## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 26.08.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС | 2025-08-26 11:49 | ПС Каравево ф 10-05 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-08-26 12:33 | 0:44
Костромской РЭС | 2025-08-26 19:49 | ПС Горьковская ф. 10-01 | 13 | 12 | 55 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-08-26 20:02 | 0:13
Красносельский РЭС | 2025-08-26 07:16 | ПС Красное ф 10-02 уч.РЕК 42-РЕК 41 | 6 | 5 | 34 | 1 МТФ | 0 | 2025-08-26 08:14 | 2 | 2 | 7 | 1 МТФ | 2025-08-26 11:19 | 4:03
Нерехтский РЭС | 2025-08-26 07:10 | ПС Григорцево ф 10-03 | 12 | 8 | 275 | 3 (школа, д/с, скважина накопительная) | 0 | 2025-08-26 07:36 | 3 | 3 | 14 | 0 | 2025-08-26 11:12 | 4:02
Пыщугский РЭС | 2025-08-26 20:48 | ПС Пыщуг ф. 10-07 | 17 | 3 | 1249 | 5 (школа, 2 скважины, водонапорная башня, РРС) | 0 | [5 empty] | 2025-08-26 22:42 | 1:54
Солигаличский РЭС | 2025-08-26 22:54 | ПС Починок ф. 10-01 | 16 | 10 | 401 | 5 (школа, ФАП, 3 скважины) | 1 | 2025-08-27 04:32 | 8 | 7 | 147 | 3 скважины | 2025-08-27 11:11 | 12:17
Красносельский | 2025-08-26 11:17 | ТП130 ВЛ-0,4 кВ ф -1 | [10 empty] | 2025-08-26 15:28 | 4:11
Шарьинский | 2025-08-26 11:40 | ТП№33 Пионерская ВЛ 0,4кВ ф.Фрунзе в сторону Ульяновской | [10 empty] | 2025-08-26 12:28 | 0:48
Красносельский | 2025-08-26 14:16 | ТП231 ВЛ-0,4 кВ ф -1 |  |  | 30 | [7 empty] | 2025-08-26 15:40 | 1:24
Костромской | 2025-08-26 15:16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 |  | ул Борьбы | 65 | 0 | [6 empty] | 2025-08-26 15:53 | 0:37
Шарьинский | 2025-08-26 15:32 | ТП№108 Луговая ВЛ 0,4кВ ф. Владимирская | [10 empty] | 2025-08-26 16:06 | 0:34
Костромской | 2025-08-26 16:27 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-309 |  | ул Текстильщиков | 100 | [7 empty] | 2025-08-26 17:03 | 0:36
Нерехтский | 2025-08-26 16:41 | ТП№292 Емсна ВЛ 0,4кВ ф.2 Тенихино Толбухино | [10 empty] | 2025-08-26 17:07 | 0:26
Мантуровский | 2025-08-26 18:22 | ТП-015 «Кривцово» ВЛ-0,4кВ №1 | [10 empty] | 2025-08-26 18:27 | 0:05