## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 07.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Антроповский РЭС | 2025-07-07 16:19 | ПС Котельниково ф. 10-01 | 4 | 2 | 143 | 0 | 1 | [5 empty] | 2025-07-07 16:24 | 0:05
Антроповский РЭС | 2025-07-07 19:10 | ПС Легитово ф.10-03 | 5 | 5 | 73 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-08 01:05 | 5:55
Антроповский РЭС | 2025-07-07 19:10 | ПС Легитово ф.10-06 | 9 | 3 | 96 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-07 23:15 | 4:05
Буйский РЭС | 2025-07-07 07:26 | ЦРП Буй ф. 10-06 | 1 | 1 | 50 | Сельхозтехникум | 0 | [5 empty] | 2025-07-07 11:40 | 4:14
Буйский РЭС | 2025-07-07 10:19 | ПС Буй(р) ф. 10-12 | 9 | 1 | 1331 | 3 (школа, военкомат, КНС) | 0 | [5 empty] | 2025-07-07 10:25 | 0:06
Буйский РЭС | 2025-07-07 17:05 | ПС Буй(с) ф. 10-08 | 9 | 1 | 2006 | 6 СЗО (ФСБ, шк, д/с, КНС, 2 бойлерные) | 1 | [5 empty] | 2025-07-07 17:10 | 0:05
Буйский РЭС | 2025-07-07 17:05 | ПС Буй(с) ф. 10-10 | 20 | 14 | 364 | 10 СЗО (3 школы, д/сад, 2 ФАПа, 4 скважины) | 1 | [5 empty] | 2025-07-07 17:13 | 0:08
Буйский РЭС | 2025-07-07 18:41 | ПС Буй(с) ф.10-10 | 20 | 14 | 364 | 10 СЗО (3 школы, д/сад, 2 ФАПа, 4 скважины) | 1 | [5 empty] | 2025-07-07 18:44 | 0:03
Буйский РЭС | 2025-07-07 19:23 | ПС Буй(с) ф.10-10 | 20 | 14 | 364 | 10 СЗО (3 школы, д/сад, 2 ФАПа, 4 скважины) | 1 | [5 empty] | 2025-07-07 19:25 | 0:02
Буйский РЭС | 2025-07-07 19:33 | ПС Буй(с) ф.10-10 | 20 | 14 | 364 | 10 СЗО (3 школы, д/сад, 2 ФАПа, 4 скважины) | 1 | 2025-07-07 20:24 | 6 | 6 | 2 | скв
Буйский РЭС | 2025-07-07 05:30 | ПС Буй(р) ф.10-24 | 1 | 1 | 0 | птицефабрика | 0 | [5 empty] | 2025-07-07 06:36 | 1:06
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-07-07 21:56 | ПС Сусанино ф.10-01 | 14 | 7 | 385 | 4(д/с, 2скв, ФАП) | 0 | 2025-07-07 23:12 | 11 | 6 | 181 | 3(д/с, скв, ФАП) | 2025-07-08 04:15 | 6:19
Вохомский РЭС | 2025-07-07 18:46 | ПС Вохма ф.10-06 | 19 | 16 | 463 | 2 | 0 | [5 empty] | 2025-07-07 19:48 | 1:02
Вохомский РЭС | 2025-07-07 18:46 | ПС Талица ф.10-03 | 13 | 8 | 311 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-07 19:46 | 1:00
Вохомский РЭС | 2025-07-07 18:47 | ПС Спас ф.10-04 | 7 | 3 | 633 | 2 | 0 | [5 empty] | 2025-07-07 19:47 | 1:00
Вохомский РЭС | 2025-07-07 18:49 | ПС Лапшино ф.10-06 | 8 | 6 | 209 | школа | 0 | [5 empty] | 2025-07-07 19:48 | 0:59
Галичский РЭС | 2025-07-07 21:47 | ПС Новая ф.10-04 | 18 | 12 | 1036 | 6скв | 1 | [5 empty] | 2025-07-07 22:21 | 0:34
Кадыйский РЭС | 2025-07-07 16:29 | ПС Екатеринкино ф. 10-01 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-07 17:42 | 1:13
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-07-07 09:14 | ПС Южная ф. 10-04 | 24 | 1 | 7872 (2990) | 4 (3 д/сада, РНС) | 0 | 2025-07-07 09:47 | 3 | 1 | 192 | 0 | 2025-07-07 10:42 | 1:28
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-07-07 09:14 | РП-32 маг. 3210 | 4 | 1 | 900 | 0 | 0 | 2025-07-07 12:09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2025-07-07 12:24 | 3:10
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-07-07 11:31 | ПС Восточная-1 ф. 304 | 9 | 1 | 260 | 0 | 0 | 2025-07-07 13:39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2025-07-07 14:36 | 3:05
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-07-07 13:13 | РП-6 маг. 6010 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-07 13:18 | 0:05
Мантуровский РЭС | 2025-07-07 18:05 | ПС Мантурово ф. 10-04 | 7 | 5 | 73 | водозабор | 0 | [5 empty] | 2025-07-07 18:08 | 0:03
Нерехтский РЭС | 2025-07-07 11:29 | ПС Стоянково ф. 10-03 на РП Дуново отк. МВ-10 кВ на Татьянино | 4 | 4 | 41 | скв.накоп. | 0 | [5 empty] | 2025-07-07 11:31 | 0:02
Островский РЭС | 2025-07-07 05:11 | ПС Клеванцово ф. 10-04 от ОП Воскресенское | 8 | 1 | 288 | 3 (д/сад, ФАП, скважина) | 0 | [5 empty] | 2025-07-07 05:17 | 0:06
Судиславский РЭС | 2025-07-07 19:54 | ПС Судиславль ф.10-05 на КРУН-10кВ откл. МВ-10кВ на Ж/Д (вед.) | 0 | 0 | 0 | ж/д станция | 0 | [5 empty] | 2025-07-07 20:14 | 0:20
Судиславский РЭС | 2025-07-07 06:18 | ПС Судиславль ф.10-11 | 33 | 10 | 1183 | 2 (д/сад, водозабор) | 0 | [5 empty] | 2025-07-07 06:21 | 0:03
Костромской РЭС | 2025-07-07 10:28 | ВЛ-0,4 от ТП-249 на р-н начало речных проездов 1.2.3.4
Галичский РЭС | 2025-07-07 19:15 | ТП № 140 ВЛ 0,4 кВ ф.Красноармейская | [10 empty] | 2025-07-07 19:20 | 0:05
Буйский РЭС | 2025-07-07 20:39 | ТП №245 ВЛ-0,4кВ ф.Кооперативная | [10 empty] | 2025-07-07 20:54 | 0:15