## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 01.08.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Кадыйский РЭС | 2025-08-01 08:30 | ПС Кадый ф.10-03 | 10 | 6 | 420 | 4 (школа, ФАП, 2 скважины-накопительные) | 0 | [5 empty] | 2025-08-01 15:23 | 6:53
Кологривский РЭС | 2025-08-01 14:03 | ПС Кологрив ф.10-05 | 13 | 7 | 137 | 5 (школа, 2 скважины-накопительные, ФАП, ретранслятор) | 0 | [5 empty] | 2025-08-01 14:17 | 0:14
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-08-01 09:20 | РП-1 маг.105 | 5 | 1 | 900 | 0 | 0 | 2025-08-01 09:52 | 1 | 1 | 200 | 0 | 2025-08-01 10:12 | 0:52
Мантуровский РЭС | 2025-08-01 17:30 | ПС Мантурово ф.10-09 | 24 | 1 | 1760 | 6 (база РЭС, МЧС, школа, д/сад, больница, техникум) | 0 | 2025-08-01 18:57 | 2 | 1 | 186 | 0 | 2025-08-01 21:10 | 3:40
Мантуровский РЭС | 2025-08-01 11:37 | ТП-206 «Хлябишино» ВЛ-0,4кВ №1 | [10 empty] | 2025-08-01 12:05 | 0:28
Нерехтский РЭС | 2025-08-01 18:14 | ТП-111 ф. ул Гагарина | [10 empty] | 2025-08-01 18:16 | 0:02
Красносельский РЭС | 2025-08-01 19:19 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 063 на д.Дренево | [10 empty] | 2025-08-01 20:37 | 1:18