## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 13.09.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-09-13 16:25 | ТП-344 ф. 10-19 ПС Буй(р) | 1 | 1 | 631 | д/сад | 0 | [5 empty] | 2025-09-13 17:00 | 0:35
Костромской РЭС | 2025-09-13 13:03 | ПС Сущево ф. 10-01 до ОП Крутик | 4 | 3 | 56 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-13 17:13 | 4:10
Костромской РЭС | 2025-09-13 17:25 | ПС Сандогора ф. 602 | 5 | 5 | 343 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-14 02:10 | 8:45
Шарьинский РЭС | 2025-09-13 10:01 | ПС Н.-Шанга ф. 10-05 | 16 | 7 | 381 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-13 10:10 | 0:09
Костромской РЭС | 2025-09-13 14:37 | КТП-243 ф.10-01 ПС Сущево |  | Д.Горки | 20 | 0 | [6 empty] | 2025-09-13 17:13 | 2:36
Костромской РЭС | 2025-09-13 10:38 | ВЛИ-0,4кВ ТП - 467 АВМ ф.№4 |  | Д.Кузьмищи | 15 | 0 | [6 empty] | 2025-09-13 11:04 | 0:26
Буйский РЭС | 2025-09-13 15:03 | ВЛ-0.4 кВ ф.2 д. Елегино ТП-410 |  | Елегино д; Задняя ул 1,3,4,5,6,8; Центральная ул 6,9А,10,11,15,16,24,30,31,32,33 | 20 | [7 empty] | 2025-09-13 18:35 | 3:32
Красносельский РЭС | 2025-09-13 20:57 | ВЛ-0,4 кВ ф -3 ТП101 |  |  | 16 | [7 empty] | 2025-09-13 21:25 | 0:28