## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 08.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-07-08 13:14 | ПС Буй(с) ф 10-10 | 20 | 14 | 2780 | 9 СЗО (3 школы, д/сад, 2 ФАПа, 3 скважины) | 0 | [5 empty] | 2025-07-08 13:18 | 0:04
ВЛ 35 кВ | 2025-07-08 19:40 | ВЛ-35 кВ Кострома-2 - Апраксино | 73 | 34 | 5093 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-08 20:22 | 0:42
Вохомский РЭС | 2025-07-08 03:47 | ПС Вохма ф.10-04 | 11 | 6 | 290 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-08 03:52 | 0:05
Вохомский РЭС | 2025-07-08 03:59 | ПС Вохма ф.10-06 | 19 | 16 | 463 | 2 | 0 | 2025-07-08 10:14 | 3 | 4 | 73 | 0 | 2025-07-08 13:19 | 9:20
Кадыйский РЭС | 2025-07-08 19:52 | ПС Екатеринкино ф. 10-02 | 9 | 7 | 111 | 2 (скажина, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-07-08 22:48 | 2:56
Кадыйский РЭС | 2025-07-08 22:07 | ПС Кадый ф. 10-03 | 10 | 6 | 420 | 4 | 0 | 09.07.2025 11:15 09.07.2025 12:54 | 5 4 | 3 2 | 230 220 | 3 0 | 2025-07-09 14:55 | 16:48
Костромской РЭС | 2025-07-08 17:30 | ПС Кострома-3 ф 664 | 27 | 13 | 1930 | 1 | [6 empty] | 2025-07-08 19:57 | 2:27
Костромской РЭС | 2025-07-08 17:30 | ПС Саметь ф 609 | 4 | 1 | 120 | 0 | [6 empty] | 2025-07-08 19:45 | 2:15
Костромской РЭС | 2025-07-08 17:30 | ПС Ильинское ф 10-06 | 19 | 4 | 60 | 1 | [6 empty] | 2025-07-08 19:58 | 2:28
Костромской РЭС | 2025-07-08 17:30 | ПС Горьковская ф 10-01 | 12 | 7 | 160 | 0 | [6 empty] | 2025-07-08 23:12 | 5:42
Костромской РЭС | 2025-07-08 17:30 | ПС Минское ф 10-05 | 12 | 7 | 200 | 2 | [6 empty] | 2025-07-08 18:42 | 1:12
Костромской РЭС | 2025-07-08 17:30 | РП 12 маг.12-13 | 19 | 1 | 1350 | 0 | [6 empty] | 2025-07-08 19:37 | 2:07
Костромской РЭС | 2025-07-08 17:30 | ПС Аэропорт А-2 | 15 | 2 | 400 | 0 | [6 empty] | 2025-07-08 20:38 | 3:08
Костромской РЭС | 2025-07-08 21:06 | ПС Сущево ф. 10-07 | 3 | 4 | 297 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-08 22:34 | 1:28
Костромской РЭС | 2025-07-08 22:03 | ПС Ильинское ф. 10-05 | 21 | 6 | 475 | санаторий Волга | 0 | [5 empty] | 2025-07-08 23:24 | 1:21
Костромской РЭС | 2025-07-08 22:39 | ПС Апраксино ф. 10-06 от СП Спас | 25 | 1 | 98 | очистные | 0 | [5 empty] | 2025-07-08 23:52 | 1:13
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-07-08 01:29 | ПС Северная ф.С-26 | 5 | 1 | 2550 | 0 | 0 | 08.07.2025 1:50 08.07.2025 2:46 | 2 1 | 1 1 | 260 0 | 0 0 | 2025-07-08 03:13 | 1:44
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-07-08 23:09 | РП-14 маг. 1403 | 6 | 1 | 1475 | РНС | 0 | [5 empty] | 2025-07-08 23:40 | 0:31
Красносельский РЭС | 2025-07-08 20:35 | ПС Прискоково ф. 10-02 | 12 | 10 | 779 | 8 (школа, д/сад, 2 ФАПа, КНС, 3 скважины) |  | 2025-07-08 21:30 | 1 | 1 | 20 |  | 2025-07-09 01:36 | 5:01
Макарьевский РЭС | 2025-07-08 20:56 | ПС Н. Макарово ф. 10-00 | 5 | 2 | 422 | 0 | [6 empty] | 2025-07-09 01:05 | 4:09
Макарьевский РЭС | 2025-07-08 20:56 | ПС Н. Макарово ф. 10-01 | 11 | 10 | 228 | 0 | [6 empty] | 2025-07-08 22:12 | 1:16
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-07-08 23:50 | ПС Георгиевское ф. 10-02 | 5 | 2 | 134 | д/сад, 2 скважины | 0 | [5 empty] | 2025-07-09 00:04 | 0:14
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-07-08 23:50 | ПС Георгиевское ф. 10-24 | 13 | 7 | 46 | скважина | 2 | [5 empty] | 2025-08-09 00:17 | 744:27
Нейский РЭС | 2025-07-08 07:45 | ПС Нея ф 10-01 | 17 | 1 | 1820 | 3 (2 школы, д/сад) | 2 | [5 empty] | 2025-07-08 07:52 | 0:07
Нерехтский РЭС | 2025-07-08 17:40 | ПС Рудино ф 10-01 | 6 | 5 | 67 | 0 | [6 empty] | 2025-07-08 20:28 | 2:48
Нерехтский РЭС | 2025-07-08 19:20 | ПС Рудино ф 10-02 | 4 | 2 | 368 | школа, скважина | [6 empty] | 2025-07-08 20:28 | 1:08
Нерехтский РЭС | 2025-07-08 19:20 | ПС Рудино ф 10-03 | 5 | 2 | 39 | скважина | [6 empty] | 2025-07-08 20:28 | 1:08
Нерехтский РЭС | 2025-07-08 19:20 | ПС Рудино ф. 10-05 | 7 | 3 | 257 | 4 (школа, д/сад, 2 скважины) | [6 empty] | 2025-07-08 20:28 | 1:08
Нерехтский РЭС | 2025-07-08 19:50 | ПС Клементьево ф. 10-05 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-09 00:15 | 4:25
Островский РЭС | 2025-07-08 19:34 | ПС Клеванцово ф. 10-03 | 8 | 5 | 551 | 2 (школа, д/сад) | 3 | [5 empty] | 2025-07-09 04:23 | 8:49
Островский РЭС | 2025-07-08 21:40 | ПС Клеванцово ф. 10-04 | 9 | 1 | 428 | 7 | [6 empty] | 2025-07-08 22:24 | 0:44
Островский РЭС | 2025-07-08 22:00 | ПС Островское ф.10-06 | 17 | 4 | 538 | 3 | 0 | [5 empty] | 2025-07-08 22:07 | 0:07
Судиславский РЭС | 2025-07-08 17:45 | ПС Судиславль ф 10-11 | 23 | 12 | 1272 | 4(2 д/с,школа,скважина) |  | 2025-07-08 21:10 | 2 | 1 | 10 |  | 2025-07-09 04:42 | 10:57
Судиславский РЭС | 2025-07-08 18:20 | ПС Калинки ф. 10-01 от КРУН-10 кВ | 12 | 11 | 76 | биоцентр | [6 empty] | 2025-07-08 20:25 | 2:05
Судиславский РЭС | 2025-07-08 22:07 | ПС Судиславль ф. 10-02 на РП-2 отк. МВ в сторону ТП-029 | 13 | 8 | 369 | 3 | 0 | [5 empty] | 2025-07-08 23:25 | 1:18
Чухломский РЭС | 2025-07-08 21:01 | ПС Панкратово ф.10-03 | 18 | 16 | 473 | 2(школа,д/с) | 0 | [5 empty] | 2025-07-08 22:57 | 1:56
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-07-08 21:48 | ПС Рождественкое ф. 10-06 | 4 | 4 | 55 | водозабор, ФАП | [6 empty] | 2025-07-09 02:12 | 4:24
Буйский | 2025-07-08 02:25 | ТП №307 ВЛ-0,4кВ ф.Комсомольская | [10 empty] | 2025-07-08 02:58 | 0:33
Буйский | 2025-07-08 03:04 | ТП №257 ВЛ-0,4кВ ф. Лизы Чайкиной | [10 empty] | 2025-07-08 03:33 | 0:29
Нерехтский РЭС | 2025-07-08 12:48 | ТП-231, д. Марьинское ТП-231 ф.1 |  |  | 70 чел | [7 empty] | 2025-07-08 12:52 | 0:04
Буйский РЭС | 2025-07-08 11:10 | №265, ф. Транспортная | [10 empty] | 2025-07-08 14:01 | 2:51
Костромской РЭС | 2025-07-08 16:13 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-334 Ф. 10-06 ПС Апраксино. |  | д. Ильинское | [8 empty] | 2025-07-08 16:33 | 0:20
Буйский РЭС | 2025-07-08 08:21 | №302 ф. Менжинского | [10 empty] | 2025-07-08 17:21 | 9:00
Буйский РЭС | 2025-07-08 08:45 | №244, ф. Вологодская | [10 empty] | 2025-07-08 17:50 | 9:05
Нерехтский РЭС | 2025-07-08 20:20 | ТП-58 д. Незнаново ВЛ-0.4 кВ ф.д. Незнаново |  |  | 66 | [7 empty] | 2025-07-08 22:31 | 2:11
Кадыйский РЭС | 2025-07-08 20:45 | ТП 239 ВЛ 0,4кВ ф2 | [10 empty] | 2025-07-08 21:03 | 0:18
Нерехтский РЭС | 2025-07-08 21:28 | ТП-256 с. Арменки ВЛ-0,4 кВ ф.2 ул. Центральная, пер. Школьный |  | С. Арменки | 0 | [7 empty] | 2025-07-08 22:17 | 0:49
Нерехтский РЭС | 2025-07-08 22:17 | ТП-2 г.Нерехта ВЛ-0,4 кВ ф.2 ул. Смирнова |  | Лаврово д; Советская ул 58,60,62,64,66,75; Нерехта г; Лобанова ул 16,19; Мира ул 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26; Рабочая 10-я ул 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14; Рабочая 11-я ул 1; Смирнова ул 1,3,5,7,9,11,13,15,16 А,16А Магазин,17 | 210
Нерехтский, Волгореченский участок | 2025-07-08 22:15 | ТП-61 д. Степурино ВЛ-0,4 кВ ф. д. Степурино |  | Д. Степурино | 5 | [7 empty] | 2025-07-08 22:49 | 0:34
Кадыйский РЭС | 2025-07-08 22:56 | ТП91 ВЛ 0,4кВ ф2 | [10 empty] | 2025-07-08 23:17 | 0:21