## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 31.08.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-08-31 19:36 | ПС Буй (р) ф.10-18 | 3 | 1 | 398 | д/с | 0 | [5 empty] | 2025-08-31 20:06 | 0:30
Костромской РЭС | 2025-08-31 07:40 | ПС Мотордеталь ф 10-06 | 14 | 3 | 362 | 0 | 0 | 2025-08-31 10:37 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2025-08-31 16:47 | 9:07
Костромской РЭС | 2025-08-31 09:49 | ПС Караваево ф 10-07 | 9 | 1 | 837 | 2(ФАП, СРЦ «Родничек») | 0 | 2025-08-31 12:48 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2025-08-31 18:05 | 8:16
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-08-31 03:50 | КТЭЦ-2 2АР яч.7 | 6 | 1 | 200 | пож.часть | 0 | 2025-08-31 04:50 | 3 | 1 | 200 | пож.часть | 2025-08-31 04:55 | 1:05
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-08-31 11:10 | РП 11 маг.11-02 | 6 | 1 | 2798 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-08-31 11:56 | 1:08
Мантуровский РЭС (Межевской уч.) | 2025-08-31 18:46 | ПС Филино ф.10-01 | 6 | 4 | 115 | 2 (ФАП, скважина не накопительная,) | 0 | [5 empty] | 2025-08-31 18:53 | 0:07
Пыщугский РЭС | 2025-08-31 15:09 | ПС Пыщуг ф 10-07 | 23 | 3 | 1189 | школа | 0 | [5 empty] | 2025-08-31 15:17 | 0:08
Чухломский РЭС | 2025-08-31 10:19 | ПС Судай ф 10-02+ часть ф 10-03 ПС Панкратово | 17 | 12 | 592 | 3 (скважина, школа, ретранслятор) | 0 | [5 empty] | 2025-08-31 10:25 | 0:06
Шарьинский РЭС | 2025-08-31 14:19 | ПС Н.Шанга ф 10-08 | 7 | 2 | 205 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-08-31 14:26 | 0:07
Буйский РЭС | 2025-08-31 20:29 | ЦРП ф.10-06 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-08-31 20:31 | 0:02
Буйский РЭС | 2025-08-31 23:30 | ПС Буй(р) ф.10-11 + ф.10-18 ПС Буй(р) | 8 | 5 | 456 | д/с | 0 | [5 empty] | 2025-09-01 00:36 | 1:06
Красносельский РЭС | 2025-08-31 15:17 | ТП№344 ВЛ-0,4кВ от ТП№344 д. Спас Ямщики ф.1 |  |  | 3 | [7 empty] | 2025-08-31 16:20 | 1:03