## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 15.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-16 04:48 | РП-12 маг.1206 | 7 | 1 | 2900 | 5 (КНС, поликлиника, центр спец.связи, РНС, наркодиспансер) | 0 | [5 empty] | 2025-05-16 05:23 | 0:35
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-16 18:28 | РП-14 маг.14-04 | 6 | 1 | 1437 | 3 (РНС, котельная, д/дом) | 0 | 2025-05-16 19:11 | 1 | 1 | 550 | 0 | 2025-05-16 19:43 | 1:15
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-16 20:11 | РП-14 маг. 14-03 | 6 | 1 | 1460 | РНС | 0 | 2025-05-16 20:37 | 1 | 1 | 30 | РНС | 2025-05-16 21:00 | 0:49
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-16 22:55 | ПС Восточная ф. 10-04 | 6 | 1 | 1652 | 0 | 0 | 2025-05-16 23:33 | 3 | 1 | 1652 | 0 | 2025-05-17 | 1:05
Буйский РЭС | 2025-05-16 15:23 | ВЛ-0,4кВ ф.Глебовское ТП №081 | [10 empty] | 2025-05-16 15:44 | 0:21
Костромской РЭС | 2025-05-16 16:28 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-645 Ф. 664 ПС Кострома-3 |  | Малый борок | 35 | 0 | [6 empty] | 2025-05-16 16:55 | 0:27
Нейский РЭС | 2025-05-16 10:22 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-150 | [10 empty] | 2025-05-16 16:33 | 6:11
Нерехтский, Волгореченский участок | 2025-05-16 18:04 | ВЛ-0.4 кВ ф.2. ООО Берега ТП-151 Берега |  | Костромской м.р-н; Лунёво д | 0 | [7 empty] | 2025-05-16 18:04 | 0:00
Красносельский РЭС | 2024-05-16 21:38 | ВЛ-0,4 кВ ф.4 д. Синцово, СПК Власть Советов ТП№139 | [10 empty] | 2024-05-16 21:49 | 0:11