## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 30.09.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-09-30 00:46 | ПС Сусанино ф 10-09 | 17 | 13 | 878 | 8 ( школа, 2 д/с, кот., 3 скважины, ПНИ) | 0 | 30.09.2025 1:38 | 5 | 2 | 131 | 4 ( школа, д/с, кот., скважина) | 2025-09-30 02:39 | 1:53
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-09-30 14:46 | РП-11 маг. 11-02 | 6 | 1 | 1900 | д/сад | 0 | 2025-09-30 15:09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2025-09-30 15:26 | 0:40
Солигаличский РЭС | 2025-09-30 00:30 | ПС Солигалич ф.10-03 уч. от РП Бурдуково + ПС Горбачево | 8 | 10 | 268 | 2 (2 накопительные скважины) | 0 | 2025-09-30 02:15 | 4 | 4 | 4 | накопительная скважина | 2025-09-30 16:05 | 15:35
Судиславский РЭС | 2025-09-30 09:05 | ПС Судиславль ф. 10-02 на РП-2 откл. МВ отпайки на Сорож | 7 | 5 | 100 | котельная | 1 | [5 empty] | 2025-09-30 09:07 | 0:02
Буйский РЭС | 2025-09-30 23:45 | ПС Буй(с) ф 10-08 уч.от РП Луч ф 10-02 | 2 | 1 | 12 | 1 д/с | 0 | [5 empty] | 2025-09-30 23:48 | 0:03
Красносельский РЭС | 2025-09-30 19:37 | ТП188 ВЛ-0,4 кВ ф -3 |  |  | 1 | [7 empty] | 2025-09-30 20:58 | 1:21