## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 28.08.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-08-28 17:25 | ПС Андреевское ф. 10-01 | 8 | 8 | 92 | 3 (2 скважины, п/часть) | 0 | [5 empty] | 2025-08-28 19:20 | 1:55
Костромской РЭС | 2025-08-28 14:15 | ПС Горьковская ф. 10-07 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-08-28 15:31 | 1:16
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-08-28 15:47 | РП-20 маг. 20-12 | 7 | 1 | 1790 | 3 (2 КНС, дом-интернат) | 0 | 28.08.2025 16:41 28.08.2025 17:05 28.08.2025 18:04 28.08.2025 22:10 | 5 2 1 1 | 1 1 1 1 | 1290 290 250 70 | КНС 0 0 0 | 2025-08-29 02:22 | 10:35
Нерехтский РЭС | 2025-08-28 17:41 | ВЛ 0,4кВ от ТП№178 Ф.3 Артскважина | 0 | 1 | 0 | скважина | 0 | [5 empty] | 2025-08-28 17:46 | 0:05
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-08-28 16:33 | ПС Поназырево(т) ф. 10-02 плюс РП Поназырево | 28 | 13 | 463 | 2 (школа, КЦСО) | 0 | 2025-08-28 17:11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-28 21:55 | 5:22
Галичский РЭС | 2025-08-28 04:03 | ПС Галич ф 10-01 | 31 | 8 | 2562 | 0 | 2 | [5 empty] | 2025-08-28 04:14 | 0:11
Галичский РЭС | 2025-08-28 04:03 | ПС Галич ф 10-08 | 8 | 12 | 255 | 3(школа,д/с,ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-08-28 04:16 | 0:13
Костромской РЭС | 2025-08-28 00:40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 ф. 10-05 ПС Ильинское | [10 empty] | 2025-08-28 01:02 | 0:22
Буйский РЭС | 2025-08-28 10:41 | ВЛ-0,4кВ ф. Вологодская ТП №243 | [10 empty] | 2025-08-28 12:29 | 1:48
Межевской участок Мвнтуровского РЭС | 2025-08-28 12:57 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-114 | [10 empty] | 2025-08-28 13:02 | 0:05
Нерехтский РЭС | 2025-08-28 13:50 | ВЛ-0,4 кВ ф1. Попадейкино ТП-70 д.Попадейкино | [10 empty] | 2025-08-28 13:52 | 0:02
Красносельский РЭС | 2025-08-28 14:20 | ф.№1 ТП-049 | [10 empty] | 2025-08-28 16:31 | 2:11
Буйский РЭС | 2025-08-28 14:08 | ВЛ-0,4кВ ф. Контеево 2 ТП №079 | [10 empty] | 2025-08-28 15:08 | 1:00
Нерехтский РЭС | 2025-08-28 16:06 | ВЛ-0,4 кВ ф1. с. Марьинское ТП-277 | [10 empty] | 2025-08-28 16:09 | 0:03
Костромской РЭС | 2025-08-28 16:36 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-850 ф.602 ПС Никольское | [10 empty] | 2025-08-28 17:00 | 0:24
Нерехтский РЭС | 2025-08-28 17:41 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 артскважина ТП-178 д. Челпаново | [10 empty] | 2025-08-28 17:46 | 0:05