## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 14.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-05-14 04:24 | ПС Борок ф.10-24 уч. от РП Царево | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-14 04:30 | 0:06
Буйский РЭС | 2025-05-14 10:30 | ПС Борок ф.10-24 от КРН-405 | 4 | 1 | 0 | 3 (2 скважины накопительные, водозабор) | 0 | [5 empty] | 2025-05-14 14:59 | 4:29
Чухломский РЭС | 2025-05-14 02:04 | ПС Луковцино ф.10-03 | 13 | 3 | 136 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-14 05:28 | 3:24
Буйский РЭС | 2025-05-14 11:54 | ТП №282, ф.Деревня | [10 empty] | 2025-05-14 14:20 | 2:26