## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 24.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-06-24 15:20 | ТЭЦ-2 ф.2 АР яч.7 | 5 | 1 | 200 | ПЧ | 0 | 24.06.2025 16:04 24.06.2025 16:34 24.06.2025 17:13 | 3 2 1 | 1 | 0 | 0 | 2025-06-24 17:41 | 2:21
Чухломский РЭС | 2025-06-24 12:37 | ПС Судай ф.10-02 | 13 | 9 | 396 | скваж. накоп | 0 | 2025-06-24 13:11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2025-06-24 17:01 | 4:24
Шарьинский РЭС | 2025-06-24 14:01 | ПС Якшанга ф. 10-02 | 8 | 1 | 1945 | 2 (больница, артскважина) | 0 | [5 empty] | 24.06.2025 14:04 | 0:03
Кадыйский РЭС | 2025-06-24 19:00 | ВЛ 0,4кВ ф1, ТП №042 | [10 empty] | 2025-06-24 19:34 | 0:34
Нерехтский РЭС | 2025-06-24 19:55 | ТП-55 д.Клементьево, ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-55 | [10 empty] | 2025-06-24 20:23 | 0:28
Антроповский РЭС | 2025-06-24 20:00 | ТП №102, ВЛ 0,4кВ ф1 | [10 empty] | 24.06.2025 20:29 | 0:29
Костромской РЭС | 2025-06-24 23:59 | ТП-502, КЛ-0,4кВ от ТП-502 тр-но рем.завод абон. | [10 empty] | 2025-06-25 00:29 | 0:30