## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 28.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Судиславский РЭС | 2025-07-28 01:58 | ПС Судиславль ф.10-01 | 17 | 3 | 2971 | 5 (2 д/сада, 2 водозабора, ПЧ) | 0 | [5 empty] | 2025-07-28 02:30 | 0:32
Буйский РЭС | 2025-07-28 13:18 | ПС Борок ф.10-24 от КРН-002 | 11 | 10 | 135 | 2 (скважина накопительная, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-07-28 13:23 | 0:05
Галичский РЭС | 2025-07-28 14:02 | ПС Лопарево ф.10-02 | 8 | 4 | 432 | 2 (школа, д/с) | 1 | [5 empty] | 2025-07-28 15:09 | 1:07
Галичский РЭС | 2025-07-28 18:15 | ПС Березовец ф.10-03 | 5 | 4 | 262 | 2 (Школа, накопительная скважина) | 1 | 2025-07-28 20:23 | 3 | 3 | 74 | 0 | 2025-07-29 13:33 | 19:18
Кадыйский РЭС | 2025-07-28 12:41 | ПС Кадый ф.10-04 + ф.10-01 ПС Екатеринкино | 15 | 7 | 269 | 2 (ФАП, скважина накопительная) | 1 | 2025-07-28 13:05 | 2 | 2 | 28 | 0 | 2025-07-28 13:58 | 1:17
Красносельский РЭС | 2025-07-28 07:25 | ПС Прискоково ф.10-01 уч. от ТП№201 | 5 | 5 | 508 | скважина накопительная | 1 | [5 empty] | 2025-07-28 07:50 | 0:25
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-07-28 15:42 | ПС Георгиевское ф.10-24 | 13 | 7 | 65 | 0 | [6 empty] | 2025-07-28 15:46 | 0:04
Нейский РЭС | 2025-07-28 17:23 | ПС Кужбал ф.10-02 от ТП№51 | 4 | 4 | 141 | 2 (2 накопительные скважины) | [6 empty] | 2025-07-28 19:18 | 1:55
Пыщугский РЭС | 2025-07-28 13:16 | ПС Пыщуг ф.10-06 | 7 | 4 | 513 | 1 (д/с) | 0 | 2025-07-28 14:35 | 3 | 2 | 40 | 0 | 2025-07-28 21:55 | 8:39
Судиславский РЭС | 2025-07-28 16:26 | ПС Судиславль ф. 10-09 уч. РМИ-24 – ЛР№94 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-28 20:30 | 4:04
Судиславский РЭС | 2025-07-29 00:01 | ПС Воронье ф. 10-11 | 15 | 9 | 334 | 4 (2 д/сада, водозабор, РРС (основное и резервное питание)) | 0 | [5 empty] | 2025-07-29 00:45 | 0:44
Судиславский РЭС | 2025-07-28 01:03 | ТП№ 003 ВЛ-0,4 кВ №3 | [10 empty] | 2025-07-28 01:43 | 0:40
Нерехтский РЭС | 2025-07-28 16:27 | ТП-114, ТП-114 ф.1 д. Зарвино, Дмитриевка, Сумароково | [10 empty] | 2025-07-28 16:28 | 0:01
Мантуровский РЭС | 2025-07-28 17:58 | ТП-227 Карьково, ВЛ-0,4кВ от ТП-227 Ф.1 | [10 empty] | 2025-07-28 18:16 | 0:18