## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 03.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-07-03 13:34 | ПС Борок ф. 10-24 от КРН-002 | 13 | 11 | 145 | 2 (скважина, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-07-03 13:36 | 0:02
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-07-03 05:47 | ПС Соловецкое ф.10-01 | 8 | 5 | 48 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-03 06:38 | 0:51
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-07-03 10:10 | РП-10 маг. 10-05 | 12 | 1 | 2539 | д/сад | 0 | 03.07.2025 11:19 03.07.2025 11:49 | 8 5 | 1 1 | 1389 170 | д/сад 0 | 2025-07-03 13:04 | 3:04
Нерехтский РЭС | 2025-07-03 14:18 | ПС Космынино(т) ф. 10-04 (частично) + ф. 10-05 ПС Космынино(т) | 22 | 6 | 1982 | 9 (7 скважин., д/сад, школа) | 2 | 2025-07-03 16:08 | 19 | 5 | 1900 | 8 (6 скважин., д/сад, школа) | 2025-07-03 18:24 | 4:06
Судиславский РЭС | 2025-07-03 17:59 | ПС Калинки ф. 10-01 от КРН-10кВ | 12 | 11 | 76 | биоцентр | 0 | [5 empty] | 2025-07-03 18:33 | 0:34
Чухломский РЭС | 2025-07-03 07:52 | ПС Судай ф. 10-02 + часть ф. 10-03 ПС Панкратово | 20 | 14 | 720 | 5 (скважина нак., 2 д/сада, школа, РРС (оба питания)) | 1 | [5 empty] | 2025-07-03 08:44 | 0:52
Шарьинский РЭС | 2025-07-03 10:46 | ПС Шарья(р) ф. 613 | 16 | 7 | 2136 | 0 | 1 | [5 empty] | 2025-07-03 18:17 | 7:31
Буйский РЭС | 2025-07-03 15:52 | ТП №119, ВЛ-0,4кВ ф. Школа | [10 empty] | 2025-07-03 16:17 | 0:25
Кадыйский РЭС | 2025-07-03 17:02 | ТП №038, ВЛ 0,4кВ ф1 | [10 empty] | 2025-07-03 17:23 | 0:21
Буйский РЭС | 2025-07-03 19:28 | №044 ф. Карповское | [10 empty] | 2025-07-03 20:50 | 1:22
Шарьинский РЭС | 2025-07-03 20:57 | ТП № 53 Чкалова ВЛ-0,4кВ ф. Чкалова | [10 empty] | 2025-07-03 21:21 | 0:24