## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 21.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-21 10:40 | РП 7 маг.704 | 7 | 1 | 2900 | 2 (насосная, ТРК «Русь») | 0 | 21.05.2025 11:21 21.05.2025 11:55 21.05.2025 12:34 | 5 3 2 | 1 1 1 | 2100 1100 450 | 1 насосная 1 насосная 0 | 2025-05-21 12:57 | 2:17
Кадыйский РЭС | 2025-05-21 16:56 | ПС Завражье ф 10-03 | 8 | 5 | 262 | 3(скважина,ФАП,больница) | 0 | [5 empty] | 2025-05-21 17:33 | 0:37
Костромской РЭС | 2025-05-21 11:43 | ПС Мисково ф 602 уч ЛР-416 – ОП Фоминское | 2 | 2 | 106 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-21 16:40 | 4:57
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-05-21 14:10 | ПС Филино ф 10-03 | 3 | 2 | 72 | 2 ( школа, скважина) | 0 | [5 empty] | 2025-05-21 14:23 | 0:13
Нерехтский РЭС | 2025-05-21 09:12 | ПС Владычное ф 10-06 уч от РП Арменки ф. на Центральную Усадьбу | 8 | 1 | 350 | 4 (школа, д/с, 2 скважины накопительные) | 0 | [5 empty] | 2025-05-21 09:51 | 0:39
Островский РЭС | 2025-05-21 20:55 | ПС Александрово ф.10-01 | 4 | 2 | 138 | ФАП | 0 | [5 empty] | 2025-05-22 13:40
Шарьинский РЭС | 2025-05-21 08:33 | ВЛ 0,4 кВ ф. Красноармейская ТП № 32 «Владимирская» | [10 empty] | 2025-05-21 09:02 | 0:29
Красносельский РЭС | 2025-05-21 07:35 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 008 на ул.Новая, Маяк | [10 empty] | 2025-05-21 07:45 | 0:10
Антроповский РЭС | 2025-05-21 18:12 | ВЛ 0,4кВ ф1 ТП №078 | [10 empty] | 2025-05-21 21:23 | 3:11