## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 03.09.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Мантуровский РЭС | 2025-09-03 03:45 | ПС БХЗ ф. 10-05 | 4 | 1 | 2182 | 3 (школа, д/сад, ОГБЗУ) | 1 | [5 empty] | 2025-09-03 04:01 | 0:16
Мантуровский РЭС | 2025-09-03 04:01 | ПС БХЗ ф. 10-04 | 7 | 2 | 226 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-03 12:24 | 8:23
Нерехтский РЭС | 2025-09-03 17:10 | ВЛ-0.4кВ ф.1 д.Петровское ТП-348 | [10 empty] | 2025-09-03 17:44 | 0:34