## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 24.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Буйский РЭС
2024-04-24 14:09 | ПС Буй(с) ф 10-02 | 10 | 1 | 2920 | 4(2 д/с, школа, котельная) | 0 | ТО | 2024-04-24 15:30 | 1 | 1 | 384 | 1 д/с | 2024-04-24 16:23 | 2:14 | повреждение КЛ 10кВ ТП№361-ТП№347
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок)
2024-04-24 00:22 | ПС Шортюг ф.10-01 (ремонтная схема с потребителями ф.10-04 ПС Гудково) | 8 | 7 | 102 | 4 (д/с, школа, котельная школы, ФАП) | 0 | блинкеров не выпадало, при РПВ земля | 2024-04-24 03:42 | 2 | 1 | 8 | 3 (д/с, школа, котельная школы) | 2024-04-24 06:04 | 5:42 | Повреждение тяг, опорных изоляторов в яч.ф.10-01
Островский РЭС
2024-04-24 09:22 | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-331 ф10-12 ПС Кр.Поляна | [11 empty] | 2024-04-24 14:56 | 5:34
Антроповский РЭС
2024-04-24 15:06 | ТП119 ВЛ 0,4кВ ф3 | [11 empty] | 2024-04-24 17:59 | 2:53 | Отключение для МЧС
Пыщугский РЭС
2024-04-24 18:18 | ТП №044 Новая ВЛ-0,4кВ Ф-3 | [11 empty] | 2024-04-24 18:41 | 0:23