## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 17.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Красносельский РЭС | 2025-05-17 09:27 | ПС Красное ф 10-05 (Ведомственный «КЮЗ») | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-17 09:46 | 0:19
РЭС Костромской | 2025-05-17 15:50 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-645 Ф. 664 ПС Кострома-3 |  | Малый борок | 35 | 0 | [6 empty] | 2025-05-17 16:46 | 0:56
РЭС Костромской | 2025-05-17 16:51 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-35 Ф. 610-31 ПС Мотордеталь |  | Клюшниково | 120 | 0 | [6 empty] | 2025-05-17 17:24 | 0:33