## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 10.09.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Кадыйский РЭС | 2025-09-10 14:15 | ПС Екатеринкино ф.10-01 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-10 14:44 | 0:29
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-09-10 00:12 | РП-8 маг. 811 | 8 | 1 | 2900 | 0 | 0 | 10.09.2025 00:58 10.09.2025 01:16 | 5 1 | 1 | 1600 350 | 0 | 2025-09-10 01:22 | 1:10
Нерехтский РЭС | 2025-09-10 11:34 | ПС Нерехта-2 ф.10-05 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-10 12:31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2025-09-10 20:20 | 8:46
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-09-10 08:36 | ПС Поназырево(т) ф.10-08 | 13 | 1 | 1662 | 0 | 0 | 2025-09-10 09:02 | 5 | 1 | 786 | 0 | 2025-09-10 11:31 | 2:55
Красносельский РЭС | 2025-09-10 10:45 | ТП-231 ф.№2 | [10 empty] | 2025-09-10 10:47 | 0:02