## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 08.09.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-09-08 15:14 | ПС Буй(р) ф. 10-08 | 11 | 5 | 155 | 2 (скв., ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-09-08 15:16 | 0:02
Буйский РЭС | 2025-09-08 15:14 | ПС Буй(р) ф. 10-05 | 11 | 8 | 223 | 2 (скв., водозабор) | 0 | [5 empty] | 2025-09-08 15:21 | 0:07
Буйский РЭС | 2025-09-08 18:54 | ПС Буй(р) ф. 10-08 | 11 | 5 | 155 | 2 (скв., ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-09-09 02:12 | 7:18
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2025-09-08 15:25 | ПС Павино ф. 10-06 | 16 | 1 | 991 | 7 (5 скв., шк., д/сад) | 0 | [5 empty] | 2025-09-08 15:38 | 0:13
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-09-08 16:22 | ПС Байдарка ф. Б-07 | 6 | 1 | 160 | 0 | 0 | 2025-09-08 16:45 | 4 | 1 | 50 | 0 | 2025-09-08 21:52 | 5:30
Нейский РЭС | 2025-09-08 11:21 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-106 | [10 empty] | 2025-09-08 11:32 | 0:11
Мантуровский РЭС | 2025-09-08 17:45 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-224 «Усолье» | [10 empty] | 2025-09-08 18:19 | 0:34
Костромской РЭС | 2025-09-08 19:56 | КЛ-0,4кВ ТП-190 р-н начало ул. Космонавтов | [10 empty] | 2025-09-08 20:11 | 0:15