## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 29.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Галичский РЭС | 2025-07-29 06:05 | ЦРП Галич ф. 10-03 | 24 | 1 | 2887 | 2 (школа, водозабор) | 0 | [5 empty] | 2025-07-29 06:10 | 0:05
Ведомсвтенное КФК Кадыйский РЭС | 2025-07-29 06:03 | ПС Окулово ф. 10-01 | 8 | 7 | 158 | ФАП | 0 | 29.07.2025 8:04 29.07.2025 08:59 | 6 3 | 5 3 | 58 20 | 0 | 2025-07-29 13:06 | 7:03
Костромской РЭС | 2025-07-29 06:15 | ПС Апраксино ф.10-06 от СП Спас | 25 | 1 | 38 | 2 (2 КНС) | 0 | [5 empty] | 2025-07-29 06:17 | 0:02
Судиславский РЭС | 2025-07-29 00:01 | ПС Воронье ф. 10-11 | 15 | 9 | 334 | 4 (2 д/сада, водозабор, РРС (основное и резервное питание)) | 0 | [5 empty] | 2025-07-29 00:45 | 0:44
Судиславский РЭС | 2025-07-29 08:22 | ПС Калинки ф 10-01 уч.от КРУН 10кВ | 12 | 11 | 76 | 1 биоцентр следово | 0 | [5 empty] | 2025-07-29 08:25 | 0:03
Судиславский РЭС | 2025-07-29 10:22 | ПС Судиславль ф 10-05 | 5 | 5 | 264 | 2 (школа, д/с) | 0 | [5 empty] | 2025-07-29 13:04 | 2:42
Судиславский РЭС | 2025-07-29 16:55 | ПС Раслово ф 10-01+часть ф 10-01 ПС Калинки | 18 | 14 | 293 | 4 (школа, д/с, 2 скважины) | 0 | [5 empty] | 2025-07-29 16:59 | 0:04
Судиславский РЭС | 2025-07-29 16:55 | ПС Раслово ф 10-05 | 12 | 9 | 246 | скважина | 0 | 29.07.2025 22:55 30.07.2025 00:06 30.07.2025 03:56 | 11 8 2 | 9 7 1 | 147 130 1 | скважина скважина 0 | 2025-07-30 04:15 | 11:20
Галичский РЭС | 2025-07-29 19:58 | ТП № 646, ВЛ 0,4 кВ ф.Деревня от КТП №646 Матюково | [10 empty] | 2025-07-29 21:30 | 1:32