## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 25.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-05-25 18:29 | ПС Буй(р) ф.10-06 | 3 | 1 | 0 | водозабо | 0 | [5 empty] | 2025-05-25 19:49 | 1:20
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-25 12:30 | ПС Восточная-1 ф. 405 | 5 | 1 | 2982 | 0 | 0 | 25.05.2025 14:11 25.05.2025 14:31 | 2 1 | 1 | 740 560 | 0 | 2025-05-25 15:58 | 3:28
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-25 21:00 | ЗТП-4 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-25 21:40 | 0:40
Нейский РЭС | 2025-05-25 15:48 | ПС Нея ф. 10-14 | 7 | 2 | 488 | 3 (шк., д/сад, кот.) | 0 | [5 empty] | 2025-05-25 17:33 | 1:45
Буйский РЭС | 2025-05-25 10:20 | ВЛ-0,4кВ ф. Коныгино ТП №205 | [10 empty] | 2025-05-25 10:35 | 0:15
Красносельский РЭС | 2025-05-25 11:31 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 д.Мыльниково ТП№057 | [10 empty] | 2025-05-25 12:15 | 0:44
Буйский РЭС | 2025-05-25 15:42 | ВЛ-0,4кВ ф. Коныгино ТП №205 | [10 empty] | 2025-05-25 16:38 | 0:56
Костромской РЭС | 2025-05-25 17:15 | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-178 |  | Кузнецово | 35 | 0 | [6 empty] | 2025-05-25 18:14 | 0:59
Костромской РЭС | 2025-05-25 20:55 | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-168 Ф. 10-02 ПС Горьковская |  | п. Василево ул. Ершова | 46 | 0 | [6 empty] | 2025-05-25 21:17 | 0:22
Костромской РЭС | 2025-05-25 19:30 | ТП-4, ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 р-н ул. Советская, 134,132 |  | г.Кострома (левый берег) р-н ул.Советской | 200 | 0 | [6 empty] | 2025-05-25 20:30 | 1:00