## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 11.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-07-11 03:19 | ПС Дор ф.10-04 участок от РП Ощепково ф.10-01 | 5 | 4 | 44 | скважина-накопительная | 0 | [5 empty] | 2025-07-11 03:23 | 0:04
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2025-07-11 09:16 | ПС Павино ф. 10-02 | 5 | 5 | 150 | д/сад | 0 | [5 empty] | 2025-07-11 09:23 | 0:07
Кологривский РЭС | 2025-07-11 13:12 | ПС Кологрив ф. 10-05 | 13 | 4 | 137 | 4 СЗО (школа, скважина, ФАП, РРС (резервное питание)) | 0 | [5 empty] | 2025-07-11 16:50 | 3:38
Костромской РЭС | 2025-07-11 06:05 | ПС Коркино ф.10-04 | 17 | 4 | 549 | 2 (КНС, ВНС) | 0 | [5 empty] | 2025-07-11 08:06 | 2:01
Макарьевский РЭС | 2025-07-11 12:48 | ПС Якимово ф. 10-03 | 10 | 4 | 136 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-11 15:37 | 2:49
Макарьевский РЭС | 2025-07-11 13:40 | ПС Якимово ф. 10-06 | 13 | 10 | 251 | 5 СЗО (школа, детский сад, 3 ВНС) | 0 | [5 empty] | 2025-07-11 15:26 | 1:46
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-07-11 20:24 | ПС Георгиевское ф. 10-03 | 6 | 4 | 64 | 3(2ФАП, 2скв) | 0 | 2025-07-11 23:14 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2025-07-12 02:48 | 6:24
Нейский РЭС | 2025-07-11 12:24 | ПС Нея ф. 10-24 | 12 | 1 | 1765 | 5 (школа, больница, 2 КНС, скважина) | 0 | [5 empty] | 2025-07-11 15:28 | 3:04
Нерехтский РЭС | 2025-07-11 10:06 | ПС Татарское ф. 10-05 | 6 | 2 | 118 | скважина | 0 | [5 empty] | 2025-07-11 10:13 | 0:07
Островский РЭС | 2025-07-11 11:35 | ПС Островское ф. 10-06 | 15 | 4 | 536 | 2 (2 скважины) | 0 | [5 empty] | 2025-07-11 11:46 | 0:11
Островский РЭС | 2025-07-11 19:05 | ПС Островское ф.10-05 | 6 | 2 | 752 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-11 19:52 | 0:47
Островский РЭС | 2025-07-11 19:07 | ПС Клеванцово ф.10-03 | 8 | 5 | 551 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-11 19:52 | 0:45
Парфеньевский РЭС | 2025-07-11 17:17 | ПС Парфеньево ф. 10-03 | 5 | 6 | 69 | 2 (2 скважины) | 0 | [5 empty] | 2025-07-11 19:01 | 1:44
Служба подстанций | 2025-07-11 12:39 | ПС 220 кВ Галич(р) 1 система шин 110 кВ | 167 | 81 | 6129 | 52 | [6 empty] | 2025-07-11 13:35 | 0:56
Нерехтский РЭС | 2025-07-11 16:24 | ТП-231 д. Марьинское ВЛ-0,4 кВ ф2. д. Марьинское | [10 empty] | 2025-07-11 16:33 | 0:09
Нерехтский РЭС | 2025-07-11 17:38 | ТП-226 с. Федоровское ВЛ-0,4 кВ ф2. Ул.Новая | [10 empty] | 2025-07-11 17:41 | 0:03
РЭС Костромской | 2025-07-11 22:08 | ВЛ-0,4кВ от ТП-761 |  | Малиновка | 10 | 0 | [6 empty] | 2025-07-11 22:33 | 0:25