## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 21.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-04-21 20:05 | ПС Дьяконово ф.10-03 | 5 | 4 | 55 | 1(ФАП) | [6 empty] | 2025-04-21 22:25 | 2:20
Буйский РЭС | 2025-04-21 22:21 | РП Романцево яч.ввода ф.10-01 ПС Дьяконово | 18 | 3 | 68 | 0 | [6 empty] | 2025-04-21 22:25 | 0:04
Кологривский РЭС | 2025-04-21 21:24 | ПС Черменино ф.10-01 | 5 | 2 | 77 | 4 (2 ФАП, 2 скважины-накопительные) | [6 empty] | 2025-04-22 02:27 | 5:03
Кологривский РЭС | 2025-04-21 21:24 | ПС Овсянниково ф.10-22 | 13 | 4 | 265 | 10 (4 школы, 2 котельные, 2 ФАП, скважина-накопительная, ПЧ) | [6 empty] | 2025-04-22 02:20 | 4:56
Мантуровский РЭС | 2025-04-21 15:21 | ПС Сосновка ф.10-04 + часть ф.10-03 ПС Сосновка | 9 | 7 | 295 | 0 | [6 empty] | 2025-04-21 15:32 | 0:11
Нейский РЭС | 2025-04-21 13:39 | ПС Нея ф.10-12 | 15 | 1 | 1224 | 5 (Котельная №16, Котельная №9, накопительная скважина, Соц. Центр, ГПТУ) | 2 (Билайн, МТС) | 2025-04-21 13:46 | 1 | 1 | 98 | 0 | 2025-04-21 14:50 | 1:11
Пыщугский РЭС | 2025-04-21 00:11 | ПС Пыщуг ф.10-01 | 26 | 1 | 1954 | 6 СЗО (д/сад, больница, 4 котельные) | [6 empty] | 2025-04-21 00:32 | 0:21
Солигаличский РЭС | 2025-04-21 21:07 | ПС Починок ф.10-03 | 9 | 4 | 55 | 1 (ФАП) | [6 empty] | 2025-04-21 22:45 | 1:38