## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 07.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-06-07 07:42 | ПС Буй(р) ф.10-19 участок от ЦРП-249 отключен МВ-10кВ ф.10-05 | 9 | 1 | 1 | очистные сооружения | 0 | 2025-06-07 08:15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-07 08:36 | 0:54
Буйский РЭС | 2025-06-07 03:25 | ПС Буй (р) ф. 10-21 | 9 | 1 | 1588 | 3(КНС, 2 школы) |  | 2025-06-07 06:13 | 1 | 1 | 0 | 2 (КНС, школа) | 2025-06-07 06:54
Буйский РЭС | 2025-06-07 06:51 | ПС Буй (с) ф. 10-08 участок от РП-330 "Луч" МВ-10кВ на ТП-325 | 3 | 1 | 1255 | [7 empty] | 2025-06-07 06:54
Вохомский РЭС | 2025-06-07 14:50 | ПС Вохма ф.10-06 | 19 | 16 | 463 | школа | 0 | [5 empty] | 2025-06-07 15:03 | 0:13
Костромской РЭС | 2025-06-07 17:37 | ПС Сандогора ф.601 | 5 | 4 | 606 | ВНС | 0 | [5 empty] | 2025-06-07 17:43 | 0:06
Нерехтский РЭС | 2025-06-07 10:25 | ПС Нерехта-1 ф.10-05 | 17 | 11 | 2017 | 4 (школа, д/сад, д/дом, скважина-накопительная) | 0 | 2025-06-07 10:49 | 6 | 1 | 162 | школа | 2025-06-07 11:08 | 0:43
Нерехтский РЭС | 2025-06-07 15:30 | ПС Нерехта-1 ф.10-05 участок от РП Лаврово ф. на Путятино | 6 | 6 | 112 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-07 15:32 | 0:02
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-06-07 16:35 | ПС Поназырево(т) ф.10-05 | 11 | 1 | 1068 | 2 (школа, д/сад) | 0 | [5 empty] | 2025-06-08 01:33 | 8:58
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-06-07 18:10 | РП Поназырево ф. 10-02 | 10 | 4 | 242 | 3(ИК-2, шк., КЦСО) | 0 | [5 empty] | 2025-06-07 20:43 | 2:33
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-06-07 17:59 | ПС Поназырево(т) ф. 10-08 | 13 | 1 | 1662 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-07 18:00 | 0:01
РЭС Костромской | 2025-06-07 00:55 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-204 Ф. 10-09 ПС Кузнецово |  | д. Медениково | 8 | 0 | [6 empty] | 2025-06-07 01:13 | 0:18