## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 10.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-06-10 00:36 | МВ-10кВ ввода РП Романцево | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-10 13:29 | 12:53
Буйский РЭС | 2025-06-10 04:11 | ПС Буй(с) ф.10-08 | 9 | 1 | 2006 | 5(шк, д/с, КНС, 2 бойлерные) | 0 | [5 empty] | 2025-06-10 04:16 | 0:05
Буйский РЭС | 2025-06-10 04:27 | ПС Буй(с) ф.10-09 от ТП№710 | 20 | 1 | 2900 | 7( 2 шк., 2 д/с, 2 КНС, техникум) | 0 | [5 empty] | 2025-06-10 06:15 | 1:48
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-06-10 10:31 | ПС Луптюг ф 10-02 | 7 | 7 | 59 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-10 15:04 | 4:33
Костромской РЭС | 2025-06-10 00:12 | ПС Горьковская ф.10-01 | 13 | 12 | 135 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-10 02:59 | 2:47
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-06-10 11:00 | РП 20 маг.20-11 | 3 | 1 | 920 | 1 школа | [6 empty] | 2025-06-10 11:18 | 0:18
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-06-10 22:51 | ПС Георгиевское ф. 10-24 | 13 | 7 | 46 | 0 | ТЕЛЕ-2, Билайн | [5 empty] | 2025-06-10 22:57 | 0:06
Нейский РЭС | 2025-06-10 08:43 | ПС Нея ф 10-28 уч от ТП №23 | 9 | 7 | 188 | школа,скважина | 0 | [5 empty] | 2025-06-10 08:58 | 0:15
Нерехтский РЭС | 2025-06-10 12:57 | ПС Рудино ф 10-05 | 7 | 3 | 257 | 4(школа,д/с, 2 скважины) | 0 | [5 empty] | 2025-06-10 13:06 | 0:09
Нерехтский РЭС | 2025-06-10 23:30 | ПС Владычное ф. 10-05, уч. от УР № 16 | 6 | 5 | 45 | 0 | 0 | 2025-06-10 23:50 | 3 | 3 | 16 | 0 | 2025-06-12 17:48 | 42:18
Солигаличский РЭС | 2025-06-10 14:05 | ПС Солигалич ф.10-11 | 23 | 10 | 468 | 7 накопительных скважин | 0 | [5 empty] | 2025-06-10 18:33 | 4:28
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-06-10 14:18 | ПС Рождественское ф 10-06 | 5 | 6 | 65 | 2 скважины накопительные | 0 | [5 empty] | 2025-06-10 16:32 | 2:14
Сусанинский РЭС | 2025-06-09 20:02 | ТП №115 Ф.0,4 кВ №2 | [10 empty] | 2025-06-10 02:06 | 6:04
Сусанинский РЭС | 2025-06-10 00:20 | ТП №228 Ф.0,4 кВ №2 | [10 empty] | 2025-06-10 00:24 | 0:04
Красносельский РЭС | 2025-06-09 23:58 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 116 д. Синцово | [10 empty] | 2025-06-10 00:05 | 0:07
Костромской РЭС | 2025-06-09 23:23 | ВЛИ-0,4кВ ТП-855 Дровинки-2 ф.№2 | [10 empty] | 2025-06-10 00:05 | 0:42
Костромской РЭС | 2025-06-10 02:47 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-250 Ф. 602 ПС Мисково | [10 empty] | 2025-06-10 03:11 | 0:24
Буйский РЭС | 2025-06-10 02:15 | №419 ф. Гускино | [10 empty] | 2025-06-10 02:45 | 0:30
Нерехтский РЭС | 2025-06-10 01:30 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-334 | [10 empty] | 2025-06-10 02:10 | 0:40
Красносельский РЭС | 2025-06-10 07:36 | ТП-042 ф.№2 | [10 empty] | 2025-06-10 07:39 | 0:03
Нерехтский РЭС | 2025-06-10 08:33 | ВЛ-0.4 кВ ф.1. ул. Космынинская ТП-202 п. Космынино |  | П. Космынино ул. Космынинская | 130 | [7 empty] | 2025-06-10 08:55 | 0:22
Красносельский РЭС | 2025-06-10 11:43 | ф.№10 ТП-003 | [10 empty] | 2025-06-10 13:20 | 1:37
РЭС Костромской | 2025-06-10 18:15 | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-288 Ф. 10-01 ПС Горьковская |  | П Василево | 3 | 0 | [6 empty] | 2025-06-10 18:42 | 0:27