## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 26.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-05-26 15:06 | КЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП№150 "На школу" | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 2025-05-26 15:24 | 0:18
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-26 18:06 | РП-3 маг.304 | 7 | 1 | 972 | 0 | МТЗ | 26.05.2025 18:28 26.05.2025 18:50 | 4 3 | 1 | 404 330 | 1 (шк.) 1 (шк.) | 2025-05-26 19:22 | 1:16
Костромской РЭС | 2025-05-26 18:31 | ПС Ильинское ф. 10-02 | 18 | 13 | 244 | 0 | земля | 2025-05-26 21:30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2025-05-27 01:39 | 7:08
Нерехтский РЭС | 2025-05-26 18:43 | ПС Нерехта-1 ф. 667 | 22 | 2 | 2700 | 0 | МТЗ, АПВ и РПВ н/у | 26.05.2025 23:04 27.05.2025 01:43 | 18 3 | 2 | 2000 300 | 0 | 2025-05-27 06:44 | 12:01
Солигаличский РЭС | 2025-05-26 20:47 | ПС Починок ф. 10-01 | 16 | 12 | 401 | 0 | земля | 2025-05-26 22:23 | 3 | 1 | 150 | 0 | 2025-05-27 00:25 | 3:38
Красносельский РЭС | 2025-05-26 13:57 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 188 на пилораму | [10 empty] | 2025-05-26 14:03 | 0:06
Буйский РЭС | 2025-05-26 14:00 | ВЛ-0,4кВ ф. Прибытково ТП №081 | [10 empty] | 2025-05-26 14:38 | 0:38
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-05-26 15:06 | КЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП№150 "На школу" | [10 empty] | 2025-05-26 15:24 | 0:18
Сусанинский | 2025-05-26 15:59 | Ф.0,4 кВ №3 ТП №183 | [10 empty] | 2025-05-26 16:02 | 0:03
Красносельский РЭС | 2025-05-26 17:30 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 121 на д.Борисовка | [10 empty] | 2025-05-26 17:33 | 0:03
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-05-26 20:42 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-194 | [10 empty] | 2025-05-26 21:10 | 0:28