## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 12.09.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Вохомский РЭС | 2025-09-12 07:07 | ПС Талица ф.10-03 | 13 | 8 | 311 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-12 07:59 | 0:52
Костромской РЭС | 2025-09-12 23:53 | ПС Сущево ф.10-01 | 5 | 4 | 106 | ВНС | 0 | 2025-09-13 00:10 | 1 | 1 | 60 | ВНС | 2025-09-13 00:28 | 0:35
Ведомственное Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-09-12 13:20 | РП-23 маг.23-20 | 7 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 12.09.2025 13:38 12.09.2025 13:54 12.09.2025 14:08 | 6 3 2 | 1 1 1 | 600 0 0 | 0 0 0 | 2025-09-12 14:50 | 1:30
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-09-12 10:28 | РП-19 маг.19-13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-12 11:18 | 0:50
Мантуровский РЭС | 2025-09-12 22:46 | ПС Медведица ф.10-03 | 11 | 8 | 176 | 2 (школа, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-09-12 22:59 | 0:13
Костромской РЭС | 2025-09-12 03:01 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59 ф.10-06 ПС Ильинское | [10 empty] | 2025-09-12 03:29 | 0:28
Костромской РЭС | 2025-09-12 08:51 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-917 НСТ Реставратор-2 | [10 empty] | 2025-09-12 09:10 | 0:19