## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 16.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС | 2025-07-16 14:26 | ПС Коркино ф 10-05 | 6 | 2 | 139 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-16 14:35 | 0:09
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-07-16 10:24 | РП 20 маг.20-01 | 13 | 1 | 2840 | 2 (КНС, дом интернат) | 0 | 2025-07-16 11:12 | 4 | 1 | 240 | 0 | 2025-07-16 11:33 | 1:09
Галичский РЭС | 2025-07-16 18:50 | ПС Орехово ф. 10-01 | 19 | 4 | 1230 | 6 (2 школы, 2 д/сада, больница, скважина) | 0 | [5 empty] | 2025-07-16 18:52 | 0:02
Макарьевский РЭС | 2025-07-16 21:05 | ТП-300 ф. 10-01 ПС Нежитино | 1 | 2 | 86 | ВНС | 0 | [5 empty] | 2025-07-17 00:23 | 3:18
Нерехтский РЭС | 2025-07-16 12:42 | ПС Нерехта-1 ф 10-05 на РП Лаврово ф.на Путятино | 6 | 6 | 112 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-16 12:44 | 0:02
Костромской РЭС | 2025-07-16 13:38 | ТП-648 КЛ-0,4кВ на ул. И.Сусанина, 31 | [10 empty] | 2025-07-16 14:37 | 0:59
Костромской РЭС | 2025-07-16 15:50 | ТП-61 КЛ-0,4кВ ТП-61 р-н ул.калиновской-МУП Го | [10 empty] | 2025-07-16 17:18 | 1:28
Макарьевский РЭС | 2025-07-16 21:05 | ТП №300 ВЛ-0,4кВ Ф.№1, Ф№2, Ф№3 | [10 empty] | 2025-07-17 00:23 | 3:18
Буйский РЭС | 2025-07-16 20:48 | ТП №265 ВЛ-0,4кВ ф. Полевая | [10 empty] | 2025-07-16 23:53 | 3:05