## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 02.10.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-10-02 04:34 | ПС Елегино ф.10-01 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-02 12:28 | 7:54
Буйский РЭС | 2025-10-02 08:23 | ПС Дор ф.10-04 | 9 | 8 | 97 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-02 09:29 | 1:06
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-10-02 11:37 | ПС Луптюг ф 10-02 | 7 | 7 | 59 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-02 11:47 | 0:10
Костромской РЭС | 2025-10-02 13:35 | ТП 968 ф 664 ПС Кострома-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-02 20:09 | 6:34
Ведомственное Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-10-02 14:17 | ТЭЦ-2 ф.2АР яч.6 | 10 | 1 | 2900 | 9 (ГУ МЧС, пож.часть№1,3 котельные,2 школы,2 д/с) | 0 | 02.10.2025 14:40 02.10.2025 15:08 02.10.2025 15:37 02.10.2025 15:59 | 9 7 3 1 | 1 1 1 1 | 2900 2900 1500 800 | 8 (пож.часть№1,3 котельные,2 школы,2 д/с) 6 (3 котельные, школа,2 д/с) 2 (котельная,д/с) 0 | 2025-10-02 16:24 | 2:07
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-10-02 14:17 | ТЭЦ-2 ф.2АР яч.5 | 5 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 2025-10-02 16:04 | 2 | 1 | 1000 | 0 | 2025-10-02 16:24 | 2:07
Красносельский РЭС | 2025-10-02 07:34 | ПС Красное ф 10-02 уч от РП Здемирово в сторону РП Косевское | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-02 07:37 | 0:03
Солигаличский РЭС | 2025-10-02 20:44 | ПС Калинино ф.10-04 | 2 | 2 | 11 | накопительная скважина | 0 | [5 empty] | 2025-10-02 20:47 | 0:03
Костромской РЭС | 2025-10-02 20:15 | ТП-452, КЛ0,4от ТП452 1сш пр.Мир.15,13,РЩ-1,2 | [10 empty] | 2025-10-02 22:00 | 1:45