## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 29.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС | 2025-05-29 09:47 | ПС Апраксино ф. 10-06 | 47 | 13 | 304 | 2 (колония, очистные) | 0 | 2025-05-29 10:47 | 11 | 11 | 145 | 0 | 2025-05-29 15:35 | 5:48
Костромской РЭС | 2025-05-29 18:27 | ПС Ильинское ф.10-02 | 5 | 3 | 219 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-29 21:24 | 2:57
Нерехтский РЭС | 2025-05-29 12:23 | ЦРП г. Нерехта ф. 6-03 | 9 | 1 | 2358 | 6 (3 шк., 2 кот., ВНС) | 0 | [5 empty] | 2025-05-29 14:55 | 2:32
Нерехтский РЭС | 2025-05-29 12:23 | ЦРП г. Нерехта ф. 6-05 | 2 | 1 | 750 | кот. | 0 | [5 empty] | 2025-05-29 20:15 | 7:52
Нерехтский РЭС | 2025-05-29 20:30 | ПС Нерехта-1 ф.10-06 участок от РЕК-35 | 6 | 3 | 131 | д/сад | 0 | 2025-05-29 21:38 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2025-05-30 01:09 | 4:39
Островский РЭС | 2025-05-29 19:06 | ПС Игодово ф.10-01 | 5 | 2 | 158 | скважина-накопительная | 0 | 2025-05-29 19:54 | 1 | 1 | 6 | 0
Рождественский участок ШРЭС | 2025-05-28 21:02 | ТП-133 ВЛ 0,4 кВ №1
Буйский РЭС | 2025-05-29 07:57 | ТП №267, ВЛ-0,4кВ ф. Афонино | [10 empty] | 2025-05-29 15:51 | 7:54
Островский РЭС | 2025-05-29 16:58 | ТП№205 ф.10-06 ПС Александрово, ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№205 ф.10-06 ПС Александрово | [10 empty] | 2025-05-29 17:01 | 0:03
Красносельский РЭС | 2025-05-29 18:40 | ТП-046 ф.№2 | [10 empty] | 2025-05-29 19:50 | 1:10