## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 01.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-06-01 17:19 | РП Романцево ввод 10 кВ | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-01 18:59 | 1:40
Вохомский РЭС | 2025-06-01 05:17 | ПС Спасс ф.10-04 | 7 | 3 | 653 | 2 (школа, д/сад) | 0 | [5 empty] | 2025-06-01 05:34 | 0:17
Вохомский РЭС | 2025-06-01 16:24 | ПС Вохма ф. 10-06 | 27 | 17 | 767 | 3 (д/сад, 3 скважины) | 0 | [5 empty] | 2025-06-01 17:01 | 0:37
Вохомский РЭС | 2025-06-01 17:51 | ПС Вохма ф.10-04 | 15 | 14 | 360 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-01 18:30 | 0:39
Галичский РЭС | 2025-06-01 13:30 | ПС Галич ф. 10-15 | 14 | 1 | 2900 | 0 | 0 | 2025-06-01 15:01 | 4 | 1 | 1358 | 0 | 2025-06-01 17:33 | 4:03
Кологривский РЭС | 2025-06-01 10:22 | ПС Кологрив ф. 10-22 | 13 | 7 | 214 | 2 (скважина, ФАП) | МТС, Билайн | [5 empty] | 2025-06-01 11:10 | 0:48
Кологривский РЭС | 2025-06-01 18:53 | ПС Овсянниково ф. 10-22 | 13 | 4 | 265 | 5 (2 школы, 2 ФАПа, скважина) | 0 | [5 empty] | 2025-06-01 23:46 | 4:53
Костромской РЭС | 2025-06-01 12:57 | ПС Ильинское ф. 10-05 | 19 | 8 | 475 | 5 (ФАП, 2 КНС, 2 ВНС) |  | 01.06.2025 13:55 01.06.2025 14:32 | 18 12 | 8 3 | 475 140 | 3 (ФАП, КНС, ВНС) 0 | 2025-06-01 16:07 | 3:10
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-06-01 10:09 | РП-1 маг. 105 | 4 | 1 | 928 | 2 (ГИБДД, РНС) | 0 | 2025-06-01 10:58 | 1 | 1 | 380 | РНС | 2025-06-01 11:29 | 1:20
Красносельский РЭС | 2025-06-01 11:16 | ТП-337 ф. 10-03 ПС Гридино | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-01 11:19 | 0:03
Макарьевский РЭС | 2025-06-01 13:14 | ПС Н. Макарово ф.10-03 | 5 | 7 | 257 | ФАП | [6 empty] | 2025-06-01 15:15 | 2:01
Нейский РЭС | 2025-06-01 12:51 | ПС Нея ф. 10-01 | 17 | 1 | 1820 | 9 (2 школы, д/сад, 2 скважины, 3 КНС, РОВД) | 2 | [5 empty] | 2025-06-01 13:19 | 0:28
Нейский РЭС | 2025-06-01 12:51 | ПС Нея ф. 10-06 | 11 | 5 | 331 | 3 (школа, скважина, ФАП) | [6 empty] | 2025-06-01 13:21 | 0:30
Нерехтский РЭС (Волгореченский участок) | 2025-06-01 21:49 | ПС СУ ГРЭС Ф.602 РП-3 яч ф.9 | 11 | 1 | 2950 | 4 (3 д\с, больница ввод 2) | 0 | 2025-06-01 22:01 | 8 | 1 | 2950 | 3 д/с | 2025-06-01 23:43 | 1:54
Островский РЭС | 2025-06-01 06:18 | ТП№268 ф.10-14 ПС Кр. Поляна | 1 | 1 | 224 | [7 empty] | 2025-06-01 10:20 | 4:02
Парфеньевский РЭС | 2025-06-01 14:57 | ПС Пафеньево ф. 10-22 | 16 | 4 | 822 | 3 скважины | 0 | [5 empty] | 2025-06-01 16:21 | 1:24
Вохомский РЭС | 2025-06-01 19:17 | ПС Спас ф.10-04 | 7 | 3 | 653 | 2 (школа, д/сад) | 0 | [5 empty] | 2025-06-02 05:02 | 9:45
Судиславский РЭС | 2025-06-01 13:37 | ПС Калинки ф. 10-01 КРН-10кВ откл МВ-10кВ | 11 | 9 | 86 | Биоцентр |  | 2025-06-01 14:07 | 3 | 3 | 25 | Биоцентр | 2025-06-01 20:27 | 6:50
Чухломский РЭС | 2025-06-01 13:17 | ПС Судай ф. 10-02 | 13 | 9 | 396 | скважина | 0 | [5 empty] | 2025-06-01 13:22 | 0:05
Чухломский РЭС | 2025-06-01 14:53 | ПС Чухлома ф. 10-02 | 7 | 9 | 205 | 3 скважины | 0 | [5 empty] | 2025-06-01 14:56 | 0:03
Шарьинский РЭС | 2025-06-01 16:09 | ПС Пищевка ф. 10-02 | 11 | 9 | 226 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-01 16:57 | 0:48
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-06-01 07:49 | РУ Поназырево ф.10-01 + ф. 10-03 ПС Гудково | 16 | 8 | 350 | 4 (школа, д/сад, 2 ФАПа) | 0 | 2025-06-01 10:09 | 6 | 2 | 38 | 0 | 2025-06-01 16:20 | 8:31
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-06-01 07:49 | РУ Поназырево ф.10-02 | 10 | 4 | 242 | 2 (школа, Поназыревский КЦСО) | 0 | 2025-06-01 11:04 | 3 | 2 | 40 | 0 | 2025-06-01 19:53 | 12:04
Нейский РЭС | 2025-06-01 00:05 | Ф. 0,4 кВ №1 ТП №173 |  |  | 77 | [7 empty] | 2025-06-01 00:08 | 0:03
Нейский РЭС | 2025-06-01 00:41 | Ф. 0,4 кВ №2, ТП №120 |  |  | 20 | [7 empty] | 2025-06-01 00:44 | 0:03
Вохомский РЭС | 2025-06-01 10:03 | ТП №101 ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | [10 empty] | 2025-06-01 14:08 | 4:05
Нерехтский РЭС | 2025-06-01 13:42 | ТП№2 г ВЛ 0,4кВ ф.1 Лобанова | [10 empty] | 2025-06-01 13:45 | 0:03
Красносельский РЭС | 2025-06-01 13:59 | ТП №337 ВЛ-0,4 кВ ф -2 |  |  | 22 | [7 empty] | 2025-06-01 14:03 | 0:04
Красносельский РЭС | 2025-06-01 14:48 | ТП096 ВЛ-0,4 кВ ф -1 |  |  | 37 | [7 empty] | 2025-06-01 14:50 | 0:02
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-06-01 16:38 | ТП-228 ВЛ-0,4 кВ ф.2 | [10 empty] | 2025-06-01 16:42 | 0:04
Мантуровский РЭС | 2025-06-01 16:34 | ТП-109 ВЛ 0,4 кВ №1 | [10 empty] | 2025-06-01 16:59 | 0:25
Мантуровский РЭС | 2025-06-01 17:33 | ТП-419 ВЛ 0,4 кВ №2 | [10 empty] | 2025-06-01 18:02 | 0:29
Судиславский РЭС | 2025-06-01 20:30 | ВЛ-0,4кВ№1 ТП№180 Кондратово | [10 empty] | 2025-06-01 21:07 | 0:37