## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановкеза 21.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Антроповский РЭС | 2025-07-21 16:03 | ПС Котельниково ф.10-01 | 4 | 3 | 143 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-21 19:17 | 3:14
Вохомский РЭС | 2025-07-21 20:41 | ПС Вохма ф 10-06 + ПС Лапшино ф 10-07 | 21 | 18 | 514 | 0 | 0 | 2025-07-21 22:41 | 2 | 3 | 22 | 0 | 2025-07-22 00:20 | 3:39
Красносельский РЭС | 2025-07-21 21:08 | ТП 192 ф 10-01 ПС Прискоково | 1 | 1 | 44 | 0 | [6 empty] | 2025-07-22 04:26 | 7:18
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-07-21 16:59 | ПС Георгиевское ф.10-03 | 6 | 4 | 64 | 3 (больница, 2 скважины-накопительные) | 0 | [5 empty] | 2025-07-21 17:04 | 0:05
Парфеньевский РЭС | 2025-07-21 16:01 | ПС Н.Полома ф.10-04 | 22 | 14 | 919 | 5 (д/сад, 3 скважины-накопительные, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-07-21 23:46 | 7:45
Судиславский РЭС | 2025-07-21 07:32 | ПС Судиславль ф.10-11 | 23 | 12 | 1272 | 4 (2 д/сада, школа, водозабор) | 0 | [5 empty] | 2025-07-21 07:35 | 0:03
Судиславский РЭС | 2025-07-21 15:51 | ПС Судиславль ф.10-13 | 12 | 2 | 1341 | 5 (школа, д/сад, больница, водозабор, суд) | 1 | 2025-07-21 17:29 | 2 | 1 | 49 | 0 | 2025-07-21 23:29 | 7:38
Чухломский РЭС | 2025-07-21 11:22 | ПС Судай ф.10-02 | 25 | 18 | 751 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-21 11:28 | 0:06
Костромской РЭС | 2025-07-21 12:55 | ТП-298 ВЛ-0,4кВ от ТП-298 на ул. 1-я Рабочая | [10 empty] | 2025-07-21 13:14 | 0:19