## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 12.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС | 2025-05-12 06:14 | ПС Кузнецово ф.10-07 | 6 | 5 | 36 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-12 08:33 | 2:19
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-12 03:03 | ПС Кострома-2 ф.653 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.05.2025 4:11 12.05.2025 4:53 12.05.2025 5:08 | 8 3 2 | 1 | 0 | 0 | 2025-05-12 06:33 | 3:30
Красносельский РЭС | 2025-05-12 15:07 | ТП-205 ф.10-02 ПС Красное | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-12 15:55 | 0:48
Судиславский РЭС | 2025-05-12 18:16 | ПС Судиславль ф. 10-10 | 12 | 7 | 864 | 3 (котельная, д/сад, скважина) | 0 | [5 empty] | 2025-05-12 18:43 | 0:27