## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке в «Костромаэнерго» за 28.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-05-28 15:30 | ПС Буй(р) ф.10-47 участок от РЕК-64 | 5 | 2 | 107 | 0 | 0 | 2025-05-28 17:15 | 4 | 2 | 107 | 0 | 2025-05-28 20:31 | 5:01
Вохомский РЭС | 2025-05-28 21:15 | ПС Талица ф. 10-03 | 13 | 8 | 311 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-29 02:27 | 5:12
Костромской РЭС | 2025-05-28 19:23 | ПС Кузнецово ф. 10-01 | 3 | 3 | 2 | 0
Костромской РЭС | 2025-05-28 20:24 | ПС Кузнецово ф. 10-03 | 4 | 1 | 223 | 4 (школа, д/сад, ВНС, ФАП) | [6 empty] | 2025-05-28 22:15 | 1:51
Нейский РЭС | 2025-05-28 18:14 | ТП-105 ВЛ-0,4 кВ ф.1 | [10 empty] | 2025-05-28 18:36 | 0:22
Рождественский участок ШРЭС | 2025-05-28 21:02 | ТП-133 ВЛ 0,4 кВ №1
Буйский РЭС | 2025-05-28 15:52 | ИП №036 ф.Лоходомово | [10 empty] | 2025-05-28 21:48 | 5:56