## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 13.10.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Антроповский РЭС | 2025-10-13 08:24 | ПС Слобода ф.10-04 | 5 | 3 | 160 | 2 (Котельная,д/с) | 0 | [5 empty] | 2025-10-13 08:35 | 0:11
Буйский РЭС | 2025-10-13 19:50 | ПС Дьяконово ф.10-01 | 12 | 4 | 320 | 7(3кот, 2ФАП, скв,шк) | 0 | 2025-10-13 21:52 | 5 | 2 | 52 | 2(кот,скв) | 2025-10-13 22:27 | 2:37
Буйский РЭС | 2025-10-13 23:14 | ПС Буй(с) ф.10-08 | 12 | 1 | 1845 | 8(ледовая арена, школа, д/с, кот., администрация, КНС, 2 бойлерные) | 1 | [5 empty] | 2025-10-13 23:18 | 0:04
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-10-13 12:45 | РП-7 маг. 704 | 7 | 1 | 2546 | 6( 2 котельных, Сбербанк(ул. Никитская 33), ст. скорой помощи, РУСЬ, прокуратура) | 0 | 13.10.2025 13:29 13.10.2025 13:56 | 4 1 | 1 | 1698 350 | 2(ст. скорой помощи, прокуратура) ст. скорой помощи | 2025-10-13 14:27 | 1:42
Кадыйский РЭС | 2025-10-13 18:59 | ПС Кадый ф.10-01 | 18 | 6 | 944 | 8 (2 Школы, 1 д.сад, 1 ПНИ, 2 ФАП , 2 скважины накопительные.) | 1 | [5 empty] | 2025-10-13 19:10 | 0:11
Кадыйский РЭС | 2025-10-13 18:59 | ПС Кадый ф.10-05 | 22 | 1 | 1542 | 3 (1 шк.,2кот.) | 3 | [5 empty] | 2025-10-13 19:10 | 0:11
Кадыйский РЭС | 2025-10-13 19:04 | ПС Кадый ф.10-06 | 9 | 1 | 1179 | 4 (2 скважины накопительные, 2 котельные) | 2 | 2025-10-13 19:10 | 1 | 1 | 78 | 0 | 2025-10-13 20:52 | 1:48
Костромской РЭС | 2025-10-13 20:50 | ПС Ильинское ф.10-05 | 21 | 6 | 475 | 4(«Сосновый бор», КНС, ВНС, кот.) | 0 | [5 empty] | 2025-10-13 22:32 | 1:42
Нерехтский РЭС | 2025-10-13 16:38 | ПС Клементьево ф.10-06 уч. РП Лужки - РП Ёмсна | 4 | 1 | 43 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-13 16:41 | 0:03
Пыщугский РЭС | 2025-10-13 09:20 | ПС Пыщуг ф.10-07 | 24 | 3 | 1197 | 3 (школа, 2 скважины) | 0 | [5 empty] | 2025-10-13 09:24 | 0:04
Пыщугский РЭС | 2025-10-13 09:25 | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 036 | [10 empty] | 2025-10-13 09:33 | 0:08
Островский РЭС | 2025-10-13 20:00 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№071 Ф 10-01 ПС Клеванцово | [10 empty] | 2025-10-13 21:30 | 1:30