## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 14.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-06-14 08:12 | ПС Шушкодом ф 10-01 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 08:14 | 0:02
Буйский РЭС | 2025-06-14 08:12 | ПС Шушкодом ф 10-02 | 9 | 8 | 62 | 1 ФАП | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 08:19 | 0:07
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-06-14 17:10 | ПС Сусанино ф 10-13 | 9 | 3 | 196 | 4(школа, 2 скажины, фап) | 2 | [5 empty] | 2025-06-14 18:20 | 1:10
Красносельский РЭС | 2025-06-14 01:40 | ПС Исаево ф. 10-15 | 45 | 21 | 1239 | 12 (3 МТФ, 5 накопительных скважин , д/сад , 2 школы , ФАП ) | 1 | 14.06.2025 1:43 14.06.2025 2:51 | 7 2 | 6 2 | 53 3 | школа | 2025-06-14 04:53 | 3:13
Вохомский РЭС | 2025-06-14 14:57 | ПС Никола ф 10-05 | 5 | 2 | 245 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 19:30 | 4:33
Галичский РЭС | 2025-06-14 00:06 | ЦРП Галич ф.10-03 | 24 | 1 | 2316 | 2 (школа, Водозабор) | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 00:08 | 0:02
Галичский РЭС | 2025-06-14 16:36 | ПС Галич ф 10-21 | 15 | 1 | 1394 | 2 скважины | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 17:09 | 0:33
Галичский РЭС | 2025-06-14 17:47 | ЦРП Галич ф.10-03 | 24 | 1 | 2700 | 3 ( школа, ДК, скважина) | [6 empty] | 2025-06-14 17:50 | 0:03
Галичский РЭС | 2025-06-14 19:08 | ЦРП Галич ф.10-03 | 24 | 1 | 2700 | 3 ( школа, ДК, скважина) | [6 empty] | 2025-06-14 19:13 | 0:05
Галичский РЭС | 2025-06-14 19:08 | ЦРП Галич ф.10-06 | 19 | 1 | 2154 | 6 (школа, 2 д/сада, 2 ГНС, очистные) | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 19:33 | 0:25
Кадыйский РЭС | 2025-06-14 06:03 | ПС Кадый ф. 10-01 | 18 | 6 | 940 | 8 (2 Школы, Д.сад, ПНИ, 2 ФАПа , 2 скважины накопительные.) | 1 | [5 empty] | 2025-06-14 06:08 | 0:05
Костромской РЭС | 2025-06-14 21:00 | ПС Горьковская ф. 10-02 | 3 | 1 | 580 | 2 | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 21:20 | 0:20
Костромской РЭС | 2025-06-14 09:53 | ПС Борщино ф 10-04 уч от ЛР 151 | 11 | 1 | 217 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 10:35 | 0:42
Красносельский РЭС | 2025-06-14 07:54 | ПС Красное ф 10-02 уч.от РП Здемирово в сторону РП Косевское | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 08:01 | 0:07
Красносельский РЭС | 2025-06-14 11:07 | ТП 326 ф 10-11 ПС Красное | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 11:31 | 0:24
Мантуровский РЭС | 2025-06-14 16:06 | ПС Сосновка ф 10-04 (+ частично ф 10-03 ПС Сосновка) | 9 | 7 | 295 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 16:10 | 0:04
Мантуровский РЭС | 2025-06-14 17:34 | ПС Медведица ф 10-03 | 11 | 10 | 257 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 17:52 | 0:18
Нейский РЭС | 2025-06-14 15:35 | ПС Нея ф.10-28 | 14 | 9 | 209 | 5 (Школа, 2 накопительные скважины, КНС, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 15:40 | 0:05
Нерехтский РЭС | 2025-06-14 08:39 | ПС Космынино ф.10-03 | 10 | 4 | 484 | 3 скважины накопительные | 0 | 14.06.2025 10:21 14.06.2025 11:49 | 4 1 | 2 1 | 11 1 | 2 скважины 0 | 2025-06-14 15:28 | 6:49
Нерехтский РЭС | 2025-06-14 09:20 | ПС Рудино ф 10-01 | 6 | 5 | 67 | 2 скважины | 1 | [5 empty] | 2025-06-14 09:26 | 0:06
Нерехтский РЭС | 2025-06-14 11:28 | ПС Клементьево ф 10-06 уч.РП Лужки-РП Ёмсна | 5 | 2 | 43 | 0 | 1 | 2025-06-14 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-14 13:08 | 1:40
Парфеньевский РЭС | 2025-06-14 22:06 | ПС Парфеньево ф. 10-06 | 18 | 1 | 1565 | 6 (школа, д/сад, ЦРБ, 2 скважины, МВД) | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 22:15 | 0:09
Парфеньевский РЭС | 2025-06-14 23:36 | ПС Парфеньево ф. 10-06 | 18 | 1 | 1565 | 6 (школа, д/сад, ЦРБ, 2 скважины, МВД) | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 23:43 | 0:07
ВР Служба подстанций | 2025-06-14 18:17 | ПС Шарья(р) 2 сек. шин. 6 кВ | 47 | 6 | 5331 | 6 (п/часть, школа, 3 д/сада, КНС) |  | 2025-06-14 21:00 | 27 | 5 | 3645 | 4 (п/часть, школа, 2 д/сада) | 2025-06-14 21:25 | 3:08
Солигаличский РЭС | 2025-06-14 10:21 | ПС Солигалич ф 10-03 | 16 | 12 | 107 | 3 скважины накопительные | 0 | 2025-06-14 12:27 | 7 | 5 | 25 | 1скважина накопительная | 2025-06-14 14:00 | 3:39
Судиславский РЭС | 2025-06-14 08:39 | ПС Судиславль ф 10-11 | 13 | 12 | 1272 | 1 скважина | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 08:45 | 0:06
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-06-14 17:36 | ПС Якшанга ф 10-07 | 12 | 6 | 211 | 3(школа,д/с,администрация) | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 21:17 | 3:41
Нерехтский РЭС | 2025-06-14 06:10 | ТП-30 ф.3 д. Собакино д. 1-10 | [10 empty] | 2025-06-14 06:11 | 0:01
Красносельский РЭС | 2025-06-14 06:04 | КЛ-0,4кВ от ТП № 255 микрорайон | [10 empty] | 2025-06-14 06:19 | 0:15
Шарьинский РЭС | 2025-06-14 09:42 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №160 Ф 10-22 ПС Рождественское | [10 empty] | 2025-06-14 10:41 | 0:59
Костромской РЭС | 2025-06-14 15:25 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-168 Ф. 10-01 ПС Горьковская | [10 empty] | 2025-06-14 15:58 | 0:33
Буйский РЭС Сусанинский участок | 2025-06-14 17:19 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-228 | [10 empty] | 2025-06-14 17:42 | 0:23
Буйский РЭС Сусанинский участок | 2025-06-14 21:03 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-228 | [10 empty] | 2025-06-14 21:07 | 0:04
Мантуровский РЭС Межевской участок | 2025-06-14 20:22 | ТП-061 ВЛ-0,4 кВ ф.1 | [10 empty] | 2025-06-14 20:29 | 0:07