## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 31.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Антроповский РЭС | 2025-05-31 17:11 | ПС Легитово ф.10-05 | 2 | 2 | 6 | 0 | [6 empty] | 2025-05-31 23:10 | 5:59
Антроповский РЭС | 2025-05-31 17:50 | ПС Палкино ф.10-02 | 8 | 5 | 102 | д/сад | 0 | 2025-05-31 20:29 | 2 | 2 | 20 | 0 | 2025-05-31 22:31 | 4:41
Антроповский РЭС | 2025-05-31 17:21 | ПС Антропово(р) ф.10-04 | 9 | 8 | 44 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 21:09 | 3:48
Буйский РЭС | 2025-05-31 10:28 | ПС Борок ф.10-24 участок от КРН-10кВ №405 | 5 | 1 | 0 | водозабор | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 17:47 | 7:19
Вохомский РЭС | 2025-05-31 15:58 | ПС Спасс ф.10-04 | 7 | 3 | 653 | 2 (школа, д/сад) | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 16:19 | 0:21
Вохомский РЭС | 2025-05-31 17:01 | ПС Никола ф.10-05 | 5 | 2 | 295 | школа | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 20:26 | 3:25
Вохомский РЭС | 2025-05-31 20:17 | ПС Вохма ф.10-04 | 15 | 14 | 360 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 23:45 | 3:28
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-05-31 17:41 | ПС Луптюг ф.10-02 | 7 | 7 | 59 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-01 01:36 | 7:55
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-05-31 19:11 | ПС Боговарово ф.10-08 | 17 | 12 | 169 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 22:03 | 2:52
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2025-05-31 18:36 | ПС Хорошая ф.10-01 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 21:04 | 2:28
Галичский РЭС | 2025-05-31 17:13 | ПС Галич ф.10-07 | 13 | 2 | 218 | скважина | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 17:27 | 0:14
Галичский РЭС | 2025-05-31 18:25 | ЦРП ф.10-02 | 13 | 2 | 1432 | 4 (ГНС, скважина, СИЗО, очистные) | 0 | 2025-05-31 19:17 | 5 | 1 | 362 | 0 | 2025-06-01 00:26 | 6:01
Галичский РЭС | 2025-05-31 19:22 | ПС Галич(р) ф.10-21 | 15 | 1 | 1391 | 3(шк, скв, объект ГО) | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 21:13 | 1:51
Галичский РЭС | 2025-05-31 20:03 | ПС Степаново ф.10-02 | 6 | 3 | 144 | школа | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 22:28 | 2:25
Кадыйский РЭС | 2025-05-31 17:05 | ПС Екатеринкино ф.10-03 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 20:55 | 3:50
Кологривский РЭС | 2025-05-31 19:07 | ПС Кологрив ф.10-21 | 10 | 8 | 30 | 2 (скважина, ПЧ) | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 19:10 | 0:03
Кологривский РЭС | 2025-05-31 19:33 | ПС Овсянниково ф.10-01 | 5 | 2 | 56 | скв | 2 | [5 empty] | 2025-05-31 19:49 | 0:16
Макарьевский РЭС | 2025-05-31 18:30 | ПС Якимово ф.10-06 | 13 | 10 | 251 | 0 | 0 | 2025-05-31 20:15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-31 20:49 | 2:19
Мантуровский РЭС | 2025-05-31 17:47 | ПС Мантурово ф.10-04 | 7 | 8 | 73 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 17:52 | 0:05
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-05-31 19:18 | ПС Георгиевское ф.10-03 | 9 | 4 | 64 | скв | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 19:30 | 0:12
Нерехтский РЭС | 2025-05-31 09:16 | ПС Рудино ф.10-02 | 4 | 2 | 368 | 2 (школа, скважина-накопительная) | 1 | [5 empty] | 2025-05-31 09:21 | 0:05
Нерехтский РЭС | 2025-05-31 09:16 | ПС Рудино ф.10-03 | 5 | 2 | 39 | скважина-накопительная | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 13:20 | 4:04
Островский РЭС | 2025-05-31 16:31 | ПС Александрово ф.10-07 | 5 | 4 | 446 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-01 02:31 | 10:00
Островский РЭС | 2025-05-31 16:31 | ПС Александрово ф.10-05 | 8 | 7 | 594 | 0 | 0 | 31.05.2025 21:31 01.06.2025 05:57 | 6 3 | 6 3 | 254 10 | 0 0 | 2025-06-01 08:13
Островский РЭС | 2025-05-31 16:31 | ПС Александрово ф.10-08 | 12 | 11 | 476 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 16:35 | 0:04
Островский РЭС | 2025-05-31 17:20 | ПС Островское ф.10-06 | 15 | 4 | 536 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 22:21 | 5:01
Островский РЭС | 2025-05-31 17:55 | ПС Кр.Поляна ф.10-07 | 11 | 9 | 223 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 23:50 | 5:55
Островский РЭС | 2025-05-31 17:07 | ПС Кр.Поляна ф.10-12 | 10 | 5 | 338 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 17:40 | 0:33
Островский РЭС | 2025-05-31 18:20 | ПС Клеванцово ф.10-03 | 8 | 5 | 551 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-01 02:29 | 8:09
Островский РЭС | 2025-05-31 17:11 | ПС Адищево ф.10-01 | 11 | 10 | 700 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 19:20 | 2:09
Островский РЭС | 2025-05-31 18:41 | ПС Кр.Поляна ф.10-14 | 23 | 5 | 1708 | 0 | 0 | 2025-05-31 20:36 | 14 | 2 | 1006 | 0 | 2025-06-01 00:54 | 6:13
Парфеньевский РЭС | 2025-05-31 17:56 | ПС Парфеньево ф.10-22 | 16 | 4 | 822 | 0 | - | [5 empty] | 2025-05-31 18:04 | 0:08
Пыщугский РЭС | 2025-05-31 20:04 | ПС Пыщуг ф.10-01 | 31 | 1 | 1952 | 4(2скв, больница, д/с) | 0 | [5 empty] | 2025-06-01 00:21 | 4:17
Пыщугский РЭС | 2025-05-31 20:04 | ПС Пыщуг ф.10-03 | 8 | 4 | 195 | 2(шк,скв) | 1 | 2025-05-31 23:30 | 4 | 1 | 170 | скв | 2025-06-01 05:54 | 9:50
Чухломский РЭС | 2025-05-31 17:58 | ПС Чухлома ф.10-03 | 21 | 1 | 2900 | 4 (школа, больница, 2 д/сада) | 0 | 2025-05-31 18:32 | 4 | 1 | 792 | 0 | 2025-05-31 21:06 | 3:08
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-05-31 15:48 | ПС Якшанга ф.10-07 | 11 | 5 | 261 | 4 (школа, д/сад, ФАП, администрация) | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 15:51 | 0:03
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-05-31 18:50 | ПС Якшанга ф.10-07 | 11 | 5 | 261 | 4 (школа, д/сад, ФАП, администрация) | 0 | [5 empty] | 2025-06-01 00:08 | 5:18
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-05-31 19:40 | РУ Поназырево ф.10-01 | 6 | 2 | 38 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 19:44 | 0:04
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-05-31 19:40 | РУ Поназырево ф.10-02 | 10 | 4 | 242 | 2 | 0 | [5 empty] | 2025-05-31 19:49 | 0:09
Костромской РЭС | 2025-05-31 01:20 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-499 Ф. 10-05 ПС Сущево |  | с. Сущево | 45 | 0 | [6 empty] | 45808.0833 | 0:40
Красносельский РЭС | 2025-05-31 15:03 | ВЛ-0,4 кВ ф -2 ТП№337 |  |  | 11 | [7 empty] | 45808.6472 | 0:29
Нейский РЭС | 2025-05-31 18:52 | Ф. 0,4 кВ №2 ТП №138 |  |  | 35 | [7 empty] | 45808.8576 | 1:43
Мантуровский РЭС | 2025-05-31 19:16 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-224 «Усолье» | [10 empty] | 45808.8396 | 0:53
Буйский РЭС | 2025-05-31 17:22 | ф.Скважина ТП№310 | [10 empty] | 45808.8833 | 3:50
Солигалический РЭС | 2025-05-31 21:05 | ВЛ 0,4кВ ф3 ТП №287 | [10 empty] | 45808.8847 | 0:09
Антроповский РЭС | 2025-05-31 20:44 | ВЛ 0,4кВ ф1 ТП №48 | [10 empty] | 45808.8694 | 0:08
Антроповский РЭС | 2025-05-31 23:56 | ВЛ 0,4кВ ф1, ТП №100 | [10 empty] | 45809.0167 | 0:28
Шарьинский РЭС | 2025-05-31 20:22 | ТП №53 Чкалова ВЛ-0,4кВ ф. Победы | [10 empty] | 45808.8646 | 0:23