## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 26.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя | Причина отключения
Буйский РЭС | 2025-04-26 20:14 | ПС Семеновское ф.10-02 | 7 | 5 | 139 | 5 (ФАП, д/сад 2 скважины, котельная) | 0 | [5 empty] | 2025-04-26 20:56 | 0:42
Галичский РЭС | 2025-04-26 01:53 | ПС Галич ф.10-15 | 20 | 1 | 2900 | 6 (2д/сад, 2 котельные, 2 скв.накоп. | 1 | [5 empty] | 2025-04-26 01:59 | 0:06
Кадыйский РЭС | 2025-04-26 15:04 | ПС Кадый ф. 10-01 | 18 | 6 | 940 | 9 (2 школы, 2 котельные, скважина, д/сад, 2 ФАПа, ПНИ) | Мегафон, ТЕЛЕ-2 | 2025-04-26 16:37 | 6 | 3 | 266 | 2 (школа, ФАП) | 2025-04-26 19:09 | 4:05
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-04-26 14:31 | РП-13 маг. 1312 | 2 | 1 | 720 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-26 14:58 | 0:27
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-04-26 18:21 | ТЭЦ-2 ф. 2АР яч. 7 | 6 | 1 | 150 | 1 (спец. Часть ФПС) | 0 | 2025-04-26 18:38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2025-04-26 19:09 | 0:48
Макарьевский РЭС | 2025-04-26 13:49 | ПС Тимошино ф. 10-01 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-26 13:55 | 0:06
Нерехтский РЭС | 2025-04-26 09:10 | ПС Космынино(т) ф. 10-03 | 10 | 4 | 484 | 7 (школа, дет.сад, котельная, 4 скважины) | 0 | [5 empty] | 2025-04-26 09:39 | 0:29
Нерехтский РЭС | 2025-04-26 09:52 | ПС Космынино(т) ф. 10-03 | 10 | 4 | 484 | 7 (школа, дет.сад, котельная, 4 скважины) | 0 | 2025-04-26 10:33 | 4 | 3 | 12 | 2 скважины | 2025-04-26 10:55 | 1:03
Нерехтский РЭС | 2025-04-26 12:22 | ПС Нерехта-2 ф. 10-10 ТП-297 | 1 | 1 | 280 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-26 14:23 | 2:01
Островский РЭС | 2025-04-26 11:04 | ПС Игодово ф. 10-03 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-26 12:03 | 0:59
Островский РЭС | 2025-04-26 11:20 | ПС Клеванцово ф. 10-03 | 8 | 5 | 551 | школа, д/сад | 3 | [5 empty] | 2025-04-26 17:32 | 6:12
Островский РЭС | 2025-04-26 11:33 | ПС Кр. Поляна ф. 10-14 | 23 | 5 | 1708 | 9 (школа, 2 д/сада, котельная, 3 скважины, ФАП, РРС (основное питание)) | 1 | [5 empty] | 2025-04-26 12:32 | 0:59
Пыщугский РЭС | 2025-04-26 13:05 | ПС Пыщуг ф. 10-02 | 9 | 5 | 283 | 3 (школа, котельная, скважина) | 0 | [5 empty] | 2025-04-26 15:12 | 2:07
Солигаличский РЭС | 2025-04-26 02:05 | ПС Горбачево ф.10-01 | 4 | 6 | 84 | 3 (школа, котельная, ФАП) | 0 | 2025-04-26 03:49 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2025-04-26 11:42 | 9:37
Судиславский РЭС | 2025-04-26 23:48 | ПС Судиславль ф.10-02 уч. ЛР62-ЛР41 | 5 | 3 | 76 | 0 | 0 | 2025-04-27 04:02 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2025-04-27 18:42 | 18:54
РЭС Костромской | 2025-04-26 10:58 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-56Ф. 10-01 ПС Коркино |  | Д. Ивакино 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15 | 45 | [7 empty] | 2025-04-26 11:31 | 0:33
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-04-26 12:40 | ТП-122 ВЛ-0,4 кВ ф.2 | [10 empty] | 2025-04-26 13:09 | 0:29
Галичский РЭС | 2025-04-26 14:33 | ТП № 147 ВЛ 0,4 кВ ф.пер.Озерный от КТП №147 | [10 empty] | 2025-04-26 14:37 | 0:04
Нерехтский РЭС | 2025-04-26 14:54 | ТП-44 г. Нерехта ВЛ-0.4 кВ ф.2 ул. С.Ковалевской, пер.Грибоедова |  | : Нерехта г; Грибоедова пер 2, 4, 6, 6г; Нерехтская ул 95, 96, 96г; С.Ковалевской ул 22, 28, 30, 32; Светлая ул 1; Солнечная ул 0 ООО Аксиома,2 Баня | 50 | [7 empty] | 2025-04-26 14:59 | 0:05 | Причина: погодные условия порывы ветра
Нерехтский РЭС | 2025-04-26 15:48 | ТП-386 г. Нерехта ВЛ-0.4 кВ ф.2 ул. С.Ковалевской, пер.Грибоедова |  | Лаврово д;Антоновская ул 0 Никифариди Ф М,0 Сербин А А, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96 | 50 | [7 empty] | 2025-04-26 16:36 | 0:48 | Причина: погодные условия порывы ветра
Нерехтский РЭС | 2025-04-26 16:45 | ТП-221 п. Рудино ВЛ-0.4 кВ ф.2 ул. Новая |  | Рудино п; Зеленая ул 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Кургузова ул 3, 3с, 4, 5, 6, 7, 8; Молодежная ул 4,6,8,8с,10,12,14,16,18,25; Новая ул 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19; Центральная ул 2,2 Магазин Продуктовый,2с,4,6 | [8 empty] | 2025-04-26 16:46 | 0:01 | Причина: погодные условия порывы ветра
Мантуровский РЭС | 2025-04-26 17:02 | ТП №434 ВЛ-0,4кВ №1 Ф 10-22 ПС Мантурово | [10 empty] | 2025-04-26 17:07 | 0:05
Нерехтский РЭС | 2025-04-26 17:11 | ТП-36 ВЛ-0.4 кВ ф.1 д. Гилево |  | . Гилёво д; Новая ул 2,4,6,8,10,12,14; Центральная ул 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 29А, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 | 120 | [7 empty] | 2025-04-26 17:28 | 0:17 | Причина: подхлест проводов из-за порывов ветра
Нерехтский РЭС | 2025-04-26 17:15 | ТП-341 ВЛ-0.4 кВ ф.1 с. Татьянино |  | Татьянино с; 0 Магазин,0 Скважина,0 баня, 2, 3, 3с, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 0 ГРП 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25А, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 63, 64, 67, 68, 72, 73, 76А, 79 | 62 | [7 empty] | 2025-04-26 17:19 | 0:04 | Причина: подхлест проводов из-за порывов ветра
Нерехтский РЭС | 2025-04-26 17:38 | ТП-163 ВЛ-0.4 кВ ф.1 д. Б.Андрейково |  | Большое Андрейково д; 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 | 16 | [7 empty] | 2025-04-26 17:41 | 0:03 | Причина: подхлест проводов из-за порывов ветра
Нерехтский РЭС | 2025-04-26 18:01 | ТП-165 д. Ушаково ВЛ-0.4 кВ ф.2 д. Заречье |  | Заречье д; 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 | 17 | [7 empty] | 2025-04-26 18:03 | 0:02 | Причина: подхлест проводов из-за порывов ветра
Нейский РЭС | 2025-04-26 17:35 | ТП-086 ВЛ-0,4 кВ ф.2 | [10 empty] | 2025-04-26 18:07 | 0:32
Нейский РЭС | 2025-04-26 17:49 | ТП-022 ВЛ-0,4 кВ ф.2 | [10 empty] | 2025-04-26 17:51 | 0:02
Шарьинский РЭС | 2025-04-26 18:30 | ТП №23 Чкалова ВЛ-0,4кВ ф. Железнодорожная к жд переезду. | [10 empty] | 2025-04-26 18:51 | 0:21
Костромской РЭС | 2025-04-26 19:46 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-355 Ф. 10-08 ПС Караваево |  | Д. Поддубное 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15 | 40 | 0 | [6 empty] | 2025-04-26 20:22 | 0:36
Костромской РЭС | 2025-04-26 21:15 | ВЛ-0,4кВ ТП-059 ф.1 д.Пьяньково |  | д.Пьяньково 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 10 | 0 | [6 empty] | 2025-04-26 21:57 | 0:42