## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 19.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Чухломский РЭС | 2025-07-19 10:21 | ПС Судай ф. 10-02 | 15 | 9 | 396 | 2 (скважина, РРС (основное и резервное питание)) | 0 | [5 empty] | 2025-07-19 10:43 | 0:22
Галичский РЭС | 2025-07-19 19:03 | ТП № 704, ВЛ 0,4 кВ ф.Кирова | [10 empty] | 2025-07-19 19:55 | 0:52