## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 25.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-06-25 11:18 | ПС Дьяконово ф. 10-01 | 11 | 3 | 320 | 3 (школа, ФАП, скважина) | 2 | [5 empty] | 2025-06-25 11:26 | 0:08
Буйский РЭС | 2025-06-25 17:30 | ПС Шушкодом ф. 10-02 | 9 | 7 | 62 | ФАП | 0 | [5 empty] | 2025-06-25 17:34 | 0:04
Буйский РЭС | 2025-06-25 19:43 | ПС Борок ф.10-24 на КРН-2 откл. МВ-10кВ | 11 | 10 | 135 | 2 (скв, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-06-25 19:44 | 0:01
Костромской РЭС | 2025-06-25 14:23 | ПС Апраксино ф. 10-06 от СП Спас | 25 | 1 | 38 | 2 КНС | 0 | [5 empty] | 2025-06-25 14:33 | 0:10
Костромской РЭС | 2025-06-25 16:29 | ПС Кузнецово ф. 10-07 | 6 | 5 | 38 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-25 16:33 | 0:04
Костромской РЭС | 2025-06-25 20:01 | ПС Апраксино ф. 10-06 участок от ЛР-160 | 6 | 1 | 38 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-25 21:26 | 1:25
Красносельский РЭС | 2025-06-25 09:06 | ПС Чернево ф. 10-13 | 8 | 5 | 251 | 3 (школа, д/сад, скважина) | 0 | [5 empty] | 2025-06-25 11:08 | 2:02
Чухломский РЭС | 2025-06-25 10:45 | ПС Чухлома ф. 10-01 | 8 | 9 | 142 | 2 скважины | 0 | 2025-06-25 11:43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 15:39 | 4:54
Шарьинский РЭС | 2025-06-25 16:59 | ПС Шарья(р) ф. 618 | 12 | 1 | 1055 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-25 17:02 | 0:03
Костромской РЭС | 2025-06-25 14:21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-285 Музей-усадьба | [10 empty] | 2025-06-25 14:55 | 0:34
Нерехтский РЭС | 2025-06-25 16:07 | ТП-70 ВЛ-0.4 кВ ф.1. д. Попадейкино |  | Д. Попадейкино | 112 | [7 empty] | 2025-06-25 16:16 | 0:09
Костромской РЭС | 2025-06-25 18:36 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-42 Ф. 664 ПС Котсрома-3 |  | С. Яковлевское | 34 | 0 | [6 empty] | 2025-06-25 18:57 | 0:21
Костромской РЭС | 2025-06-25 21:37 | ВЛ-0,4кВ от ТП218,ул.Шагова | [10 empty] | 2025-06-25 22:18 | 0:41