## Лист1
Информация о плановых (неплановых) работах на объектах сетевых компаний
Наименование РЭС | Название ПС | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Дата и время начала работ | Дата и время окончания работ | Кол-во откл. ТП (номера ТП) | Кол-во, наименования отключенных. населенных пунктов | Кол-во отключенных жителей | Соц. значимые объекты
Мантуровский РЭС | ПС Мантурово 1 сек.ш. 10кВ | ПС Мантурово | 23.06.25 и 30.06.25 09.00 кратковременно мин 15-20 | 23.06.25 и 30.06.25 14.00 кратковременно мин 15-20 | 68 ТП№401 ТП№402 ТП№403 ТП№404 ТП№405 ТП "Хлебоприёмное" ТП "ИП Корнев" ТП "Контейнерная" ЗТП "Вокзал" ЗТП "Электросвязь" ТП№406 ТП№407 ТП№408 ТП№409 ТП№410 ТП№411 ТП№516 ТП№412 ТП№413 ТП№414 ТП№415 ТП№416 ТП№418 ТП№419 ТП№420 ТП№421 ТП№512 ТП№520 ТП "ЧП Веселов" ТП "ЧП Соловьёв" ТП "АБЗ-1" ТП "АБЗ-2" КТП-400 Т-309 ТП№422 ТП№423 ТП№424 ТП№425 ТП№426 ТП№508 ТП "Пионер" ТП "Игнатович" ТП "ДЭП-20" ТП "ТРЗ" ТП№427 ТП№428 ТП№429 ТП№430 ТП№431 ТП№432 ТП№433 ТП№434 ТП№435 ТП№436 ТП№437 ТП№438 ТП№439 ТП№440 ТП№446 ТП№506 ТП№511 ТП№505 ТП "Льнозавод" ТП "Чародейка" ТП "Кисленков" ТП "ПТУ-12" ТП "ДЭП-19" ТП-"Монолит" | 17 Абабково д; 1,3,5,8; Березники д; 2,3,4,5,6,8,8А,9,11,12,14,15,16,17,18,20,20А,22; Большое Лисицино д; 0,0 Подвигалихинский СПК,0 СПК,1а,2,2Б,4,5,7,9,10,10а,10б,13,14,16,18,21,24,26,27,30,32,36,38,40,44,46,48; Зорино д; 28; Коровино д; 0 Часовня,4,6,8,10,11,12,13,15,19,21,25; Красково д; 1,5,9; Мантурово г; 0 Газпром,0 ИП Игнатович,0 Котельная,0 Пилорама,0 Пилорама Льнозавод,0 Пионер,0 Терпигорев В В ИП,0 ТРЗ,0 Ферма,0 ДЭП19,0 ДЭП20; 1-я Автобаза ул 0 Магазин,2,3,4,5,6,7,8,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26; 1-я Водопроводная ул 0 ИП Калинников,0 ИП Кузнецова,0 ИП Стойчева,0 ПАО Ростелеком,1,2,2А,3А,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,42; 1-я Линия ул 0 Ростелеком,1А,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,17А,18,18А,19,20,22,23,23А,24,25,26,27,29,31,33; 1-я Полевая ул 2,3,4,6,8,9,10,10а,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34; 2 -й Совхозный пер 1,2,3,4,5,6,7,8; 22 Партсъезда ул 0 ИП Торопов М В маг Драйв,1,2,2А,3,0 МБДОУ Детсад 3 Ромашка,4,6,8,9А,10,12,12А,2А д/сад 3 Ромашка; 2-я Автобаза ул 1,2,4,5,6,8,10,11,12,13,14; 2-я Водопроводная ул 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13 МТО МКУП,14,15,15А,68; 2-я Железнодорожная ул 1; 2-я Линия ул 1,2,2А,3,4,4А,5,8,10,11,12,13,14,18А,21,22,23,23А,25,28,30,31,33; 2-я Полевая ул 1,1А,2,3,4,5,6,8,9,12,14,16,20,22,24,26; 3-я Автобаза ул 12,16,17,18,19,21,23,25,26А,27,28; 3-я Линия ул 1,3,4,5,6,9,10,12,13,14,15; 4-я Линия ул 5,6,7,8,9,11,12,13,13А,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,28,29,30,32,34,35; Автобаза пер 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11; Богдана Хмельницкого ул 13А; Больничная ул 0 Гаражные боксы,0 Морг,0 Пищеблок резерв,0 Прачечная,0 СЭС,1,1,1 Больница,1 Больница главный корпус,1Г,1Г Магазин,0 Котельная1,2А,2А Склады МСО,0 Налоговая2,3А,3А Магазин ВЕГА,4,8; Верхняя Набережная ул 16Б; Водопроводный пер 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,16,18,21,22,23,24,25,26,26А,27,29; Вокзальная ул 0 Бик ООО,0 Вокзал,0 Котельная вед,0 Лесоторговая база ООО,0 МТО МКУП,0 ООО Энергосистема,0 СОШ МБОУ,4,5А,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41,42,43,44,45,46,48,50,52,54,55,56,59,62,64,66,68,68,68А,70,70,72,74,76,78,78,82,82А,84,84А,87,94,100,100 Котельная,100 Столовая школы,100 Тир,102,102,102,100 Школа 2; Вокзальный пер 1,2А,2,3,3А,4,5,5А,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,22,24,26,28; Горького ул 1А,2,3,4,6,7,8,9,9А,10,12,13,14,15,16,17,17а,18,19,20,21,21,21; Дачная ул 0 магазин Успех,0 Нефтебаза,1,1,1Б,1В,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,45; Железнодорожников ул 3А Гараж; Железнодорожный пер 1,1А,1Б,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14; Западный пер 1,1А,2А,3,4,6,7,8,9,10,12,13,14,18,20,22,24,26; Запрудная ул 1,1А,2,12,13,18,19,20,21; Зеленая ул 1,1А,1Б,1В,1Г,2,3,4,5,6,7,8,10,12А; Зеленый пер 1,2,3,4; Кирова пер 1,1А,2,2А,3,3А,4,4А,5,5А,6,6А,7,8,8А,10,12,14,14а,15; Кирова ул 0 Котельная,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18; Комсомольская ул 0 ж/д станция ФанКом,3,10,12,14; Кооперативная ул 16,18,20,22,23,25,27,29,31,33,35,37,39; Костромская ул 0 АО РосНефть Ярославль,0 АТП,0 База РЭС,0 ИП Киселева ЕА магазин Автоман,0 Комитет коммунального хозяйства,0 Котельная,0 Пост охраны база РЭС,0 ИП Погуралов ОВ магазин 10 баллов,30А,30А,30А ИП Смирнов ЕВ,34А,34А,34Б,34Б,34Б База РЭС,34Б Котельная РПБ,34В,34Г,34Д,34Е,34Ж,49,52,53,55,56,57А,58,59,59А,60,61,61А,61Б,62,63,63А,64А,65,65А,67,68,69,70,71,72,73,74,76,76А,76Б,76Б ИП Пономарев П В магазин Запчасти,76В,76В ИП Смирнов ОА Шиномонтаж,78; Котлова ул 0 дом Ф/К,0 Профилакторий,1,2,4,6,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,32,34,36,38; Кузнецкая ул 0 Комитет комм хозяйства,2,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,17,18,19,19 Магазин,20,21,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,50,52,54,56,58,60; Куйбышева пер 0 ПАО Ростелеком,1А,1А,1А магазин Елена,4,4А,4А,5,6,6А,7; Куйбышева ул 1А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; Ленина пер 1,1А,3,3а,4а,4а Монтажсервис,5,7; Ленина ул 0 Администрация городского округа город Мантурово,0 ДК ОКтябрь,0 ж/д переезд,0 Котельная,0 Котельная интернат,0 Магазин НАШ,0 Монолит,0 МТС ПАО,0 Такси Шмель,0 ФЛ Морозов И В Магазин,1а,2,2Б,2Б,2Б,4,6,6А,6б,8,10,10,10 Прачечная Школа Интернат,10 Школа интернат,12,12,0 ПТУ12,14,14,15,15,16,16А,0 Котельная 16,18,2Б Школа 3,2Б Школа 3,2Б Школа 3,25,27,29,31,31,33,35,37,39а,41,47,47,47А,47Б,47В,49,49,49А,51,51,51А,53,53,53А; Ломоносова ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18; Луговая ул 0 ИП Донских А В магазин Хозтовары,0 ИП Кудров А Ю,1,2,3,4,5,6,7,8,9,9А,10,11,13,14,15,15А,16,17,18,19,20,22,24,26; Луначарского ул 0 Виноградова О С маг Мясной вагончик,0 ИП Колпакова Т Б маг Одежда,0 ИП Попова О Н маг Золотая рыбка,0 ИП Пудова А В маг Мясо,0 ИП Смирнов А А маг Руслан,0 ИП Шабарова Т В маг Мясной пир,1,1А,2,2,2А,3,3А,4,4А,5,5А,6А,7,11,13,15,15А,17; Матросова ул 0 ИП Морозов А И,0 Пилорама,1А,1Б,1В,1В,2А,2А ООО Гарантия,2Б,2Б КНС,3,5,6,6 Магазин ШАНС,7,9,11,13,14,14 Магазин,15,16,17,18,19,21,23,25,27,29,33,35; Мира ул 1,2,3,4,7,8,9,10,12; Молодежная ул 5,7,9,10,11,12,13,14,15,18; Нагорная ул 2,3,4,4А,5,6,6,6,7,8,9,9,10,11,11,12,13,15,15,16,19,19; Нефтебаза ул 1Б,12,14,16,18,23,24,24А,28; Октябрьская ул 0 ИП Смирнова О А Сауна,0 ИП Смирнова ОА Сауна,0 Котельная,0 МКУП Коммунальные системы,0 Склад,10,10,21,23,24,25,26,27,28,31,33,35,37,39; Островского ул 2,4,4,6,8,10,12,12,12 Магазин,14,16,18,20,20,22; Парковая ул 1,2,3,5,6,7,8,9,10,10А,11,12,12А,14,15,16,17,19,21,24,25,31,32,33,34,35,36,37,39; Песчаная ул 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16; Пионерская ул 0 Комитет коммунального хозяйства,1,2А,2,3,4,4,5,6,7,8,10,10А,11,13,15,16,17,18,20; Пионерский пер 2,3,4А,6,7,8,10,10А,18,18; Полевой пер 0 Магазин Танюша,1,2,3а,4,14,24,26; Пушкина пер 1,2,3,4,6,8; Пушкина ул 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,18,20,22; Рабочая ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9; Свердлова ул 9А; Свободы ул 34,36,57; Сенная ул 0 Контейнерная,0 ЧП Корнев,19; Советская ул 0 Вышка,0 ИП Нужин,0 Компрессорная,0 магазин,0 Пристройка,0 Проходная,0 Склад,34ж,34Ж,76; Совхозная ул 0 Дом б/н,0 магазин Валентина,0 Пилорама,0 Пилорама,0 ШТК,1,1А,1Б,1В,1Г,2,3,4,6А,7,8,9А,10,11,12,13,14,16,17,19,20,20,21,21,7 кв1,7 кв2,7 кв3,9 кв1,9 кв2; Совхозный пер 1,2,3,4; Степана Разина ул 2,5,5А,5В,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16; Центральная ул 0 РКЦ,0 Электросвязь,26,27,55,55 ИП Блинов,55 ИП Погуралов,55 Костромской ЦГМС,55 Мантуровское ОВО,55 Территориальный орган Федеральной службы,55 Уголовно исполнительная инспекция,57; Центральный пер 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26; Чернышевского пер 0 ООО Газпром газораспределение,1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,20А,21,22,22А,23,24,24А,25,26,26а,28; Чернышевского ул 0 Магазин ИП Хохлова,1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,40,42,43,44,46,47,48,49,49 Морозов ИВ Магазин,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,63А,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,81,83,85,87,89,89А; Энергетиков ул 0 Автокомплекс,0 ООО Теплоконтроль,0 Хлебоприемная,7,9,9; Юбилейная ул 0 ИП Врублевский Л И маг Конфетки бараночки,0 ИП Громов В Н магазин,0 ИП Донских А В маг У Саши,0 ИП Кирков П П маг Рубин,0 ИП Малышев Е Н маг Любимый,0 МТС ПАО,1,2,3,3 ИП Самоукова А И магазин,4,4а,5,6,6,7,8,8а,8а Магазин Новостройка,8В,8В,8В Кафе СИТИ,8В Кафе СИТИ,9,9,10,10,11,11,12,12,14,15,15,16,16,16Г,18,20,20,21,23,23; Юбилейный пер 0 каток,0 ТЦ Юбилейный,1,2,3,3,3,5,7,7,9,9А,11,15,15,21,23; Южная ул 3,4,5,6,8,10,12,15,15А,16,17,19,21,23,25,27; Южный пер 1,2А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22; Юровская ул 1,6,8,16,17,18,19А,20,21,21А,22,23,23,23А,25,27,28,29а,29А Детская художественая школа,30,31,31,32,33,33,33а,33А,34,35,36,37,38,39,40,42,44; Юровский пер 2,3,4,5; Янга пер 1,2,3,4,5,6,7А,8,9; Подвигалиха д; 51,55,57,59,61,72Б,74; Слеповское д; 2; Шашки д; 0 ферма | 3052 | Школа №2 Детский сад №2 (ясли) Детский сад №2 (пищеблок, осн.корпус) МЧС, РОВД, Следственный комитет, служба исполнения наказаний ферма, водозабор ФАП д.Ефимово Водозабор ферма, водозабор Водозабор ОГБУЗ Мантуровская ОБ. (Ввод №2) База РЭС МСО, Центр ГО и ЧС АЗС Детский сад №3 Школа №3 Школа-интернат Техникум Общежитие техникума
Мантуровский РЭС | ПС Мантурово 2 сек.ш. 10кВ | ПС Мантурово | 23.06.25 и 30.06.25 09.00 кратковременно мин 15-20 | 23.06.25 и 30.06.25 14.00 кратковременно мин 15-20 | 97 ТП№441 ТП№442 ТП№443 ТП№444 ТП№445 ТП№446 ТП№447 ТП№448 ТП№449 ТП№450 ТП "Пахолков" ТП "КНС" ТП№451 ТП№452 ТП№453 ТП№454 ТП№455 ТП№456 ТП№457 ТП№458 ТП№459 ТП№460 ТП№461 ТП№462 ТП№463 ТП№464 ТП№465 ТП№466 ТП№467 ТП№468 ТП№507 ТП№513 ТП "ООО Сыродел" ТП "Би-Лайн" ТП "Вера" ТП "Апрессин" ТП "Чермет" ТП "РКЦ" ТП "Сельхозтехника" ТП "Монолит" ТП№469 ТП№470 ТП№471 ТП№472 ТП№473 ТП№474 ТП№475 ТП№476 ТП№477 ТП№478 ТП№510 ТП "Лесная сказка" ТП "АЗС Папулиха" ТП Мегафон ТП "Котельная Лесобаза" ТП№479 ТП№480 ТП№481 ТП№482 ТП№483 ТП№484 ТП№485 ТП№486 ТП№487 ТП№488 ТП№489 ТП№490 ТП№491 ТП№492 ЗТП "ОАО Чародейка" КТП "ОАО Чародейка" ТП "ИП Макаров" ТП "ТЕЛЕ-2" ТП "Колбасный цех" ТП "Мегафон" ТП "ИП Куров" ТП "Лесхоз" ТП "Котлов" ТП№494 ТП№495 ТП№496 ТП№497 ТП№498 ТП№499 ТП№500 ТП№504 ТП№509 ТП№514 ТП№515 ТП "Гараж ЭТУС" ТП "Прогресс" ТП "ЗАО Юпитер" ТП "Агрохим" ТП№503 ТП "Одиссей" ТП "Горгаз" ТП "Меридиан" | 17 Великое Село д; 0,1; Вочурово д; 0 Боксы,0 Дом б/н,0 Дом б/н,0 Дом б/н,0 Кормоцех,0 Коровник,0 Магазин,0 Сарай,0 Телятик,0 Телятник,0 Терем,0 Цесна,1,1а,2,2а,3,4,6,7,8,9,10,10А,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,0 КТП25 Мегафон,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,45,48,50,51,52а,55,56,58,59,61,62а,63,64,65,66,68,69,69А,70,72,74,75,76,77,78,79,79А,81,81А,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93А,94,95,96,97,98,101,103,104,108,109,110,110А,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125,126,128,129,130,131,133,134,135,136,137,138,140,141,143,147,152,153,157,158,160,25/1,25/2,30/1,30/2; Знаменка д; 0 Администрация,0 АО ГазСтройпроект,0 АТС,0 АТС,0 Боксы,0 Водозабор,0 Вочуровская СОШ,0 Дом б/н,0 Запрвка,0 Клуб,0 Клуб,0 Котельная,0 Мастерские,0 Пилорама,0 Пилорама,0 Пилорама второе питание,0 Почта,0 Садик,0 Сокол СПК,0 Сокол СПК,0 Столовая,0 Упрдор Холмогоры ФКУ,0 Часовня,0 Школа,1 АО ГазСтройпроект,2,2 АО ГазСтройпроект,2А,3,4,5,6,6А,7,9,10,11,12,14,15,17,19,20,22,23,24,27,28,28А,29,30,30А,31,33,34,36,37,38,39,44,45,46,47,48,50,51,52,53,56,58,59,61,62,63,65; Ивановское д; 2,8,10; Ивкино д; 0 Резерв,1,2,3,4,5,6,6А,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,28,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,42А,44,45,46,47,48,49; Лесобаза п; 0 Баня; Вокзальная ул 0 АТС,0 Почта,0 Хоз постройка,1,2,2А,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16; Железнодорожная ул 0 Адмирал,0 Баня,0 Баня,0 Дом б/н,0 Скважина,0 Хозпостройка,1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,12,12а,13,14А; Заречная ул 0 Дет сад,0 Клуб,1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,10А,11,12,13,14,15,17,19; Лесобазовская ул 0 Водокачка,0 Клуб,0 Котельная,0 Магазин,0 Медпункт,0 Столовая,0 Школа,1,1А,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16; Лесобазовский пер 1,8; Набережная ул 0 Администрация Городского суда,0 Гараж,1,2,3,8,11,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,29,31,33,35,36,39,43А,44,45; Набережный пер 2,3,4,5,6,7; Школьная ул 4; Мантурово г; 0 Деревообрабатывающее предприятие,0 Звонова,0 ИП Погуралов,0 Кафе,0 Мясокомбинат,0 ООО Лесоторговая база,0 Вышка ТЕЛЕ2; 19 Партсъезда пер 1А,2,3,4,5,6,6А,6Б,7,8,9,9А,10,11,12,13,14,15,16,18,19,19,20,21,21,23,24; 19 Партсъезда ул 0 ИП Бирюкова Е Н,0 ИП Галактионова И А,0 ИП Лебедева Т М,0 ИП Чистякова Н А маг Лотос,0 Котельная,0 Котельная Д/Сад,0 магазин ГЕРМЕС,0 магазин Домовенок,0 Почта России,1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,17,17,18,19,19,20,21,23,24,24А,25,26,27,28,29,31,32,35,36,36А,36А,36А Д/Сад ОГОНЕК,36А кухня Д/Сад Огонек,37,38,40,42,44,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,62,64,68,70,71,72,74,76,76А; 1-й Советский пер 3,4,5,6,7,8,10; 1-я Водопроводная ул 7А,9А,26А; 1-я Железнодорожная ул 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,71,73,75,77,79; 1-я Первомайская ул 3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23А,24,26,27,30,31; 1-я Пролетарская ул 0 ИП Чеснокова И И маг Ульяна,0 Мегафон,1А,2А,4,5,7,8,10,10А,11,12,13,14,15,15А,16,17,18,19,20,21,23,25,26А,26А,26А Автошкола РОСТО,26А Гараж автошколы,27,29,31,33,35,37,41; 2-й Советский пер 0 дет сад звездочка,0 котельная,1,2,3,4,69,71,73а; 2-я Железнодорожная ул 0 дет сад золотой петушок,0 дет сад золотой петушок,0 дет сад золотой петушок,2,3,4,5,6,7,8,8А,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,27; 2-я Первомайская ул 0 гост унжа,0 изд авангард,0 Магазин,0 сбербанк,1,2,3,4,6,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,26,27,30,32,33,34,35,37,38,39,40,42,42,2140; 2-я Пролетарская ул 0 ИП Кудряшова А И маг Кумир,1,1Б,3,3Б,4А,5А,7,8,9,10А,11,13,14,15,17,18,19,20,22,24,28; 3-я Железнодорожная ул 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23; 8-е Марта пер 2,2А,3,3А,4,5,7,9,11,13; 8-е Марта ул 1А,2,3А,3,4,5,5А,6,7,7А,8,9,9А,11,11А,12,13,14,15,15А,16,17,18,21,23,24,25,36и; Авиационная ул 0 ИП Белобородов А А Пилорама,0 ИП Кузнецова Н С маг Элегия,0 ОГБУ База охраны лесов,1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11А,12,12А,14,14А,14Б,15,16,16А,17,17А,18,20,20А,21,22,22А,23,24,25,29,31; Авиационный пер 1,3,5,7; Береговая ул 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,12,13,15,15,16,16,17,17,17а,17А,18,18А,18а,20,20,22,22,24,26,26А; Береговой пер 2,2,3,3,4,5,5,6,6; Богдана Хмельницкого ул 2,3,5,8,9,10,11,12,12А,13,16,19,22; Больничная ул 0 Гараж,0 ГИБДД,0 Дом РЖД,0 Инфекционное отделение,0 Котельная,0 Котельная,0 Налоговая,0 Олимп,0 Пищеблок,0 Страховая,1а,1Б,1В,0 Котельная1,0 МКЖД 1В,0 МКЖД1В,0 Больница2,0 Больница3,3,3; Боровая ул 1,1А,1Б,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24А,24Б,24В,25,26,27,28,29,30,31,32,34; Бродюка ул 1,2,3,4,6,8,10,11,12,13,14,16; Верхняя Набережная ул 0 котельная,0 котельная,0 музей,0 ПОК,0 Церьковь,4,5,7,7А,7Б,7в,7Г,7Е,9,11,11А,11Б,11Г,12,12,13,13А,14,15А,16,16Б,17Б,18,20,21,21А,22,22,22а,22А,22б,22Б,23,23А,24,25,28,28А,28В,28Г,29,34А,34Б,38,40; Ветеринарный пер 0 дом фанкома,1,1А,1В,2,3,4,5,6,6А,7,8,9; Вокзальная ул 0 Агрохимия,0 Альтернатива,0 ПАО Ростелеком,83,106,110,112,114; Ворос ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14А,15,16; Восточная ул 1,1А,2,2А,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,15А,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37; Восточный пер 0 автосервис,0 техснаб,1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17А,18,19,20,22,24,26,28; Гагарина ул 0 администрация,0 Гараж,0 Гаражи,0 д сад,0 жд переезд,0 котельная,0 котельная,0 маг гвардеиский,0 маг смак,0 Овощехранилище,2,4,8,10,11,12,12,13,14,15,15А,17,19,1,5,7; Гвардейская ул 0 Автостиль,0 ж/д Переезд,0 ИП Звонов,0 ИП Крупинов,0 маг Гвардейский,0 маг гермес,0 маг Смак,0 магазин,0 магазин елена,0 ооо Гарантия,0 Шиномонтаж,2,2Б,5,7,8,8А,9,14,15А,15б,16,17,18,24,26,30,10,11,12; Гвардейский пер 4,3,4,5; Герцена пер 1,3; Герцена ул 2,4,4,6,8,8,8А,8А,12,13,14,14; Гидролизная ул 0,0 1подъм; Градулевская ул 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,16А,18,19,20,21,23,25,26А,28,29,31,33; Градулевский пер 4,5,5А,7,8,8,9,12,12А,12а,14,14,14а,14А,14б,14Б,212; Домостроительная ул 1,3,4,5,6,7,8; Железнодорожный пер 13; Загородная ул 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,19,21,23,25,27,29; Загородный пер 1,2,3,4,5,6,7,9,10А,11,12,14; Заречная ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15; Калинина ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12А,15,17; Колхозная ул 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16; Коминтерна ул 1,2,3,4,6,7,8; Кооперативная ул 1,2,4,5,6,7а,8,9,9а,10,11,12,14,15,17,19,21,26а,28а; Костромская ул 0 БТИ,0 Гараж,0 Гаражи,0 ИП Блинов,0 ИП Красноцветова,0 ИП Носов,0 ИП Торопов,0 Казначейство,0 Кафе Погребок,0 Котельная,0 маг Мебель,0 маг Селена,0 маг Эконом,0 МПЖКХ контора,0 МТС,0 Оптовая база,0 Охрана,0 Проходная АТП,0 Склад ГСМ,0 ТЦ Армада,1,2А,4А,4,5,5В,5Г,5Д,6,8,9,11,11А,12А,13,14А,16,18,19,20,21,22,22А,23,23А,24,25А,26,26А,27,27А,27Б,28,28А,29,29А,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,44,45,46,47,48; Красноармейская ул 0 гос семинспекция,0 маг семена,0 охотобщество,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16А,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,36,37,37,38,38,39,39,40,40,40А,41,41,42А,43,43,44,45,45,46,47,49,50,51,53; Красногорская ул 1,2,4,5,5А,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19; Крестьянская ул 0 Гараж ЭТУС,0 ЗАО Юпитер,0 ИП Зайцев М Р Деревообрабатывающий цех,0 ИП Кислый О Н Северлес,1,2А,2Б,2,3,4,6,6,6 Магазин,7,9,11,17,17,21,24,25; Крестьянский пер 1,2,17; Кузнецкая ул 27,29; Лермонтова пер 1,2,3,4,6,7,7,8,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25; Лермонтова ул 1,2А,3,3А,4,5,6,7,7А,8,11,13,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36; Лесозаводская ул 1,3,4,5,6; Лесозаводской пер 2,3,4,7,8; Льняная ул 0 маг Вираж,0 Маг Лесной,0 Склад,1,2,3,5; Мичурина ул 0 Гараж,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,28; Нижняя Набережная ул 0 гараж администрации,1А,7в,9,10,11,12,13,14,15,18,20,21,23,27,28,30,32А,34,35,37,49б; Новая ул 4,4 Электрокотельная,5,7,9,11,12,13,15,16,17,18,19; Новокомсомольская ул 5,6,6А,8,10,10А,11,13,14,15,16,18,20; Новокомсомольский пер 9; Новосадовая ул 1,1А,3,4,4,5,6; Овражная ул 1,3,5,7,9,15; Окружная ул 1,3,4,9,10,12,14,15,16,18,70; Октябрьская ул 32,34,38,46,51,53,55,57,59,60,61,63,65,67,73,75,77,79,81,83; Победы пер 1а,1,2,3,4,5,6,9,10,11 | 4899 | ОГБУЗ Мантуровская ОБ (ввод №1) Водозабор ОГБУЗ Мантуровская ОБ СЭС, налоговая КНС Базовая станция МТС Детский сад №1 КЦСОН Прокуратура военкомат, отдел судебных приставов Школа, д. Знаменка Детский сад "Колосок" Водозабор школы ферма Детский сад "Теремок" Артскважина, ФАП Артскважина АЗС Школа №5 Детский сад №4 Школа, д. Рогово ферма
Парфеньевский РЭС | ПС Николо Полома | ВЛ 0,4 ТП-080 ЛПХ-д/сад ф.1 | 23.06.25 – 27.06.25 09-00 | 23.06.25 - 27.06.25 17-00 | 0 | Николо-Полома п; Гагарина ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16; Новая ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16; Полевая ул 22,24,25,26,27,28,29,30 | 105 | нет
Буйский РЭС | ПС Буй (С) | ПС Буй (С) Ф.10-05 | 23.06.25 09.00 | 23.06.25 13.00 | 9 ТП ТП№332 Питомник ТП№301 Ленина ТП№339 Республиканская КНС ТП№248 Ив.Сусанина ТП№286 Обороны ТП№245 Кооперативная ТП№246 Островского ТП№302 Энгельса ТП БЗПП | 1 НП Буй г; 1905 года ул 37,39,40,42А,44; 1917 года ул 23/37; 9 Января ул 0 ГСК Клен,0 погреб, 0 гараж 4,0 гараж 5,0 гараж 7,0 гараж 11,0 гараж 12,28,29,30,31, 32,33,34,35,36А,37,38,39,40,41, 41А,42б,42к,42К Буйский похоронный дом, 44,45,46,46А,47,49,49а,50,50А, 51,52,52а,52Б,53,54,55,56,57,59, 60,61,42Б помещение 3; Воровского ул 1,1а,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11, 11а,12,13,14,15,16а,17,18, 20,21,22,23,24,25,27,28,29, 30,32,33,34,36,37А,38,40,41, 43,44,45,48,49А,50,51,53, 54,55,56,57,58,59,60,61,63, 64,65,66,68,70,72,74,76, 78,80,16/21,26/19,35/24; Галичская ул 1,2,3,4,5,7, 8,9,10,11,12,13,14,16,18, 19,20,6/21; Гединского ул 12,14,18,20, 22,24,26,29,31,33,35,16/107; Древесный питомник ул 1,2, 2А,3,4,4А,6,8,10; Дружбы ул 3,4,5,6,8; Жданова ул 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11; Ивана Сусанина ул 0 гараж 14,15, 17,19,21,22,23,24,25,26,28,29, 30,31, 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,44а,45,46,47,49, 27/15,29/16,29/19,34/13,36/14; Кооперативная ул 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16А,17,19,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33, 34,36,37,38,39,40,41,42,18/5; Костромская ул 1А,2 ,2А,2Б,3,3А,3Б,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15,16,18,20; Ленина ул 73,78,79, 80,83,84,85,86,90,92,92 ветлечебница, 75/33,75/33 хлебозавод,87/28; Ленских Событий ул 60,60А, 62,63А,63Б,64,65,66,67,68, 69,70,72,72А,74,75,76,77, 78,79,80,81,82,83,85 ,86А,87,87А,88,89, 90,91,93,94,95,96,97, 98,100,101,102,104,105, 105А,106,107,108; Максима Горького ул 86,86 пожарная часть,127 гостиница,126/12; Менжинского ул 1,2, 2А,3,4а,4,6,6а,6Б,7,8,9, 9А,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,22,23,24,24А,25, 26,27,28,29,30,30а,31,33, 34,35,36А,37,38,41,42,43; Мира ул 3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,14; Мичурина ул 2,4,5,6,7,8, 8А,9,10,10А,11,12,12А,1 2А магазин ИП Суренко, 13,14,15,16,17,18,20,21,22, 23,25,26,28,29,30,31,31а, 32,33,34,35,36,37,38,39, 43,49,49х/п,24/50; Обороны ул 1,1А,1б,1в, 2,3,4,4А,5,6,7,8,9,11,14, 15,16,17,18,19,20А,21,22, 23,24,25,28,29,30,31,33, 34,35,36,37,38,39,40,41, 42,43,44,45,47,47А,48, 49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,60,13/42,26/35,27/38, 46/42; Островского ул 46, 48,50,52,52А,54,56, 57,57 БуйТВ,58,59,59А, 60,61,62,63,64,65,66, 67,68,69,70,71,72,73, 73А,74,78,79,80,81, 82,83,84,85,86,87,89,90, 91,91а,92,93,94,95,96,97, 98,99,100,101,102,103, 104,105,106,107,108, 109,110,111,112,113,115, 76/20,77/17; Парижской Коммуны ул 8,10,12,13,14,15,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,2 6,27,28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37,38,39,42, 43,44,16/61,40/28,41/11,46/13; Республиканская ул 0 КНС,0 ГСК Ветеран, 0 ГСК Колос,0 ГСК Республиканская ,0 ГСК Республиканская1 ,0 гараж3,0 гараж4,г.б.6,1 0,0 гараж11,0 гараж19, 19,21,23,24,24А,0 гараж24 ,25,26А,26Б,27,29,31,31А, 33,35,37,39,41А,33/2; Свердлова ул 1,2,2А,2Б,3,4, 5,6,7,8,9, 10,11,12,12А,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,27А, 28,29,30,31,32,33,34,35,36, 37,39,40,41,42,43,44,45, 49,50,52,53,54,55,56,57, 58,58а,61,62,63,64,65, 66,67,68,69,70,71,72,73,46/34; Чайковского ул 1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12; Челюскинцев ул 4,5,6,11,12,13,15,16, 17,19,20,21,22,23,24,25,27, 28,29,30,31,32,34,35,36, 37,38,39,40,41,42,43,45, 46,47,48,49,50,51,52,53, 54,9/76,18/75,33/48; Энгельса ул 3,4,5,6,7,9, 10,11,12,13, 14,15,16,18,20,21,22,2 3,24,25,27,28,29,30,31, 34,35,36,37,38,39,42, 44,45,46,48,50,52,54,8/85,32/59; Ярославская ул 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 2529 | 1 СЗО ПЧ-53
Костромской РЭС | ПС Кострома-2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-115, вывод П-8 | 2025-06-23 08:30 | 2025-06-23 11:30 | 0 | Кострома г; Свердлова ул 58/23 Маметов; Советская ул 53а; Энгельса ул 19,23а,25,26, 27,27а,29,32,32а,33,34, 34б,35,37,38,40,40а,40б,42 | 68 | 0
Костромской РЭС | ПС Связи ТЭЦ-1 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34, вывод П-9 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 15:00 | 0 | Кострома г; Советская ул 6 ОАО КГТС ввод 1 | 0 | 0
Костромской РЭС | ПС Центральная | КЛ-0,4 кВ от ТП-34, вывод П-2 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 15:00 | 0 | Кострома г; Советская ул 6 ОАО КГТС ввод 2 | 0 | 0
Костромской РЭС | ПС Караваево | ВЛ-10кВ Ф.10-04 | 23.06.2025 09-00 | 23.06.2025 17-00 | Ф 10-04 12 ТП | Кострома г; Кинешемское ш 86 НСТ Восход,86 Освещение дороги Костромской м.р-н; Зубино д; 0стр,1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,9 Ретранслятор,0уч9,10,0уч10,0уч11,11,12,0уч12,0уч13,0уч14,14,15,0уч15,16,17,0уч17,0уч18А,18,18а,18б,18в,19,0уч19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33; Колос м; 2,4,6,7,8,9,10,11,12; Минское с; Овражная ул 1,2,3,4,5,6,7,8; Поддубное д; 2 Освещение Поддубное Козловы горы,32 Хранилище; Подолец д; 0баня,1А,2,2А,3,3,3А,4,4,5,5,6,6,0уч6,6А,7,7,8,8,0уч8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,19,20,20,21,22,0уч22,23,24,25,26,27,28,29,30,30А,31,31А,31Б,32,32А,0уч32,33,33,33А,34,0уч3/4,35,36,36,36А,37,38,38,39,39,40,40,40А,41,41А,42,42,43,43,44,44,45,45,46,46,47,47,48,48,49,49,50,50,51,51,52,52,53,54,54,56,56,57,57,58,58,59,60,60,61,61,62,62,63,63,64,65,65,66,67,68,70,71,72,73,75 | 216 | 0
Костромской РЭС | ПС Василево | ВЛ-10кВ Ф.10-08 | 23.06.2025 09-00 | 23.06.2025 16-00 | ТП-15 | Костромской м.р-н; Косино д; 1,2,3,4,5,6,7,7А,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33 | 26 | 0
Мантуровский РЭС | ПС Медведица | ВЛ-10кВ ф10-04 ПС Медведица | 23.06.2025 с 08:00 до 13:00 Кратковременно (20мин) | 27.06.2025 с 14:00 до 17:00 Кратковременно (20мин) | 2 | Вочерово-54 ж/д_рзд; 23,25,39,41; Лесобаза п; Железнодорожная ул 12А,12А Артскважина 1; Лесобазовская ул 7А,7А Артскважина 2; Фалино д; 2,5,9,10,11,13,14,16,19,20,26,30,31,32,33,34,35,36 | 23 | 0
Мантуровский РЭС | ПС Мантурово | ВЛ-10кВ ф10-27 ПС Мантурово | 23.06.2025 с 08:00 до 13:00 Кратковременно (20мин) | 27.06.2025 с 14:00 до 17:00 Кратковременно (20мин) | 4 | Мантурово г; 1-я Железнодорожная ул 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,69,71,73,75,77,79; 1-я Первомайская ул 5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23А,24,26,27,30,31; 2-я Железнодорожная ул 2,3,4,5,6,7,8,8А,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27; 2-я Первомайская ул 39; 3-я Железнодорожная ул 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23; Ветеринарный пер 6А; Красногорская ул 19; Садовый пер 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,23,25; Свободы ул 1,2,3,4,5,7,8,9,10,10А,11,12,13,14,15,16,18А,19,20,21,22,22А,23,25,26,27,28,29,31,32,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,51А,53,55 | 202 | 0
Мантуровский РЭС | ПС Мантурово | ВЛ-10кВ ф10-23 ПС Мантурово | 23.06.2025 с 08:00 до 13:00 Кратковременно (20мин) | 27.06.2025 с 14:00 до 17:00 Кратковременно (20мин) | 15шт | Вочурово д; 0 Боксы,0 Дом б/н,0 Дом б/н,0 Дом б/н,0 Кормоцех,0 Коровник,0 Магазин,0 Сарай,0 Телятик,0 Телятник,0 Терем,0 Цесна,1,1а,2,2а,3,4,6,7,8,9,10,10А,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,0 КТП25 Мегафон,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,45,48,50,51,52а,55,56,58,59,61,62а,63,64,65,66,68,69,69А,70,72,74,75,76,77,78,79,79А,81,81А,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93А,94,95,96,97,98,101,103,104,108,109,110,110А,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125,126,128,129,130,131,133,134,135,136,137,138,140,141,143,147,152,153,25/1,25/2,30/1,30/2; Знаменка д; 0 Администрация,0 АО ГазСтройпроект,0 АТС,0 АТС,0 Боксы,0 Водозабор,0 Вочуровская СОШ,0 Дом б/н,0 Запрвка,0 Клуб,0 Клуб,0 Котельная,0 Мастерские,0 Пилорама,0 Пилорама,0 Пилорама второе питание,0 Почта,0 Садик,0 Сокол СПК,0 Сокол СПК,0 Столовая,0 Упрдор Холмогоры ФКУ,0 Часовня,0 Школа,1 АО ГазСтройпроект,2,2 АО ГазСтройпроект,2А,3,4,5,6А,6,7,9,10,11,12,14,15,17,19,20,22,23,24,27,28,28А,29,30,30А,31,33,34,36,37,38,39,44,45,46,47,48,50,51,52,53,56,58,59,61,62,63,65; Лесобаза п; 0 Баня; Вокзальная ул 0 АТС,0 Почта,0 Хоз постройка,1,2,2А,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16; Железнодорожная ул 0 Адмирал,0 Баня,0 Баня,0 Дом б/н,0 Скважина,0 Хозпостройка,1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,12,12а,13,14А; Заречная ул 0 Дет сад,0 Клуб,1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,10А,11,12,13,14,15,17,19; Лесобазовская ул 0 Водокачка,0 Клуб,0 Котельная,0 Магазин,0 Медпункт,0 Столовая,0 Школа,1,1А,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16; Лесобазовский пер 1,8; Набережная ул 0 Администрация Городского суда,0 Гараж,1,2,3,8,11,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,29,31,33,35,36,39,43А,44,45; Набережный пер 2,3,4,5,6,7; Школьная ул 4; Мантурово г; 0 Кафе; Папулиха д; 0 АЗС,000 РТ Ивест Транспортные сети,2,3,6,8,9,10,11,17; Хмелевица д; 0 Дом б/н,0 Пилорама,1 | 377 | Школа, д. Знаменка Детский сад "Колосок" Водозабор школы ферма Детский сад "Теремок" Артскважина, ФАП АЗС Вышка Мегафон Котельная, пос. Лесобаза
Мантуровский РЭС | ПС Мантурово | ВЛ-10кВ ф10-22 ПС Мантурово | 23.06.2025 с 08:00 до 13:00 Кратковременно (20мин) | 27.06.2025 с 14:00 до 17:00 Кратковременно (20мин) | 28шт | Мантурово г; 0 Звонова,0 ИП Погуралов; 1-й Советский пер 3,4,5,6,7,8,10; 1-я Водопроводная ул 7А,9А,26А; 1-я Железнодорожная ул 66; 1-я Первомайская ул 3; 2-й Советский пер 0 дет сад звездочка,0 котельная,1,2,3,4,69,71,73а; 2-я Железнодорожная ул 0 дет сад золотой петушок,0 дет сад золотой петушок,0 дет сад золотой петушок,27; 2-я Первомайская ул 0 гост унжа,0 изд авангард,0 Магазин,0 сбербанк,1,2,3,4,6,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,26,27,30,32,33,34,35,37,38,40,42,42,2140; 8-е Марта пер 2,2А,3,3А,4,5,7,9,11,13; 8-е Марта ул 1А,2,3,3А,4,5,5А,6,7,7А,8,9,9А,11,11А,12,13,14,15,15А,16,17,18,21,23,24,25,36и; Береговая ул 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,12,13,15,15,16,16,17,17,17а,17А,18,18А,18а,20,20,22,22,24,26,26А; Береговой пер 2,2,3,3,4,5,5,6,6; Богдана Хмельницкого ул 2,3,5,8,9,10,11,12,12А,13,16,19,22; Верхняя Набережная ул 0 котельная,0 котельная,0 музей,0 ПОК,0 Церьковь,4,5,7,7А,7Б,7в,7Г,7Е,9,11,11А,11Б,11Г,12,12,13,13А,14,15А,16,16Б,17Б,18,20,21,21А,22,22,22а,22А,22Б,22б,23,23А,24,25,28,28А,28В,28Г,29,34А,34Б,38,40; Ветеринарный пер 0 дом фанкома,1,1А,1В,2,3,4,5,6,7,8,9; Восточная ул 1,1А,2,2А,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,15А,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37; Восточный пер 0 автосервис,0 техснаб,1,2А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17А,18,19,20,22,24,26,28; Гагарина ул 0 администрация,0 Гараж,0 Гаражи,0 д сад,0 жд переезд,0 котельная,0 котельная,0 маг гвардеиский,0 маг смак,0 Овощехранилище,2,4,8,10,11,12,12,13,14,15,15А,17,19,1,5,7; Гвардейская ул 0 Автостиль,0 ж/д Переезд,0 ИП Звонов,0 ИП Крупинов,0 маг Гвардейский,0 маг гермес,0 маг Смак,0 магазин,0 магазин елена,0 ооо Гарантия,0 Шиномонтаж,2,2Б,5,7,8,8А,9,14,15А,15б,16,17,18,24,26,30,10,11,12; Гвардейский пер 4,3,4,5; Герцена пер 1,3; Герцена ул 2,4,4,6,8,8,8А,8А,12,13,14,14; Градулевская ул 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,16А,18,19,20,21,23,25,26А,28,29,31,33; Градулевский пер 4,5,5А,7,8,8,9,12,12А,12а,14,14,14а,14А,14б,14Б,212; Железнодорожный пер 13; Кооперативная ул 1,2,4,5,6,7а,8,9,9а,10,11,12,14,15,17,19,21,26а,28а; Костромская ул 0 БТИ,0 Гаражи,0 ИП Блинов,0 ИП Красноцветова,0 ИП Носов,0 ИП Торопов,0 Казначейство,0 Котельная,0 маг Мебель,0 маг Селена,0 маг Эконом,0 МПЖКХ контора,0 МТС,0 Оптовая база,0 Охрана,0 Склад ГСМ,1,4,5В,5Д; Красноармейская ул 0 гос семинспекция,0 маг семена,0 охотобщество,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16А,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,36,37,37,38,38,39,39,40,40,40А,41,41,42А,43,43,44,45,45,46,47,49,50,51,53; Красногорская ул 1,2,4,5,5А,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18; Нижняя Набережная ул 0 гараж администрации,1А,7в,9,10,11,12,13,14,15,18,20,21,23,27,28,30,32А,34,35,37,49б; Победы пер 1а,1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,13А,14,15; Победы ул 0 адм рынка,0 бристоль,0 бролер,0 кафе теремок,0 котельная,0 маг Бриз,0 маг кедр,0 Магазин кедр,0 магазин УАЗ,0 прачечная,0 прокуратура,0 пятерочка,1,2,3,4,5,6,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15А,15Б,16,17,18,19,20,21,22,23,25,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55; Речная ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,20,22; Речной пер 5,7,9; Садовая ул 0 магазин,1,2,2,3,5,5,6,6,7,7,8,8,8а,8а,9,9,10,10,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18а,19,19а,20,20,22,22,23,24,24,25,26,26,28,28,30,30; Свободы пер 3,4,5А,6,6А,7,8,8А,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,33; Сенная ул 0 База магазин,0 Чаика,1,3,3а,4,5,6,7,8,11,12,15,18; Смирнова ул 1А,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,29,32; Советская ул 0 авто сервис,0 администрация,0 ВШ,0 гурман,0 ид авангард,0 кинотеатр горизонт,0 кинотеатр горизонт,0 кинотеатр горизонт,0 котельная,0 маг беркут,0 маг макстрои,0 маг моидодыр,0 маг наш,0 маг хозтовары,0 маг цесна,0 маггламур,0 Монолит,0 продукты,0 совкомбанк,0 спорт зал,0 стадион,0 суд,0 худ школа,0 цех навес,4,5,5,5,11,22,29,30,34А,34Б,34В,34г,34д,36А,36Е,37,38,38А,40,40,44,45а,45б,47,47,48,48А,48Б,48В,48Д,49,49,49а,49В,50,50,51,51а,51А,52,52В,52Д,52е,52Е,54,54,56,56,57б,58,59,59А,61Б,61В,61Г,62,62а,62Б,62б,63А,66,68,68,70,72б,72Б,73А,79,83А,85; Спортивная ул 1,2,4,5,6,6,7,7,8,8,11,11,12,12,13,13,14,15,15,17,17,18,18,19,19,20,20,20А,21,21,22,22,23,23,24,24,25,25,27,27,29,29,31,31; Спортивный пер 0 клуб,0 котельная,0 рит услуги,0 спортзал,24,24,26,26,26,27,27,27,34а,34б,34в,34г,34д; Флотский пер 0 маг городок,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,9,9,15,17; Центральная ул 0 аптека,0 бар робин,0 библиотека,0 кафе фортуна,0 КСК,0 маг орхидея,0 маг парус,0 маг рыболов,0 Магнит,0 мтс,2,16,18,20,21,25Б,26,26,28,30,30,31,32,33А,33Б,35,36,37,38,39,39,40,41,41а,41б,42,44,46,61,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,83,83А,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,102,104,106; Чкалова пер 1,1,1А,1а,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9; Чкалова ул 4,4А,5,6,7,8,9,11,12,12,12А,13,13,14,14,15,15,17,17,18,18,20,20,22,22,24 | 2116 | Базовая станция МТС Детский сад №1,№5,№8 КЦСОН Прокуратура Насосная стация Школа №7 Ветлечебница суд военкомат, отдел судебных приставов Вышка Билайн Котельная №2,4,18,7,1,11,9,28
Мантуровский РЭС | ПС Мантурово | ВЛ-10кВ ф10-24 ПС Мантурово | 23.06.2025 с 08:00 до 13:00 Кратковременно (20мин) | 27.06.2025 с 14:00 до 17:00 Кратковременно (20мин) | 23шт | Вочурово д; 157,158,160; Мантурово г; 0 Деревообрабатывающее предприятие,0 Мясокомбинат,0 ООО Лесоторговая база,0 Вышка ТЕЛЕ2; 19 Партсъезда пер 1А,2,3,4,5,6,6А,6Б,7,8,9,9А,10,11,12,13,14,15,16,18,19,19,20,21,21,23,24; 19 Партсъезда ул 0 ИП Бирюкова Е Н,0 ИП Галактионова И А,0 ИП Лебедева Т М,0 ИП Чистякова Н А маг Лотос,0 Котельная,0 Котельная Д/Сад,0 магазин ГЕРМЕС,0 магазин Домовенок,0 Почта России,1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,17,17,18,19,19,20,21,23,24,24А,25,26,27,28,29,31,32,35,36,36А,36А,36А Д/Сад ОГОНЕК,36А кухня Д/Сад Огонек,37,38,40,42,44,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,62,64,68,70,71,72,74,76,76А; 1-я Пролетарская ул 0 ИП Чеснокова И И маг Ульяна,0 Мегафон,1А,2А,4,5,7,8,10,10А,11,12,13,14,15,15А,16,17,18,19,20,21,23,25,26А,26А,26А Автошкола РОСТО,26А Гараж автошколы,27,29,31,33,35,37,41; 2-я Пролетарская ул 0 ИП Кудряшова А И маг Кумир,1,1Б,3,3Б,4А,5А,7,8,9,10А,11,13,14,15,17,18,19,20,22,24,28; Авиационная ул 0 ИП Белобородов А А Пилорама,0 ИП Кузнецова Н С маг Элегия,0 ОГБУ База охраны лесов,1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11А,12,12А,14,14А,14Б,15,16,16А,17,17А,18,20,20А,21,22,22А,23,24,25,29,31; Авиационный пер 1,3,5,7; Боровая ул 1,1А,1Б,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24А,24Б,24В,25,26,27,28,29,30,31,32,34; Вокзальная ул 0 ПАО Ростелеком,83,106,110,112,114; Ворос ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14А,15,16; Домостроительная ул 1,3,4,5,6,7,8; Загородная ул 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,19,21,23,25,27,29; Загородный пер 1,2,3,4,5,6,7,9,10А,11,12,14; Заречная ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15; Коминтерна ул 1,2,3,4,6,7,8; Крестьянская ул 0 ИП Зайцев М Р Деревообрабатывающий цех,0 ИП Кислый О Н Северлес,1,2,2А,2Б,3,4,6,6,6 Магазин,7,9,11,17,17; Крестьянский пер 1,2,17; Лермонтова пер 1,2,3,4,6,7,7,8,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25; Лермонтова ул 1,2А,3,3А,4,5,6,7,7А,8,11,13,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36; Лесозаводская ул 1,3,4,5,6; Лесозаводской пер 2,3,4,7,8; Новая ул 4,4 Электрокотельная,5,7,9,11,12,13,15,16,17,18,19; Новокомсомольская ул 5,6,6А,8,10,10А,11,13,14,15,16,18,20; Новокомсомольский пер 9; Новосадовая ул 1,1А,3,4,4,5,6; Окружная ул 1,3,4,9,10,12,14,15,16,18,70; Подлесная ул 0 МТС ПАО,1,1А,3,4,5,6,7,8,11,12,14,16,17,18,23; Пролетарский пер 0 МТО МКУП Кочегарка,1,1А,2,3,4,5,5А,6,8,9,10,21А; Промышленная ул 1А,2,3,5,5 Малинин А В Платная рыбалка; Северный пер 1,2,3,4,5,8; Советская ул 0 СШ Лыжная база,0 Такси Комета,0 ТРЗ,0 ФЛ Векшин Е А,0 ИП Кудров А Ю маг У Наталии,0 ИП Нурмагоммелов Р Н магазин,0 Кафе Магометов М А,0 Клуб,0 Колбасный цех,0 СМК44,76,76,76 Благоустройство МБУ,76 Гостиница ЛАДЬЯ,76 ИП Воробьева Т А База Продукты,76 магазин НА БАЗЕ Пристройка/Проходная,76 РМЦ Сенников А С котельная,82,82,82А,82А ОАО Ростелеком,86,88,89,89А,89А магазин ПЕРЕКРЕСТОК,90,91,91 Шиномонтаж,92,93,94,96,99,100,100,100А,100Б,101,102А,103,105,105А,106,106А,107,108,109,109А,110,111,112,112А,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,122А,123,123А,125,126,127,128,128А,128в,129,129,129,129,129 ИП Киселева Е А,129 ИП Киселева Е А Цех,130,130А,132,134,136,138,140,140А,140А,142,146,148,149,149,149 ИП Киселева ЕА РСХБ ОАО Одиссей,150,151,152,153,153,153,153 ИП Погуралов О В магазин ГЕРМЕС,153А,153Б,153Б,153Б Бирюков меб цех,153Б ИП Бирюкова Е Н маг Хозя,154,155,156,157,158,159,160,161,162,162 ФЛ Никитина Н Е магазин ГЕРМЕС,163,164,165,166,167,168,169,170,171,173,173А,173Б,175,176,177,177А,178,179,180,181,182,183,184А,184А,184Б,184Б,184В,185,186,186А,187,188А,189,190,190А,191,192,192А,193,194,194А,196,198А,200,200А,100 Школа 5,129 ООО Базис44 Боксы,129 ОООБазис44 Пилорама; Сосновая ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,20; Степана Разина ул 0 Гараж МантуровоЛес; Строительная ул 1,2,3,4,5,6,7,9,10,12; Терешковой ул 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15,17; Труда ул 1,1А,2,2А,2Б,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,20А,20Б,22; Черемохина ул 1,1А,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19; Школьная ул 1,1 магазин УДАЧА,2,3А,5,7,8,9,11,13,15,16,17,19,20,21,23,24,26,30,32,34; Энергетиков пер 0 ИП Зайцев М Р Деревообрабатывающее предприятие,1,2,3,4; Энергетиков ул 1,2,4,5,6; Юрьевецкая ул 0 Котельная,0 Лесхоз,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24А,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,34,34 ИП БАрболин С П,34 ИП Барболина А Н,34 ИП Еремеевских М А,34А,35,36,37,38,39,40,41,42,42А,42Б,44,44,44 ИП Гришина И В ПИЛОРАМА,45,46,46 Департамент финансов Лесничество,46А,46Б,46В,47,48А,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,64А,65,66,67,68,69,71,72,73,75,77,79,79А,81,83,83А,85,87,87А,87Б,89,89А,91,97; Юрьевецкий пер 3,5,7,10,11,12 | 1608 | Школа №5 Детский сад №4 Вышка МТС Котельная №5, 25,26,27,31 Вышка Теле 2 Вышка Мегафон
Мантуровский РЭС | ПС Мантурово | ВЛ-10кВ ф10-04 ПС Мантурово | 23.06.2025 с 08:00 до 13:00 Кратковременно (20мин) | 27.06.2025 с 14:00 до 17:00 Кратковременно (20мин) | 7шт | Абабково д; 1,3,5,8; Березники д; 2,3,4,5,6,8,8А,9,11,12,14,15,16,17,18,20,20А,22; Большое Лисицино д; 0,0 Подвигалихинский СПК,0 СПК,1а,2,2Б,4,5,7,9,10,10а,10б,13,14,16,18,21,24,26,27,30,32,36,38,40,44,46,48; Коровино д; 0 Часовня,4,6,8,10,11,12,13,15,19,21,25; Красково д; 1,5,9; Подвигалиха д; 51,55,57,59,61,72Б,74; Слеповское д; 2; Шашки д; 0 ферма | 73 | ферма, водозабор
Мантуровский РЭС | ПС Мантурово | ВЛ-10кВ ф10-08 ПС Мантурово | 23.06.2025 с 08:00 до 13:00 Кратковременно (20мин) | 27.06.2025 с 14:00 до 17:00 Кратковременно (20мин) | 10шт | Мантурово г; 0 ИП Игнатович,0 Котельная,0 Пионер,0 ТРЗ,0 Ферма,0 Газпром,0 ДЭП20; 1-я Автобаза ул 0 Магазин,2,3,4,5,6,7,8,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26; 1-я Линия ул 0 Ростелеком,1А,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,17А,18,18А,19,20,22,23,23А,24,25,26,27,29,31,33; 1-я Полевая ул 2,3,4,6,8,9,10,10а,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34; 2 -й Совхозный пер 1,2,3,4,5,6,7,8; 2-я Автобаза ул 1,2,4,5,6,8,10,11,12,13,14; 2-я Линия ул 1,2,2А,3,4,4А,5,8,10,11,12,13,14,18А,21,22,23,23А,25,28,30,31,33; 2-я Полевая ул 1,1А,2,3,4,5,6,8,9,12,14,16,20,22,24,26; 3-я Автобаза ул 12,16,17,18,19,21,23,25,26А,27,28; 3-я Линия ул 1,3,4,5,6,9,10,12,13,14,15; 4-я Линия ул 5,6,7,8,9,11,12,13,13А,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,28,29,30,32,34,35; Автобаза пер 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11; Дачная ул 0 магазин Успех,0 Нефтебаза,1,1,1Б,1В,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,45; Железнодорожников ул 3А Гараж; Западный пер 1,1А,2А,3,4,6,7,8,9,10,12,13,14,18,20,22,24,26; Запрудная ул 1,1А,2,12,13,18,19,20,21; Нефтебаза ул 1Б,12,14,16,18,23,24,24А,28; Полевой пер 0 Магазин Танюша,1,2,3а,4,14,24,26; Советская ул 0 Вышка,0 ИП Нужин,0 Компрессорная,0 магазин,0 Пристройка,0 Проходная,0 Склад,76; Совхозная ул 0 Дом б/н,0 магазин Валентина,0 Пилорама,0 Пилорама,0 ШТК,1,1А,1Б,1В,1Г,2,3,4,6А,7,8,9А,10,11,12,13,14,16,17,19,20,20,21,21,7 кв1,7 кв2,7 кв3,9 кв1,9 кв2; Совхозный пер 1,2,3,4; Степана Разина ул 2,5,5А,5В,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16; Янга пер 1,2,3,4,5,6,7А,8,9 | 425 | Вышка Вымпел-Коммуникации Водозабор Котельная №15,29
Мантуровский РЭС | ПС Мантурово | ВЛ-10кВ ф10-05 ПС Мантурово | 23.06.2025 с 08:00 до 13:00 Кратковременно (20мин) | 27.06.2025 с 14:00 до 17:00 Кратковременно (20мин) | 17шт | Бёрдово д; 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,15,16,17,18,19,21; Ефимово д; 0 Гараж,0 Дача,0 Таксофон,0 ФАП,1,2,3,4,5,6,6а,7,8,8А,9,10,11,13,13А,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,44А,45,45Б,46,47,48,48а,48В,48Г,49,50,51,52,54,55,56,57,58,58А,60,62,64,64А,66,66а,66б,67,68,72,83,84,86,88,90,92,100; Зорино д; 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,16,18,19,20,21,23,26,26А,27,30,31; Кириллово д; "Все улицы";Все дома; 1,5,5,6,7,7,9,9,10,10,11,12,12,14,14,16; Кривоногово д; 1,2,5,7,8,9; Мантурово г; Куйбышева пер 9,11,13,15,17,17А,18,20,21А,22,23,24А,25,26,28,28А,29,30А,31,32,33,35,37,39,40,42,44,227; Тихая ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11А,12,13,14А,18А,19,19А,21,21А,22,24; Тихий пер 1,1А,2,3А,4,5,6,6А,7; Паршино д; 2,12; Самылово д; 0 Администрация,0 кафе транзит,0 кафе транзит,0 Клуб,0 котельная,0 Магазин,0 Школа,0 Школа,1а,21,24,25,27,29,30,32,35,36,37А,39,43,45,46,47,48,49А,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,67,71,75; Фатьяново д; 3,6,8,9,10,14,18,19,20,21,24,26,27,27А,28,29,30,32,35,37,39,40,41,43 | 442 | Котельная д. Самылово ферма, водозабор ФАП д.Ефимово
Мантуровский РЭС | ПС Мантурово | ВЛ-10кВ ф10-01 ПС Мантурово | 23.06.2025 с 08:00 до 13:00 Кратковременно (20мин) | 27.06.2025 с 14:00 до 17:00 Кратковременно (20мин) | 10шт | Мантурово г; 1-я Водопроводная ул 0 ИП Калинников,0 ИП Кузнецова,0 ИП Стойчева,0 ПАО Ростелеком,1,2,2А,3А,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,42; 2-я Водопроводная ул 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13 МТО МКУП,14,15,15А,68; 2-я Железнодорожная ул 1; Богдана Хмельницкого ул 13А; Водопроводный пер 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,16,18,21,22,23,24,25,26,26А,27,29; Вокзальная ул 0 Бик ООО,0 Вокзал,0 Котельная вед,0 Лесоторговая база ООО,0 МТО МКУП,0 ООО Энергосистема,0 СОШ МБОУ,4,5А,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41,42,43,44,45,46,48,50,52,54,55,56,59,62,64,66,68,68,68А,70,70,72,74,76,78,78,82,82А,84,84А,87,94,100,100 Котельная,100 Столовая школы,100 Тир,102,102,102,100 Школа 2; Вокзальный пер 1,2,2А,3,3А,4,5,5А,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,22,24,26,28; Горького ул 1А,2,3,4,6,7,8,9,9А,10,12,13,14,15,16,17,17а,18,19,20,21,21,21; Железнодорожный пер 1А,1Б,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14; Кооперативная ул 16,18,20,22,23,25,27,29,31,33,35,37,39; Пионерская ул 0 Комитет коммунального хозяйства,1,2А,2,3,4,4,5,6,7,8,10,10А,11,13,15,16,17,18,20; Пионерский пер 2,3,4А,6,7,8,10,10А,18,18; Свободы ул 34,36,57; Сенная ул 0 Контейнерная,0 ЧП Корнев,19; Центральная ул 0 РКЦ,0 Электросвязь,27,55,55 ИП Блинов,55 ИП Погуралов,55 Костромской ЦГМС,55 Мантуровское ОВО,55 Территориальный орган Федеральной службы,55 Уголовно исполнительная инспекция,57; Центральный пер 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26; Энергетиков ул 0 Автокомплекс,0 ООО Теплоконтроль,0 Хлебоприемная,7,9,9; Южный пер 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 | 325 | Школа №2 МЧС, РОВД, Следственный комитет, служба исполнения наказаний Д/С №2, Котельная №6,8,10,12
Мантуровский РЭС | ПС Мантурово | ВЛ-10кВ ф10-26 ПС Мантурово | 23.06.2025 с 08:00 до 13:00 Кратковременно (20мин) | 27.06.2025 с 14:00 до 17:00 Кратковременно (20мин) | 15шт | Ивановское д; 2,8,10; Мантурово г; Вокзальная ул 0 Агрохимия,0 Альтернатива; Крестьянская ул 0 Гараж ЭТУС,0 ЗАО Юпитер,21,24,25; Никулино д; 1,2; Рогово д; 0 Рогово СПК; Полевая ул 0 МБУ Центр народной культуры,0 ПАО Ростелеком,0 Рогово СПК,0 Теплосервис ООО,1,1,1А,2,0 Рогово СПК 2,0 Рогово СПК 3,3А,3Б,3,4,0 Рогово СПК 5,5,5А,6,6,7,8,8,9,10,11,11,12,13,14,14,15,21,22,22,24,26,28,32,33,34,35,37,39,40,44,45,48,49,51,56,58; Школьная ул 0 Школа Рогово,2,3,3,0 Школа Рогово 5,6; Суборь д; 0 Полигон Муниципальное казенное предприятие,1,13; Шашки д; 0 ИП Кирков,0 ИП Кирков; Якутино д; 0 Дорожное управление ООО,0 ЗАО Безопасные дороги,0 Упрдор Холмогоры ФКУ,3,4,5 | 71 | Школа, д. Рогово Котельная, д. Рогово
Мантуровский РЭС | ПС Мантурово | ВЛ-10кВ ф10-21 ПС Мантурово | 23.06.2025 с 08:00 до 13:00 Кратковременно (20мин) | 27.06.2025 с 14:00 до 17:00 Кратковременно (20мин) | 7шт ТП№ Монолит, КНС, 448, 449 | Мантурово г; Больничная ул 0 Гараж,0 ГИБДД,0 Дом РЖД,0 Инфекционное отделение,0 Котельная,0 Котельная,0 Налоговая,0 Олимп,0 Пищеблок,0 Страховая,1а,1Б,1В,0 Котельная1,0 МКЖД 1В,0 МКЖД1В,0 Больница2,0 Больница3,3,3; Бродюка ул 1,2,3,4,6,8,10,11,12,13,14,16; Гидролизная ул 0,0 1подъм; Калинина ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12А,15,17; Колхозная ул 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16; Костромская ул 0 Гараж,0 Кафе Погребок,0 Проходная АТП,0 ТЦ Армада,2А,4А,5,5Г,6,8,9,11,11А,12А,13,14А,16,18,19,20,21,22,22А,23,23А,24,25А,26,26А,27,27А,27Б,28,28А,29,29А,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,44,45,46,47,48; Кузнецкая ул 27,29; Льняная ул 0 маг Вираж,0 Маг Лесной,0 Склад,1,2,3,5; Мичурина ул 0 Гараж,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,28; Овражная ул 1,3,5,7,9,15; Октябрьская ул 32,34,38,46,51,53,55,57,59,60,61,63,65,67,73,75,77,79,81,83; Свердлова ул 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,11А,11Б,12,13,14,15,16,18,19,20,22,24; Суворова ул 1,2,3,4,6,8,10; Юровская ул 46 | 227 | КНС Водозабор, Котельная №17,14,20 ОГБУЗ Мантуровская ОБ СЭС, налоговая
Мантуровский РЭС | ПС Мантурово | ВЛ-10кВ ф10-20 ПС Мантурово | 23.06.2025 с 08:00 до 13:00 Кратковременно (20мин) | 27.06.2025 с 14:00 до 17:00 Кратковременно (20мин) | 5шт | Великое Село д; 0,1; Ивкино д; 0 Резерв,1,2,3,4,5,6,6А,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,28,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,42А,44,45,46,47,48,49; Погорелка д; 1,2,3,4,6; Самылово д; 0 Боксы,0 Зернохранилище,0 МКУП Коммунальные системы,2,2А,3,4А,4,5,6,7,8,10,11,14,15,16,17,18,20,22,37,44,63,65,74,76,77,93,95,97; Уколово д; 1,3; Фатьяново д; 0 Ростелеком ОАО | 81 | Водозабор
Мантуровский РЭС | ПС Мантурово | ВЛ-10кВ ф10-09 ПС Мантурово | 23.06.2025 с 08:00 до 13:00 Кратковременно (20мин) | 27.06.2025 с 14:00 до 17:00 Кратковременно (20мин) | 24шт | Зорино д; 28; Мантурово г; 0 Пилорама,0 Пилорама Льнозавод,0 Терпигорев В В ИП,0 ДЭП19; 22 Партсъезда ул 0 ИП Торопов М В маг Драйв,1,2,2А,3,0 МБДОУ Детсад 3 Ромашка,4,6,8,9А,10,12,12А,2А д/сад 3 Ромашка; Больничная ул 0 Гаражные боксы,0 Морг,0 Пищеблок резерв,0 Прачечная,0 СЭС,1,1,1 Больница,1 Больница главный корпус,1Г,1Г Магазин,0 Котельная1,0 Налоговая2,2А,2А Склады МСО,3А,3А Магазин ВЕГА,4,8; Верхняя Набережная ул 16Б; Зеленая ул 1А,1Б,1В,1Г,1,2,3,4,5,6,7,8,10,12А; Зеленый пер 1,2,3,4; Кирова пер 1,1А,2,2А,3,3А,4,4А,5,5А,6,6А,7,8,8А,10,12,14,14а,15; Кирова ул 0 Котельная,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18; Комсомольская ул 0 ж/д станция ФанКом,3,10,12,14; Костромская ул 0 АО РосНефть Ярославль,0 АТП,0 База РЭС,0 ИП Киселева ЕА магазин Автоман,0 Комитет коммунального хозяйства,0 Котельная,0 Пост охраны база РЭС,0 ИП Погуралов ОВ магазин 10 баллов,30А,30А,30А ИП Смирнов ЕВ,34А,34А,34Б,34Б,34Б База РЭС,34Б Котельная РПБ,34В,34Г,34Д,34Е,34Ж,49,52,53,55,56,57А,58,59,59А,60,61,61А,61Б,62,63,63А,64А,65,65А,67,68,69,70,71,72,73,74,76,76А,76Б,76Б ИП Пономарев П В магазин Запчасти,76В,76В ИП Смирнов ОА Шиномонтаж,78; Котлова ул 0 дом Ф/К,0 Профилакторий,1,2,4,6,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,32,34,36,38; Кузнецкая ул 0 Комитет комм хозяйства,2,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,17,18,19,19 Магазин,20,21,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,50,52,54,56,58,60; Куйбышева пер 0 ПАО Ростелеком,1А,1А,1А магазин Елена,4,4А,4А,5,6,6А,7; Куйбышева ул 1А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; Ленина пер 1,1А,3,3а,4а,4а Монтажсервис,5,7; Ленина ул 0 Администрация городского округа город Мантурово,0 ДК ОКтябрь,0 ж/д переезд,0 Котельная,0 Такси Шмель,0 ФЛ Морозов И В Магазин,0 Котельная интернат,0 Магазин НАШ,0 Монолит,0 МТС ПАО,1а,2,2Б,2Б,2Б,4,6,6А,6б,8,10,10,10 Прачечная Школа Интернат,10 Школа интернат,12,12,0 ПТУ12,14,14,15,15,16,16А,0 Котельная 16,18,2Б Школа 3,2Б Школа 3,2Б Школа 3,25,27,29,31,31,33,35,37,39а,41,47,47,47А,47Б,47В,49,49,49А,51,51,51А,53,53,53А; Ломоносова ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18; Луговая ул 0 ИП Донских А В магазин Хозтовары,0 ИП Кудров А Ю,1,2,3,4,5,6,7,8,9,9А,10,11,13,14,15,15А,16,17,18,19,20,22,24,26; Луначарского ул 0 Виноградова О С маг Мясной вагончик,0 ИП Колпакова Т Б маг Одежда,0 ИП Попова О Н маг Золотая рыбка,0 ИП Пудова А В маг Мясо,0 ИП Смирнов А А маг Руслан,0 ИП Шабарова Т В маг Мясной пир,1,1А,2,2,2А,3,3А,4,4А,5,5А,6А,7,11,13,15,15А,17; Матросова ул 0 ИП Морозов А И,0 Пилорама,1А,1Б,1В,1В,2А,2А ООО Гарантия,2Б,2Б КНС,3,5,6,6 Магазин ШАНС,7,9,11,13,14,14 Магазин,15,16,17,18,19,21,23,25,27,29,33,35; Мира ул 1,2,3,4,7,8,9,10,12; Молодежная ул 5,7,9,10,11,12,13,14,15,18; Нагорная ул 2,3,4,4А,5,6,6,6,7,8,9,9,10,11,11,12,13,15,15,16,19,19; Октябрьская ул 0 ИП Смирнова О А Сауна,0 ИП Смирнова ОА Сауна,0 Котельная,0 МКУП Коммунальные системы,0 Склад,10,10,21,23,24,25,26,27,28,31,33,35,37,39; Островского ул 2,4,4,6,8,10,12,12,12 Магазин,14,16,18,20,20,22; Парковая ул 1,2,3,5,6,7,8,9,10,10А,11,12,12А,14,15,16,17,19,21,24,25,31,32,33,34,35,36,37,39; Песчаная ул 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16; Пушкина пер 1,2,3,4,6,8; Пушкина ул 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,18,20,22; Рабочая ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9; Свердлова ул 9А; Советская ул 34Ж,34ж; Центральная ул 26; Чернышевского пер 0 ООО Газпром газораспределение,1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,20А,21,22,22А,23,24,24А,25,26,26а,28; Чернышевского ул 0 Магазин ИП Хохлова,1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,40,42,43,44,46,47,48,49,49 Морозов ИВ Магазин,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,63А,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,81,83,85,87,89,89А; Юбилейная ул 0 ИП Врублевский Л И маг Конфетки бараночки,0 ИП Громов В Н магазин,0 ИП Донских А В маг У Саши,0 ИП Кирков П П маг Рубин,0 ИП Малышев Е Н маг Любимый,0 МТС ПАО,1,2,3,3 ИП Самоукова А И магазин,4,4а,5,6,6,7,8,8а,8а Магазин Новостройка,8В,8В,8В Кафе СИТИ,8В Кафе СИТИ,9,9,10,10,11,11,12,12,14,15,15,16,16,16Г,18,20,20,21,23,23; Юбилейный пер 0 каток,0 ТЦ Юбилейный,1,2,3,3,3,5,7,7,9,9А,11,15,15,21,23; Южная ул 3,4,5,6,8,10,12,15,15А,16,17,19,21,23,25,27; Юровская ул 1,6,8,16,17,18,19А,20,21,21А,22,23,23,23А,25,27,28,29а,29А Детская художественая школа,30,31,31,32,33,33,33А,33а,34,35,36,37,38,39,40,42,44; Юровский пер 2,3,4,5 | 1760 | ОГБУЗ Мантуровская ОБ. (Ввод №2) База РЭС МСО, Центр ГО и ЧС АЗС Школа №3 Школа-интернат Детский сад №3 ОГБУЗ Мантуровская ОБ. (Ввод №2) Котельная №23;24,22,30,13,34
Поназыревский РЭС | ПС 110/10 Якшанга | ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/10Якшанга | 23.06.25 09-00 Кратковременно 15-00 | 23.06.25 11-00 Кратковременно 17-00 | 10 ТП№051 ТП№057 ТП№048 ТП№050 ТП№053 ТП№091 ТП№060 ТП№056 ТП№059 ТП№055 | Шарьинский м.р-н; Балаболиха д; 0 контора балаболиха,0 котельная,0 мастерские,0 МехТок,0 насосная,0 ферма Балаболиха,0 школа,1,1 мехТок,1 ферма Балаболиха,2,2а,3,4,6,8,10,11,12,15,16,18,20,21,22,23,26,27,29,30,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,50а,54,56,57; Заболотье д; 9,17; Заболотье с; Лесная ул 1,2,3,4; Молодежная ул 0 покровская церковь,4,5,6,7,8,9,10,12; Новая ул 1,2,3,4,5,6,7,9,11; Полевая ул 1,2,3,4,5,7,8; Центральная ул 1а,2,2а,5,6,7,8,9,11,12,14; Школьная ул 2,3,5,7; Казанка д; 1,5,8,13,14,15,17,20,22а,24,25,26,28; Сысоиха д; 0 ферма,1,2а,3,4,9,10,11,13,14,16,20,21,23,27 | 227 | "ФАП Заболотье ул.Центральная." МОУ Заболотская школа ул.Молодежная. МОУ Заболотский детский сад ул.Молодежная. Котельная ул.Молодежная. Администрация Заболотского сельского поселения ул.Молодежная.
Поназыревский РЭС | ПС 110/10 Якшанга | ТП №061 | 23.06.25 09-00 | 23.06.25 17-00 | ТП №061 | Шарьинский м.р-н; Первая Культура д; 2,4,4а,5,5а,6а,8,9,10,10б,11,12 | 34 | нет
Нерехтский РЭС | Сухоногово | ВЛ 10кВ ф.10-02, участок: ЛР№33 – СТП-126 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 17:00 | 3 ТП: 124, 125, 126 | Красносельский м.р-н; Вертлово д; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,17 Красносельский м.р-н; Вертлово д; 7,10,12,13,14,15,16 Красносельский м.р-н; Вертлово д; 18,19,20,21,22,23 | 6 | Скважина д.Кокошкино, скважина д.Незнаново
Нерехтский РЭС | Нерехта-1 | ВЛ 10кВ ф.10-06 ТП-58 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 17:00 | 1 ТП: 58 | Кокошкино д; 1,1А,2,3,4,5,6,6А,7,8,9,10,11,11А,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,40А,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58; Незнаново с; 1,2,3,4,5,6,7,7А,8,9,10,11,13,14,15,16,16г,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33а,34,35,36,37,38,40,42,44,44А,46,48,50,52,54,56,58 | 131 | Скважина д.Кокошкино, скважина д.Незнаново
Буйский РЭС Сусанинский участок | ПС Калининская ф. 10-01 | ВЛ 0,4 кВ ф. 6 ТП №107 | 2025-06-23 09:30 | 2025-06-23 16:00 | 0 ТП | Сусанинский м.р-н; Любимцево д; Просторная ул 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19 | 6 | 0 СЗО
Буйский РЭС Сусанинский участок | ПС Сусанино ф. 10-06 | ТП №175 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 16:00 | 1 ТП: 175 | Сусанинский м.р-н; Коломино д; Центральная ул 0 Скважина,1,3,4,5,6,12,13; Сивково д; 0 Уличное освещение | 8 | 0 СЗО
Вохомский РЭС | ПС 110 кВ Вохма | ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Вохма | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | 15 ТП: ТП№051 ТП№052 ТП№054 ТП№055 ТП№056 ТП№065 ТП№066 ТП№068 ТП№069 ТП№071 ТП№174 ТП№227 ТП№347 ТП№349 ТП№350 | Вохомский м.р-н; Антропята д; 1,12,15,16,19,21; Большедворка д; 2,4,5,6,8,12,13,17,18,19,20; Конница д; 0 АЗС СПК Заря,0 Бокс СПК Заря,0 КЗС СПК Заря,0 Кузница СПК Заря,0 Тельфер СПК Заря,0 Телятник СПК Заря,0 Ферма СПК Заря,1,3,6,10,17,18,27; Зеленая ул 1,2,5,6,7; Новая ул 0 Скважина,0 СПК Заря контора,2,3,5; Кошелёво д; 5; Марково д; 0 Административное здание,0 ДК,0 Магазин ОАО Вохомское,0 Медпункт,0 Пилорама,0 Почта,0 Скважина,2,4,6,7,8,10,11,12,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31,32,33,35,38,40 Дет/сад,41; Огарково д; 0 КЗС СПК Заря,0 Льноворох СПК Заря,0 СПК Заря Ферма,11,13; Подволочье д; 0 Гараж,0 Пилорама,1,2,2а,3,7,9,15,18,20,24,46; Прудовка д; 0 СПК Заря пилорама,10; Сколепово д; 2А,7; Сокерино д; 0 Скважина,5,10,13,15,17,17а,20,22,26,27,28,32,34,40,42; Сосновка д; 1,1а,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23А,24,26,27,28,29,30,33; Хмелёвка д; 1а,5,7,10,11,16; Шестидворка д; 4,5 | 256 | нет
Вохомский РЭС | ПС 35 кВ Спас | ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП№258 ф.10-03 ПС Спас | 23.06.2025 24.06.2025 09:00 | 23.06.2025 24.06.2025 17:00 | 1 ТП: 258 | Вохомский м.р-н; Макарята д; 0 Котельная,0 Скважина,0 Школа | 0 | нет
Макарьевский РЭС | ПС 35 кВ Н.Макарово | ТП№921 ф.10-00 ПС Н.Макарово | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 17:00 | 1 ТП: 921 | Дорогиня п; 0 ОГБУЗ Макарьевская РБ,0 Почта России АО,0 РЦД МКУК,0 РЦД МКУК; Коммунистическая ул 1,1А Блохин Сергей Витальевич ИП,2,3,4,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16; Кооперативный пер 1,2,3,7,8; Металлистов ул 2 Смирнова Татьяна Николаевна ИП,3,4,5,6,7,8,9,11,13; Строительная ул 0 Костромской филиал Ростелеком ПАО,4,5,6,7,9,10,11,12; Школьный пер 0 Дорогининская средняя школа МОУ,1,2,3,5,6 | 71 | Школа п. Дорогиня; Д/С п. Дорогиня; ФАП, ВНС п. Дорогиня.
Поназыревский РЭС | РП Поназырево | КТП 10кВ №028 Бурундучиха | 23.06.25 09-00 | 23.06.25 17-00 | КТП 10кВ №028 Бурундучиха | Бурундучиха п; Железнодорожная ул 2,3,6,7,8; Зеленая ул 8,19; Пионерская ул 2,4,6; Прибойная ул 5,8; Садовая ул 3,4,5,6,8; Центральная ул 0 таксофон,1,3,7 | 42 | нет
Кологривский РЭС | ПС Овсянниково Ф10-23 | ТП№143 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 17:00 | 1: ТП№143 | Хапово д; 6,8 | 1 | -
Шарьинский РЭС | Центральная | Ф.609 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 16:00 | КТП № 15 Белозеровская | Шарья г; Авиационная ул 3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,16; М.Горького пер 3,5,7,9; М.Горького ул 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,26,32,33,34; Мира ул 1,2,4; Садовая ул 11,12,13А,15,15А,15Б,16,17А,18,19А,20,24,26,28,30 | 102
Островский РЭС | ПС Александрово | КТП-10кВ №217 ф.10-08 ПС Александрово | 23.06.25 09-00 | 23.06.25 16-00 | 0 | Угольское с; 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13а,14,15,16,16,16а,16а,17,17 | 70 | 0
Антроповский РЭС | ПС Котельниково | Ф 10-01, 10-02 ВЛ-10 кВ | 23.06.2025 9:00:00 Кратковременное прекращение электроснабжения, на время оперативных переключений, в указанные промежутки времени. | 23.06.2025 10:00:00 Кратковременное прекращение электроснабжения, на время оперативных переключений, в указанные промежутки времени. | 6 ТП - ТП№179 ТП№181 ТП№182 ТП№184 ТП№185 ТП№186 | Котельниково д; 0 Магазин ИП Алексеева,0 Магазин ИП Соловьев,0 Пилорама ИП Суханов,0 Скважина,0 Суворовский СПК ДКУ,0 Суворовский СПК Ферма,2,3,5,6,6 АТС Ростелеком,6 Контора СПК,8,10,11,13,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,31,31 Администрация С/П Клуб Библиотека ФАП,32,32 Котельниковская начальная школа детский сад,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71; Михали д; 2; Шастово д; 0 Вышка Билайн,0 Пилорама ИП Качалов,1,4,5,7,8,9,15,17,18 Малое Шалдово д; 1,4; Шалдово д; 1,2,3,4 | 146 | Школа, вышка Билайн
Антроповский РЭС | ПС Легитово | Ф 10-01,02,03,05,06 ВЛ 10 кВ | 23.06.2025 9:00 Кратковременное прекращение электроснабжения, на время оперативных переключений, в указанные промежутки времени. | 23.06.2025 10:00:00 Кратковременное прекращение электроснабжения, на время оперативных переключений, в указанные промежутки времени. | 29 ТП - ТП№144 ТП№145 ТП№146 ТП№148 ТП№149 ТП№150 ТП№151 ТП№152 ТП№153 ТП№154 ТП№155 ТП№156 ТП№158 ТП№160 ТП№162 ТП№163 ТП№164 ТП№165 ТП№166 ТП№169 ТП№170 ТП№171 ТП№172 ТП№173 ТП№174 ТП№175 ТП№176 ТП№177 ТП№178 | Высоково д; 0 Скважина Боговское с; 0 Церковь,1,2,3,5,6,8,9,11,12,14,15,16; Воскресенское д; 1,2; Высоково д; 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13; Гора д; 0 скважина,1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,15,17; Ианнополь д; 0 Скважина,2,5,6,8,9; Игнатьево д; 6,7,10; Ильинское д; 1; Легитово д; 0 Администрация,0 Скважина,1,2,6,7,8,9,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,26; Лежнево с; 0 АТС Ростелеком,0 Магазин ИП Ситов,3,5,6,7,8; Митюково д; 0 водокачка,2,3,4,5,6; Михайловское с; 0 Администрация сельского поселения,0 Дом Культуры,0 Котельная школы,0 Магазин ИП Каленова,0 Магазин ИП Ситов,0 Пилорама ИП Ситов В Н,0 Почта,0 Скважина,0 ФАП,0 Школа,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33; Мухино д; 1,2,3; Пенье д; 1,2; Пеньки с; 0 АТС Ростелеком,0 Дом культуры,0 Магазин ИП Акатов К А,0 Магазин ИП Тихомиров В И,0 Пилорама ИП Смирнов,0 Почта,0 Скважина,0 ФАП,1,2,3,4,5,5А,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,35,39,42,46,54; Савино д; 0 Скважина,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,18,20,21,22,23,24; Семёшево д; 1,2,3,4,5,6; Слобода д; 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23; Сухоломово д; 0 Пилорама,1,3,5,6,7,8,10; Трифон с; 0 Здание Администрации,0 Клуб,0 контора,0 Кузница,0 магазин,0 Пилорама,0 ПостПожарный,0 почта,0 Храм,0 Школа,1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,21 Медпункт,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,46,47,49,50,51,52,56,57,58,59,60,62,64,67,70,73,78,79,80; Троицкое д; 4,5,6,7,8,9,10,11; Хлопцово д; 1,2,3,4,5,7,9,11; Чахово д; 1,2,3,7; Шастово д; 0 Скважина; Шутово д; 3,4,6,17 | 314 | школа
Солигалический РЭС | ПС Совега | Ф 10-01 ТП №205 Васильево | 2025-06-23 09:30 | 2025-06-23 16:30 | ТП-205 | Васильево д; АТС Ростелеком, Дом Культуры,3,5,6,9,11,12,13 Почта,15,15 Скважина; Прокошево д; 1,2,3,4,6,7,12 | 7 | Артскважина № 3653 д. Васильево; ФАП д.Васильево
Островский | ПС Кр.Поляна | КТП-10кВ №33 ф. 10-02 ПС Кр.Поляна | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 16:00 | КТП-10кВ №33 ф. 10-02 ПС Кр.Поляна | Григорцево д; 3,4,5,6 | 8 | нет
Красносельский | ПС Красное | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП№215 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 15:00 | 0 | 1 НП (Красносельский м.р-н; Косевское д; 0 АТС Ростелеком,0 контора племзавод Караваево,0 Красносельское АО,0 ФАП,2б,14а,20а,24,27,29,30,31,32,33,34,34а,35,36,39,41,43,47,49,53,55,57,59,61; Переулок ул 1,2,3) | 144 | 0
Буйский РЭС Сусанинский участок | ПС Сусанино ф. 10-13 | ТП №137 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 17:00 | 0 ТП | Сусанинский м.р-н; Баранцево д; 5; Булыгино д; Дачная ул 3,4,5 | 1 | 0 СЗО
Костромской РЭС | ПС Кострома-2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-522, вывод П-3 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | 0 | Кострома г; Мира ул 9; Мичуринцев ул 9,14,15,16,16а,18,20,22; Центральная 2-я ул 10,12,14,16,18,20 | 110 | 0
Мантуровский | ПС Мантурово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-462 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 16:00 | 0 | Мантурово г; 2-я Первомайская ул 23; Богдана Хмельницкого ул 2,3,5,8,9,10,11,12,12А,13,16,19,22; Железнодорожный пер 13; Центральная ул 0 аптека,0 бар робин,0 библиотека,0 КСК,0 маг орхидея,2,21,25Б,33А,33Б,41а,41б | 44 | 0
Костромской РЭС | ПС Никольское | ВЛ-6кВ Ф.606 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-23 20:00 | ТП-317 ВЛ-0,4кВ ф.3 | Костромской м.р-н; Щетниково д; 0гараж,1,2,3,3А,4А,5,5А,6,6А,7,7А,8,8А,9,9А,10,10А,11,11А,12,12А,13,14,14А,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45 | 74 | 0