## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 29.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Антроповский РЭС | 2025-04-29 10:15 | ПС Антропово ф.10-28 | 8 | 1 | 426 | 0 | 1 | [5 empty] | 2025-04-29 10:59 | 0:44
Антроповский РЭС | 2025-04-29 17:27 | ПС Антропово ф.10-28 | 8 | 1 | 426 | 0 | 1 | 2025-04-29 18:13 | 4 | 1 | 74 | 0 | 2025-04-29 22:03 | 4:36
Антроповский РЭС | 2025-04-30 01:01 | ПС Антропово ф.10-28 | 4 | 1 | 74 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-30 02:33 | 1:32
Буйский РЭС | 2025-04-29 17:56 | ПС Семеновское ф.10-02 | 5 | 3 | 139 | 5 (ФАП, д/сад 2 скважины, котельная) | 0 | 2025-04-29 18:51 | 2 | 2 | 66 | скважина-накопительная | 2025-04-29 19:15 | 1:19
Вохомский РЭС | 2025-04-29 21:04 | ПС Спасс ф.10-04 | 7 | 3 | 653 | 5 (школа, д/сад, 2 котельные, скважина) | 0 | [5 empty] | 2025-04-30 01:20 | 4:16
Вохомский РЭС | 2025-04-29 21:04 | ПС Талица ф.10-03 | 13 | 8 | 311 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-30 01:20 | 4:16
Галичский РЭС | 2025-04-29 18:30 | ЦРП Галич ф.10-06 | 19 | 1 | 2154 | 12 (2 школы, 2 д/сада, 7 котельных, РОВД) | 0 | 2025-04-29 18:53 | 12 | 1 | 728 | 8 (2 школы, 2 д/сада, 4 котельных) | 2025-04-29 21:22 | 2:52
Красносельский РЭС | 2025-04-29 17:19 | ПС Красное ф.10-06 уч. РК10-РК11 | 11 | 1 | 560 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-29 17:22 | 0:03
Нерехтский РЭС | 2025-04-30 00:55 | ПС Рудино ф.10-03 | 5 | 2 | 39 | скважина-накопительная | 0 | [5 empty] | 2025-04-30 01:06 | 0:11
Судиславский РЭС | 2025-04-29 15:52 | ПС Воронье ф.10-12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 29.04.2025 16:00 | 0:08
Судиславский РЭС | 2025-04-29 15:55 | ПС Судиславль ф.10-09 уч. РК№55 – РК№56 | 6 | 3 | 361 | 3 (школа, д/с скважина накопительная) | 0 | [5 empty] | 2025-04-29 16:35 | 0:40
Нерехтский РЭС | 2025-04-29 13:25 | ТП-2(г) , ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2 | [10 empty] | 2025-04-29 13:56 | 0:31
Нерехтский РЭС | 2025-04-29 21:56 | ТП-111 ф.7 ул. Гагарина | [10 empty] | 2025-04-29 22:18 | 0:22