## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 02.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-06-02 15:50 | ПС Буй(с) ф. 10-03 | 16 | 1 | 2926 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-02 16:17 | 0:27
Буйский РЭС | 2025-06-02 16:17 | ПС Буй(с) ф. 10-08 на РП Луч откл. ввод 10кВ ф. 10-23 ПС Буй(р) | 3 | 1 | 1255 | 3 (д/сад, ЦТП-4,5) | 0 | [5 empty] | 2025-06-02 16:27 | 0:10
Буйский РЭС | 2025-06-02 16:25 | ЦРП Буй ф. 10-05 | 10 | 1 | 0 | очистные сооружения | 0 | [5 empty] | 2025-06-02 16:30 | 0:05
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-06-02 10:43 | ПС Соловецкое ф. 10-01 | 8 | 5 | 48 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-02 12:21 | 1:38
Кологривский РЭС | 2025-06-02 14:21 | ПС Яковлево ф. 10-07 | 4 | 4 | 11 | 0 | [6 empty] | 2025-06-02 14:26 | 0:05
Нерехтский РЭС | 2025-06-02 09:21 | ПС Космынино(т) ф. 10-03 | 10 | 4 | 484 | 2 (шк., д/сад) | 0 | 02.06.2025 10:45 02.06.2025 12:03 | 4 1 | 2 1 | 12 11 | 0 | 2025-06-02 12:50 | 3:29
Нерехтский РЭС (Волгореченский участок) | 2025-06-02 17:41 | ПС Сухоногово ф. 10-04 | 22 | 4 | 221 | 2 (скв., ДОЛ "Электроник") | 1 | [5 empty] | 2025-06-02 19:00 | 1:19
Солигаличский РЭС | 2025-06-02 14:02 | ПС Солигалич ф. 10-04 | 9 | 3 | 162 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-02 14:05 | 0:03
Солигаличский РЭС | 2025-06-02 14:27 | ПС Солигалич ф. 10-04 | 9 | 3 | 162 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-02 17:49 | 3:22
Чухломский РЭС | 2025-06-02 17:57 | ПС Чухлома ф. 10-07 | 12 | 5 | 439 | ретранслятор | 0 | [5 empty] | 2025-06-02 17:59 | 0:02
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-06-02 06:21 | ПС Шортюг ф. 10-03 | 9 | 1 | 998 | ФАП | 0 | [5 empty] | 2025-06-02 09:01 | 2:40
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-06-02 06:21 | ПС Гудково ф. 10-03 | 10 | 6 | 312 | 4 (шк., д/сад, 2 ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-06-02 08:59 | 2:38
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-06-02 04:28 | ПС Поназырево (т): ф.10-08 | 13 | 31 | 1662 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-02 04:29 | 0:01
Ведомственное Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-06-02 13:50 | РУ Поназырево ф. 10-01 | 37 | 23 | 1514 | 10 (2 шк., 2 д/сада, 4 ФАП, ВНС, кот.) | 0 | [5 empty] | 2025-06-02 13:54 | 0:04
Нерехтский РЭС | 2025-06-02 00:14 | ВЛ-0.4 кВ ф.1. д. Пирогово ТП-153 д. Пирогово |  | 11 | [8 empty] | 2025-06-02 00:14 | 0:00
Буйский РЭС | 2025-06-02 13:26 | ф.М.Горького правая сторона ф.ДКЖ ф.М.Горького Дом №77 ввод№1 | [10 empty] | 2025-06-02 13:33 | 0:07
Нейский РЭС | 2025-06-02 15:40 | ТП №094 Ф. 0,4 кВ №1 | [10 empty] | 2025-06-02 15:42 | 0:02
Буйский РЭС | 2025-06-02 17:14 | №004 ф.Ильино |  | 35 | 1 соц. Скважина. д.Ильино. | [7 empty] | 2025-06-02 17:44 | 0:30
Буйский РЭС | 2025-06-02 18:33 | №726 ф.М.Горького правая сторона ф.ДКЖ ф.М.Горького Дом №77 ввод№1 | [10 empty] | 2025-06-02 18:38 | 0:05
Буйский РЭС | 2025-06-02 21:23 | ТП№239 ВЛ-0,4 кВ ф.Село | [10 empty] | 2025-06-03 00:51 | 3:28