## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 25.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Галичский РЭС | 2025-07-25 12:32 | ЦРП Галич ф.10-03 | 21 | 1 | 2887 | 0 | 0 | 2025-07-25 12:55 | 8 | 1 | 916 | 0 | 2025-07-25 15:59 | 3:27
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-07-25 05:44 | ПС Восточная-2 ф. 10-04 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-25 06:30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2025-07-25 07:18 | 1:34
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-07-25 07:13 | РП-8 маг.805 | 11 | 1 | 2900 | 0 | 0 | 25.07.2025 7:56 25.07.2025 8:25 | 4 2 | 1 1 | 2430 1055 | 0 0 | 2025-07-25 08:37 | 1:24
Макарьевский РЭС | 2025-07-25 12:23 | ПС Горчуха ф.10-07 | 11 | 4 | 568 | 3 (ФАП, школа, д/сад) | 1 | [5 empty] | 2025-07-25 17:41 | 5:18
Нейский РЭС | 2025-07-25 21:06 | ПС Нея ф 10-06 | 11 | 5 | 331 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-25 22:09 | 1:03
Нейский РЭС | 2025-07-25 22:03 | ТП-056 ВЛ-0,4 кВ ф.2 | [10 empty] | 2025-07-25 22:53 | 0:50
Буйский РЭС | 2025-07-25 19:45 | №213 ф. Кирьяково | [10 empty] | 2025-07-25 22:15 | 2:30