## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 09.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-06-09 19:36 | РП Ощепково ф.10-01 | 7 | 4 | 97 | скважина | 0 | [5 empty] | 2025-06-09 19:37 | 0:01
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-06-09 18:10 | ПС Сусанино ф.10-09 | 17 | 13 | 878 | 7(шк, 2 д/с, 3 скважины, ПНИ) | 0 | [5 empty] | 2025-06-09 18:15 | 0:05
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-06-09 19:50 | ПС Андреевское ф.10-03 | 12 | 9 | 313 | 6 | 0 | [5 empty] | 2025-06-09 20:01 | 0:11
Костромской РЭС | 2025-06-09 07:33 | ПС Василево ф. 10-06 | 14 | 3 | 1314 | 0 | 0 | 09.06.2025 11:12 09.06.2025 12:19 09.06.2025 12:47 | 12 2 1 | 2 1 1 | 300 70 26 | 0 | 2025-06-09 15:29 | 7:56
Костромской РЭС | 2025-06-09 19:14 | ПС Горьковская ф.10-01 | 13 | 12 | 135 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-09 20:04 | 0:50
Костромской РЭС | 2025-06-09 22:17 | ПС Сущево ф.10-02 | 9 | 3 | 1032 | Очистные, ЗАО Шувалово | 0 | [5 empty] | 2025-06-09 22:20 | 0:03
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-06-09 09:52 | РП-20 маг. 2012 | 7 | 1 | 1100 | дом-интернат (имеется резервное питание) | 0 | 2025-06-09 10:24 | 6 | 1 | 600 | 0 | 2025-06-09 10:55 | 1:03
Нерехтский РЭС | 2025-06-09 17:30 | ПС Нерехта-1 ф. 10-03 | 7 | 3 | 45 | 2 (скважина, птицефабрика) | 0 | 2025-06-09 18:17 | 3 1 | 3 1 | 45 0 | скважина 0 | 2025-06-09 18:51 | 1:21
Солигаличский РЭС | 2025-06-09 17:44 | ПС Солигалич ф. 10-03 | 10 | 17 | 107 | 2 скважины | 0 | [5 empty] | 2025-06-09 17:47 | 0:03
Солигаличский РЭС | 2025-06-09 18:44 | ПС Солигалич ф. 10-03 | 10 | 17 | 107 | 2 скважины | 0 | 2025-06-09 21:06 | 4 | 9 | 13 | 0 | 2025-06-10 14:15 | 19:31
Солигаличский РЭС | 2025-06-09 19:10 | ПС Починок ф.10-01 | 15 | 10 | 280 | 5 (3 накопительные скважины; ФАП; школа) | 1 | 2025-06-09 22:56 | 1 | 1 | 15 |  | 2025-06-10 16:00 | 20:50
Солигаличский РЭС | 2025-06-09 19:33 | ПС Солигалич ф.10-11 | 23 | 10 | 468 | 7 накопительных скважин | 0 | 2025-06-09 21:35 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2025-06-10 13:35 | 18:02
Судиславский РЭС | 2025-06-09 16:38 | ПС Раслово ф. 10-05 | 11 | 6 | 235 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-09 18:36 | 1:58
Судиславский РЭС | 2025-06-09 16:38 | ПС Калинки ф. 10-03 | 8 | 4 | 133 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-09 18:36 | 1:58
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-06-09 02:19 | ПС Восточная-2 ф.10-11 | 3 | 1 | 610 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-09 04:23 | 2:04
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-06-09 02:19 | РП-8 маг.804 | 4 | 1 | 2540 | 0 | 0 | 2025-06-09 03:08 | 2 | 1 | 1200 | 0 | 2025-06-09 03:34 | 1:15
Нейский РЭС | 2025-06-09 02:12 | ТП-160 ВЛ-0,4 кВ ф.2 | [10 empty] | 2025-06-09 02:14 | 0:02
Нейский РЭС | 2025-06-09 07:22 | ТП-162 ВЛ-0,4 кВ ф.2 | [10 empty] | 2025-06-09 07:25 | 0:03
Нейский РЭС | 2025-06-09 09:58 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-065 | [10 empty] | 2025-06-09 10:02 | 0:04
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-06-09 13:57 | ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-107 | [10 empty] | 2025-06-09 13:57 | 0:00
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-06-09 14:29 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-131 | [10 empty] | 2025-06-09 14:33 | 0:04
Шарьинский РЭС | 2025-06-09 14:49 | ВЛ 0,4 кВ ф. А.Смирнова, планета ТП № 135 Военкомат | [10 empty] | 2025-06-09 15:44 | 0:55
Костромской РЭС | 2025-06-09 15:11 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-246 Ф. 602 ПС Мисково | [10 empty] | 2025-06-09 15:35 | 0:24
Костромской РЭС | 2025-06-09 15:55 | ВЛ-0,4 кВ вывод район Ленина ТП-21 | [10 empty] | 2025-06-09 16:56 | 1:01
Судиславский РЭС | 2025-06-09 15:48 | ВЛ-0,4кВ№1 ТП№009 Мичурина | [10 empty] | 2025-06-09 16:08 | 0:20
Костромской РЭС | 2025-06-09 16:40 | ВЛ-0,4 кВ вывод район Полевая ТП-160 | [10 empty] | 2025-06-09 17:13 | 0:33
Костромской РЭС | 2025-06-09 17:26 | ВЛ-0,4 кВ ф. №8 ТП-595 Ф. 10-03 ПС Сухоногово | [10 empty] | 2025-06-09 17:44 | 0:18
Костромской РЭС | 2025-06-09 18:31 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-334 Ф. 10-01 ПС Апраксино | [10 empty] | 2025-06-09 18:51 | 0:20
Костромской РЭС | 2025-06-09 20:04 | ВЛ-0,4 от ТП-84 на 8-е Марта, Свердл. | [10 empty] | 2025-06-09 20:32 | 0:28
Буйский РЭС | 2025-06-09 20:35 | ТП702 ф. Октябрьская | [10 empty] | 2025-06-09 21:05 | 0:30
Сусанинский РЭС | 2025-06-09 20:02 | ТП №115 Ф.0,4 кВ №2 | [10 empty] | 2025-06-10 02:06 | 6:04
Островский РЭС | 2025-06-09 20:55 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№205 Ф10-06 ПС Александрово | [10 empty] | 2025-06-09 21:26 | 0:31
Красносельский РЭС | 2025-06-09 20:08 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 191 на д.Астафьевское | [10 empty] | 2025-06-09 20:33 | 0:25
Костромской РЭС | 2025-06-09 20:39 | ВЛ-0,4кВ от ТП44 на ул.кооп.ции | [10 empty] | 2025-06-09 21:20 | 0:41
Костромской РЭС | 2025-06-09 21:48 | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-574Ф. 604 ПС Саметь | [10 empty] | 2025-06-09 22:15 | 0:27
Кадыйский РЭС | 2025-06-09 22:07 | ТП №242 ВЛ 0,4кВ ф1 | [10 empty] | 2025-06-09 22:41 | 0:34
Галичский РЭС | 2025-06-09 22:37 | ВЛ 0,4 кВ ф.Некрасова пр.ч от КТП №098 | [10 empty] | 2025-06-09 22:38 | 0:01
Красносельский РЭС | 2025-06-09 22:08 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 057 на д.Мыльниково | [10 empty] | 2025-06-09 22:13 | 0:05
Буйский РЭС | 2025-06-09 22:45 | ТП№020 ф. Мизрино | [10 empty] | 2025-06-09 23:16 | 0:31