## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 20.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2025-04-20 03:26 | ПС Павино ф.10-05 | 15 | 8 | 360 | 4 (котельная, д/сад, 2 накопительных скважины) | 0 | 2025-04-20 04:46 | 1 | 1 | 126 | 0 | 2025-04-20 08:07 | 4:41
Кадыйский РЭС | 2025-04-20 18:50 | ПС Кадый ф.10-01 | 18 | 6 | 944 | 9 (2 школы, д/сад, котельная, ПНИ, 2 ФАП, 2 скважины-накопительные) | 1 | [5 empty] | 2025-04-20 20:32 | 1:42
Костромской РЭС | 2025-04-20 09:38 | ПС Караваево ф 10-04 | 13 | 6 | 216 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-20 10:56 | 1:18
Красносельский РЭС | 2025-04-20 11:29 | ПС Красное ф 10-11 уч.от РП Водонасосная | 10 | 1 | 2756 | 5 ( МВД, Администрация, Пожарная часть, скважина, очистные) | 2 | [5 empty] | 2025-04-20 11:33 | 0:04
Красносельский РЭС | 2025-04-20 00:10 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 322 д. Пуловлево | [10 empty] | 2025-04-20 00:13 | 0:03
Буйский РЭС | 2025-04-20 13:12 | ТП№271 Ф. Производственный | [10 empty] | 2025-04-20 14:02 | 0:50
Буйский РЭС | 2025-04-20 15:34 | ТП№095 Ф. Игумново | [10 empty] | 2025-04-20 16:37 | 1:03