## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 04.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-06-04 08:13 | ПС Буй(р) ф.10-12 на ЦРП-249 откл. МВ-10кВ ф.10-09 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-04 08:15 | 0:02
Буйский РЭС | 2025-06-04 13:24 | ПС Буй(р) ф.10-47 на РП-501 Игумново откл. МВ-10кВ ввод ф.10-01 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-04 13:26 | 0:02
Вохомский РЭС | 2025-06-04 09:40 | ПС Талица ф.10-03 | 13 | 7 | 311 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-04 11:48 | 2:08
Нерехтский РЭС (Волгореченский участок) | 2025-06-04 16:34 | ПС СУ ГРЭС ф.620 | 2 | 1 | 0 | профилакторий | 0 | [5 empty] | 2025-06-04 18:07 | 1:33
Чухломский РЭС | 2025-06-04 09:52 | ПС Чухлома ф.10-05 | 12 | 11 | 214 | 4скв | 0 | 2025-06-04 11:22 | 7 | 5 | 176 | 3скв | 2025-06-04 15:01 | 5:09
Рождественский участок ШРЭС | 2025-05-28 21:02 | ТП-133 ВЛ 0,4 кВ №1 | [11 empty] | -45805.8764
Шарьинский РЭС | 2025-06-04 13:23 | ВЛ 0,4 кВ ф. Военкомат ТП № 135 «Военкомат» | [10 empty] | 2025-06-04 14:50 | 1:27
Шарьинский РЭС | 2025-06-04 14:45 | ВЛ 0,4 кВ ф. Пролетарская ТП № 79 Профсоюзная | [10 empty] | 2025-06-04 15:25 | 0:40
Костромской РЭС | 2025-06-05 00:59 | ТП-532 КЛ-0,4 кВ от ТП-532 2 с.ш. Столовjq | [10 empty] | 2025-06-05 01:20 | 0:21
Костромской РЭС | 2025-06-05 03:15 | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-645Ф. 664 ПС Кострома-3 | [11 empty] | -45813.1354