## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 05.09.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-09-05 11:19 | РП-5 маг. 519 | 8 | 1 | 500 | 0 | 0 | 05.09.2025 12:01 05.09.2025 12:16 | 2 1 | 1 | 500 250 | 0 | 2025-09-05 12:45 | 1:26
Буйский РЭС | 2025-09-05 13:55 | ТП №265 ВЛ-0,4кВ ф. Транспортная | [10 empty] | 2025-09-05 15:01 | 1:06
Нерехтский РЭС | 2025-09-05 16:22 | ТП-60 д. Крутая Гора ВЛ-0,4 кВ ф.1 д. Крутая Гора |  | д. Крутая Гора | 7 | [7 empty] | 2025-09-05 18:02 | 1:40