## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 15.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-05-15 05:46 | ПС Шушкодом ф 10-02 | 9 | 6 | 61 | 2 (котельная,ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-05-15 05:52 | 0:06
Вохомский РЭС | 2025-05-15 07:01 | ПС Спас ф. 10-04 | 7 | 3 | 653 | 7 (2 школы, д/сад, 3 котельные, скважина) | МТС | 2025-05-15 10:04 | 4 | 1 | 524 | 5 (школа, д/сад, 2 котельные, скважина) | 2025-05-15 16:30 | 9:29
Галичский РЭС | 2025-05-15 17:13 | ПС Галич ф. 10-09 | 6 | 1 | 23 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-15 17:25 | 0:12
Галичский РЭС | 2025-05-15 17:13 | ПС Галич ф. 10-15 | 20 | 1 | 2900 | 6 (2д/сад, 2 котельные, 2 скв.накоп.) | 0 | [5 empty] | 2025-05-15 20:02 | 2:49
Галичский РЭС | 2025-05-15 17:14 | ПС Галич ф. 10-07 | 11 | 2 | 218 | 3 (2 котельные, скважина) | 0 | [5 empty] | 2025-05-15 20:11 | 2:57
Костромской РЭС | 2025-05-15 12:30 | ПС Сухоногово ф. 10-03 | 13 | 4 | 1217 | 6 (котельная, д/сад, 2 КНС, ВНС, ФАП) | 0 | 2025-05-15 13:21 | 8 | 3 | 117 | ВНС | 2025-05-15 17:36 | 5:06
Красносельский РЭС | 2025-05-15 20:20 | ПС Красное ф.10-01 ТП-325 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-15 21:37 | 1:17
Костромской РЭС | 2025-05-15 14:40 | ТП 86 р-н водяная судостр. | [10 empty] | 2025-05-15 15:37 | 0:57
Костромской РЭС | 2025-05-15 20:53 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-645 ф.664 ПС Кострома-3 | [10 empty] | 2025-05-15 21:19 | 0:26