## оперативная информация
Текущая информация по оперативной обстановке На 31.07.2025 года Отключения Сеть-0,4; 6/10 кВ. | Текущая информация по оперативной обстановке На 04.01.2024 года Отключения Сеть-0,4; 6/10 кВ. | Включение | Отчеты в РЭП | Примечание | Отключено: ТП: , Н.П.: , жит.: , СЗО: , вышки сотовой связи:
КОСТРОМАЭНЕРГО В 15:00 22.10.2022 в филиале Костромаэнерго отменен режим ОРР, введен режим РПГ , согласно протокола заседания Штаба Центра №42 от 22.10.2022 |  |  |  | (СВО)
16.02.2024 КОСТРОМАЭНЕРГО в филиале Костромаэнерго введен режим РПГ в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями , согласно протокола заседания Штаба Центра №03 от 16.02.2024 |  |  |  | Отключено: ТП: , Н.П.: , жит.: , СЗО: , вышки сотовой связи:
16.06.2025 продолжить работу филиала Костромаэнерго в режиме РПГ. Решение заседания штаба Костромаэнерго.
29.06.2025 продолжить работу филиала Костромаэнерго в режиме РПГ. Решение заседания штаба Костромаэнерго.
04.07.2025 продолжить работу филиала Костромаэнерго в режиме РПГ. Решение заседания штаба Костромаэнерго.
08.07.2025 продолжить работу филиала Костромаэнерго в режиме РПГ. Решение заседания штаба Костромаэнерго.
27.07.2025 продолжить работу филиала Костромаэнерго в режиме РПГ. Решение заседания штаба Костромаэнерго.
2025-07-30
30.07.2025 в 18:35 на ПС Раслово откл. ф 10-05 уч.ЛР 31-ТП 106. Отключено: - ТП: 2 - Н.П.: 2 (Белая Река, Юрцево) - жит.: 16 - СЗО: 0 | х | х | х | **РЭС**: Судиславский
31.07.2025 в 13:37 на ПС Раслово ф. 10-05 уч. ЛР 31 - ТП-106 включен полностью | х | х | х | в рапорте 30.07.2025
31.07.2025 в 10:45 на ПС Кологрив откл. ф. 10-05. Отключено: ТП: 13, Н.П.: 4 (Кологрив г., Починок д., Суховерхово д., Шилекша д.), жит.: 137, СЗО: 4 (РРС (основное питание), школа, скважина, ФАП) | х | х | х | РЭС: Кологривский
31.07.2025 в 11:17 на ПС Кологрив частичное включение ф. 10-05. Отключено: ТП: 8, Н.П.: 4 (Кологрив г., Починок д., Шилекша д.), жит.: 3, СЗО: 0 | х | х | х
31.07.2025 в 11:41 на ПС Кологрив частичное включение ф. 10-05. Отключено: ТП: 2, Н.П.: 2 (Починок д., Шилекша д.), жит.: 3, СЗО: 0 | х | х | х
31.07.2025 в 12:37 на ПС Кологрив ф. 10-05 включен полностью | х | х | х
31.07.2025 в 12:00 на ПС Левково откл. ф. 10-03. Отключено: ТП: 4, Н.П.: 3, жит.: 60, СЗО: 4 (д/сад, ФАП, 2 скважины) | х | х | х | РЭС: Галичский
31.07.2025 в 13:12 на ПС Левково ф. 10-03 включен полностью | х | х | х
31.07.2025 в 13:57 на ПС Слобода откл. ф. 10-04. РПВ успешно. Отключено: ТП: 5, Н.П.: 3, жит.: 214, СЗО: 2 (д/сад, скважина) | х | х | х | РЭС: Антроповский
31.07.2025 в 14:30 на ПС Слобода вкл. ф. 10-04. РПВ успешно | х | х | х
31.07.2025 в 20:13 на ПС Нея откл. ф.10-01. Отключено: - ТП: 17 - Н.П.:1(г. Нея) - жит.:1820 - СЗО: 11 (Д/сад №6, Школа №3, Начальная школа, Пожарное депо, 2 накопительные скважины, 3 КНС, Дом культуры, РОВД ) - вышки сотовой связи: 3 (2 Теле2, МТС) | х | х | х | **РЭС**: Нейский
31.07.2025 в 20:16 на ПС Нея вкл. ф.10-01 | х | х | х

## Рапорт 0,4кВ
Текущая информация по оперативной обстановке На 31.07.2025 года Отключения Сеть-0,4; 6/10 кВ.
Наименование РЭС | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Костромской РЭС | 2025-07-31 12:13 | ТП-334 ВЛ-0,4кВ от РЩ-1/334 ул.Деминская,5 | [11 empty] | 2025-07-31 12:45 | 0:32
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00